## 1Q 2014
| 1. Q 2014 | VST
Číslo vzorku | Dat. odběru | Popis
213 | 2014-01-06 | Tábor, Vídeňská 2931, Pizzerie Atak
214 | 2014-01-06 | Měšice, Chýnovská 276, hasičská zbrojnice
401 | 2014-01-07 | Tábor, Vožická 2068, Brisk a.s.
2950 | 2014-02-03 | Čelkovice, Nábřeží 206, MŠ
2952 | 2014-02-03 | Zárybničná Lhota, Jihlavská 88, Restaurace
5733 | 2014-03-03 | Sezimovo Ústí, hotel MAS
5734 | 2014-03-03 | Tábor, Pražské sídliště, VI. ZŠ
5963 | 2014-03-03 | Tábor, Zavadilská 2485, U Rybářů
Stanovení | Jednotka | Limit | 213 | 401 | 2950 | 2952 | 5733 | 5734 | 5963
Barva | mg/l Pt | max. 20 | 9 | 16 | 8 | 6 | 6 | <5 | 6
Zákal (t) | ZF(t) | max. 5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
Pach | stupeň | max. 2 | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný
Elektrická konduktivita | mS/m | max. 125 | 23.6 | 23.5 | 22.9 | 22.9 | 23.4 | 23.1 | 22.9
pH |  | 6,0 - 9,5 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8 | 8.2 | 8
KNK-4,5 1) | mmol/l |  |  | 1.1
CHSK-Mn | mg/l | max. 3 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1 | 1.3 | 1
Amoniak a NH4+ | mg/l | max. 0,5 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04
Dusitany | mg/l | max. 0,5 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01
Dusičnany | mg/l | max. 50 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 5.5 | 4.8 | 4.6 | 5
Chloridy | mg/l | max. 100 |  | 8
Sírany | mg/l | max. 250 |  | 40
Fluoridy | mg/l | max. 1,5 |  | <0,2
Bor | mg/l | max. 1 |  | <0,15
Chuť | stupeň | max. 2 | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná
Chlor volný | mg/l | max. 0,3 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 0.03 | 0.03 | <0,03
Kyanidy celkové | mg/l | max. 0,05 |  | <0,005
Bromičnany s) | µg/l | max. 10,00 |  | <5
Sodík s) | mg/l | max. 200 |  | 7.6
Hořčík 1) | mg/l | 20 - 30 |  | 5
Hliník 1) | mg/l | max. 0,2 |  | 0.024
Vápník 1) | mg/l | 40 - 80 |  | 28
Chrom s) | µg/l | max. 50,00 |  | <5,0
Mangan | mg/l | max. 0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Rtuť s) | µg/l | max. 1,000 |  | <0,100
Železo | mg/l | max. 0,2 | 0.07 | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.11
Nikl s) | µg/l | max. 20,00 |  | <5,0
Měď s) | µg/l | max. 1000 |  | <5,0
Arsen s) | µg/l | max. 10,00 |  | <1,0
Selen s) | µg/l | max. 10,00 |  | <1,0
Kadmium s) | µg/l | max. 5,000 |  | <1,000
Antimon s) | µg/l | max. 5,000 |  | <1,00
Olovo s) | µg/l | max. 10,00 |  | <1,0
Ca+Mg | mmol/l | 2,0 - 3,5 |  | 0.9
Koliformní bakterie | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stanovení | Jednotka | Limit | 213 | 401 | 2950 | 2952 | 5733 | 5734 | 5963
Enterokoky | KTJ/100ml | max. 0 |  | 0
Počty kolonií při 36°C | KTJ/1ml | max. 20 | 0 | 5 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0
Počty kolonií při 22°C | KTJ/1ml | max. 200 | 4 | 10 | 9 | 12 | 5 | 0 | 6
Mikroskop.obraz - abioseston | % | max. 10 |  | <1
Mikroskop.obraz - živé organismy | jedinci/ml | max. 0 |  | 0
Mikroskop.obraz - počet organismů | jedinci/ml | max. 50 |  | 0
1,2-dichlorethan s) | µg/l | max. 3 |  | <0,10
Chloroform s) | µg/l | max. 30 |  | 17
Trihalomethany s) | µg/l | max. 100 |  | 20
Tetrachlorethen s) | µg/l | max. 10,00 |  | <0,1
Trichlorethen s) | µg/l | max. 10 |  | <0,1
Benzen s) | µg/l | max. 1 |  | <0,10
benzo(a)pyren s) | µg/l | max. 0,01 |  | <0,002
Suma PAU s) | µg/l | max. 0,1 |  | <0,01

## 2Q 2014
| 2. Q 2014 | VST
Číslo vzorku | Dat. odběru | Popis
8698 | 2014-03-31 | Planá nad Lužnicí, ČSLA 733, TANK ONO, s.r.o.
8844 | 2014-04-01 | Tábor, Na Mělké, AČOV
12524 | 2014-05-05 | Tábor->Čekanice, restaurace Na Vyhlídce
12525 | 2014-05-05 | Tábor, Kosova 2894
12526 | 2014-05-05 | Planá nad Lužnicí, Maso Planá
15243 | 2014-06-02 | Tábor, Pražské sídliště, VI. ZŠ
15246 | 2014-06-02 | Sezimovo Ústí, pekárna Ševčík
15247 | 2014-06-02 | Tábor, Zaluží čp. 17, stacionář Klíček
Stanovení | Jednotka | Limit | 8698 | 8844 | 12524 | 12525 | 12526 | 15243 | 15246 | 15247
Barva | mg/l Pt | max. 20 | 11 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7
Zákal (t) | ZF(t) | max. 5 | <1,0 | <1,0 | 1 | 1.4 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
Pach | stupeň | max. 2 | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný
Elektrická konduktivita | mS/m | max. 125 | 22.8 | 22.8 | 24.5 | 24.6 | 24.9 | 25.7 | 27.9 | 26.6
pH |  | 6,0 - 9,5 | 8 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | 8.3
KNK-4,5 1) | mmol/l | [6 empty] | 1.3
CHSK-Mn | mg/l | max. 3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.6
Amoniak a NH4+ | mg/l | max. 0,5 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04
Dusitany | mg/l | max. 0,5 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01
Dusičnany | mg/l | max. 50 | 7.5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 6.5
Chloridy | mg/l | max. 100 | [5 empty] | 12.1
Sírany | mg/l | max. 250 | [5 empty] | 39
Fluoridy | mg/l | max. 1,5 | [5 empty] | <0,2
Bor | mg/l | max. 1 | [5 empty] | <0,15
Chuť | stupeň | max. 2 | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná
Chlor volný | mg/l | max. 0,3 | <0,03 | <0,03 | 0.03 | <0,03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | <0,03
Kyanidy celkové | mg/l | max. 0,05 | [5 empty] | <0,005
Bromičnany s) | µg/l | max. 10,00 | [5 empty] | <10,0
Sodík s) | mg/l | max. 200 | [5 empty] | 1
Hořčík 1) | mg/l | 20 - 30 | [5 empty] | 30
Hliník 1) | mg/l | max. 0,2 | [5 empty] | 6
Vápník 1) | mg/l | 40 - 80 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Chrom s) | µg/l | max. 50,00 | 0.14 | 0.15 | 0.07 | 0.12 | 0.03 | 0.05 | <0,02 | 0.12
Mangan | mg/l | max. 0,05 | [5 empty] | 0.018
Rtuť s) | µg/l | max. 1,000 | [5 empty] | 8.8
Železo | mg/l | max. 0,2 | [5 empty] | <5,0
Nikl s) | µg/l | max. 20,00 | [5 empty] | <0,100
Měď s) | µg/l | max. 1000 | [5 empty] | <5,0
Arsen s) | µg/l | max. 10,00 | [5 empty] | <5,0
Selen s) | µg/l | max. 10,00 | [5 empty] | <1,0
Kadmium s) | µg/l | max. 5,000 | [5 empty] | <1,0
Antimon s) | µg/l | max. 5,000 | [5 empty] | <1,000
Olovo s) | µg/l | max. 10,00 | [5 empty] | <1,00
Ca+Mg | mmol/l | 2,0 - 3,5 | [5 empty] | <1,0
Stanovení | Jednotka | Limit | 8698 | 8844 | 12524 | 12525 | 12526 | 15243 | 15246 | 15247
Koliformní bakterie | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enterokoky | KTJ/100ml | max. 0 | [5 empty] | 0
Počty kolonií při 36°C | KTJ/1ml | max. 20 | 7 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Počty kolonií při 22°C | KTJ/1ml | max. 200 | 10 | 15 | 12 | 7 | 5 | 5 | 12 | 0
Mikroskop.obraz - abioseston | % | max. 10 | [5 empty] | <1
Mikroskop.obraz - živé organismy | jedinci/ml | max. 0 | [5 empty] | 0
Mikroskop.obraz - počet organismů | jedinci/ml | max. 50 | [5 empty] | 0
1,2-dichlorethan s) | µg/l | max. 3 | [5 empty] | <0,10
Chloroform s) | µg/l | max. 30 | [5 empty] | 25
Trihalomethany s) | µg/l | max. 100 | [5 empty] | 29
Tetrachlorethen s) | µg/l | max. 10,00 | [5 empty] | <0,1
Trichlorethen s) | µg/l | max. 10 | [5 empty] | <0,1
Benzen s) | µg/l | max. 1 | [5 empty] | <0,10
benzo(a)pyren s) | µg/l | max. 0,01 | [5 empty] | <0,002
Suma PAU s) | µg/l | max. 0,1 | [5 empty] | <0,01
Teplota 1) | °C | dop. 8 -12 | [5 empty] | 11.8 | 12.5 | 14

## 3Q 2014
| 3. Q 2014 | VST
Číslo vzorku | Dat. odběru | Popis
18227 | 2014-07-01 | Tábor, Hotel Palcát
18228 | 2014-07-01 | Tábor, Vožická 2068, Brisk a.s.
21426 | 2014-08-05 | Sezimovo Ústí I , městský úřad
21427 | 2014-08-05 | Tábor, Pintova 388/1
21428 | 2014-08-05 | Větrovy u Tábora, firma Philadephia
24139 | 2014-09-01 | Planá nad Lužnicí, Kostelecké uzeniny a.s.
25659 | 2014-09-15 | Tábor - Nový Ráj čp. 1761
Stanovení | Jednotka | Limit | 18227 | 18228 | 21426 | 21427 | 21428 | 24139 | 25659
Barva | mg/l Pt | max. 20 | 11 | 13 | 11 | 8 | 8 | 14 | 9
Zákal (t) | ZF(t) | max. 5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
Pach | stupeň | max. 2 | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný
Elektrická konduktivita | mS/m | max. 125 | 25.8 | 25 | 24.5 | 24.7 | 25 | 25 | 24.8
pH |  | 6,0 - 9,5 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 8.3 | 7.9 | 8.6 | 8.1
KNK-4,5 1) | mmol/l | [6 empty] | 1.35
CHSK-Mn | mg/l | max. 3 | 2.2 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 1
Amoniak a NH4+ | mg/l | max. 0,5 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04
Dusitany | mg/l | max. 0,5 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.08 | <0,01
Dusičnany | mg/l | max. 50 | 7 | 7 | 5.5 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5
Chloridy | mg/l | max. 100 | [5 empty] | 13
Sírany | mg/l | max. 250 | [5 empty] | 43
Fluoridy | mg/l | max. 1,5 | [5 empty] | <0,2
Bor | mg/l | max. 1 | [5 empty] | <0,15
Chuť | stupeň | max. 2 | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná
Chlor volný | mg/l | max. 0,3 | <0,03 | 0.03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 0.03 | <0,03
Chlor celkový aktivní | mg/l |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.04
Kyanidy celkové | mg/l | max. 0,05 | [5 empty] | <0,005
Bromičnany s) | µg/l | max. 10,00 | [5 empty] | <5,0
Ca+Mg | mmol/l | 2,0 - 3,5 | [5 empty] | 0.98
Vápník 1) | mg/l | 40 - 80 | [5 empty] | 34
Hořčík 1) | mg/l | 20 - 30 | [5 empty] | 3
Mangan | mg/l | max. 0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Železo | mg/l | max. 0,2 | 0.16 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.07
Hliník 1) | mg/l | max. 0,2 | [5 empty] | 0.01
Sodík s) | mg/l | max. 200 | [5 empty] | 9.2
Chrom s) | µg/l | max. 50,00 | [5 empty] | <5,0
Rtuť s) | µg/l | max. 1,000 | [5 empty] | <0,100
Nikl s) | µg/l | max. 20,00 | [5 empty] | <5,0
Měď s) | µg/l | max. 1000 | [5 empty] | <5,0
Arsen s) | µg/l | max. 10,00 | [5 empty] | <1,0
Selen s) | µg/l | max. 10,00 | [5 empty] | <1,0
Kadmium s) | µg/l | max. 5,000 | [5 empty] | <1,000
Antimon s) | µg/l | max. 5,000 | [5 empty] | <1,00
Stanovení | Jednotka | Limit | 18227 | 18228 | 21426 | 21427 | 21428 | 24139 | 25659
Olovo s) | µg/l | max. 10,00 | [5 empty] | <1,0
Koliformní bakterie | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Enterokoky | KTJ/100ml | max. 0 | [5 empty] | 0
Počty kolonií při 36°C | KTJ/1ml | max. 40 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
Počty kolonií při 22°C | KTJ/1ml | max. 200 | 32 | 15 | 5 | 8 | 4 | 1 | 12
Mikroskopický obraz - abioseston | % | max. 10 | [5 empty] | <1
Mikroskopický obraz - živé organismy | jedinci/ml | max. 0 | [5 empty] | 0
Mikroskopický obraz - počet organismů | jedinci/ml | max. 50 | [5 empty] | 0
1,2-dichlorethan s) | µg/l | max. 3 | [5 empty] | <0,10
Chloroform s) | µg/l | max. 30 | [5 empty] | 4.3
Trihalomethany s) | µg/l | max. 100 | [5 empty] | 5.4
Tetrachlorethen s) | µg/l | max. 10,00 | [5 empty] | <0,1
Trichlorethen s) | µg/l | max. 10 | [5 empty] | <0,1
Benzen s) | µg/l | max. 1 | [5 empty] | <0,10
benzo(a)pyren s) | µg/l | max. 0,01 | [5 empty] | <0,005
Suma PAU s) | µg/l | max. 0,1 | [5 empty] | <0,08
Teplota 1) | °C | 8 - 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18

## 4Q2014
| 4. Q 2014 | VST
Číslo vzorku | Dat. odběru | Popis
27428 | 2014-10-01 | Tábor//Maredův vrch - základní škola
27429 | 2014-10-01 | Horky u Tábora, čp. 47, ATAL
27432 | 2014-10-01 | Tábor, Budějovická 533, Poliklinika
30708 | 2014-11-04 | Tábor, sídliště Nad Lužnicí, restaurace Centrum
30709 | 2014-11-03 | Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628/12, ZŠ
30710 | 2014-11-03 | Tábor, gymnasium, 2472
34072 | 2.12.2014 | Sezimovo Ústí I, městský úřad
34073 | 2.12.2014 | Tábor, restaurace BESEDA
34139 | 2.12.2014 | Planá nad Lužnicí, Kostelecké uzeniny a.s.
Stanovení | Jednotka | Limit | 27428 | 27429 | 27432 | 30708 | 30709 | 30710 | 34072 | 34073 | 34139
Barva | mg/l Pt | max. 20 | 10 | 7 | 8 | 13 | 10 | 19 | 14 | 18 | 9
Zákal (t) | ZF(t) | max. 5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1.2 | <1,0 | <1,0 | <1,0
Pach | stupeň | max. 2 | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný
Elektrická konduktivita | mS/m | max. 125 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 27.3 | 27.2 | 26.9 | 25.5 | 25.6 | 24.8
pH |  | 6,0 - 9,5 | 8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 8 | 7.7 | 7.8 | 8.1
KNK-4,5 1) | mmol/l |  |  |  |  | 1.45
CHSK-Mn | mg/l | max. 3 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1 | 1
Amoniak a NH4+ | mg/l | max. 0,5 | 0.04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | 0.09 | <0,04 | <0,04
Dusitany | mg/l | max. 0,5 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.04 | <0,01 | <0,01
Dusičnany | mg/l | max. 50 | 6.5 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6 | 5
Chloridy | mg/l | max. 100 |  |  |  | 11.3
Sírany | mg/l | max. 250 |  |  |  | 36
Fluoridy | mg/l | max. 1,5 |  |  |  | <0,2
Bor | mg/l | max. 1 |  |  |  | <0,15
Chuť | stupeň | max. 2 | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná
Chlor volný | mg/l | max. 0,3 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | <0,03 | <0,03 | 0.03 | <0,03 | <0,03 | <0,03
Chlor celkový aktivní | mg/l |  | 0.05 | 0.13 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04
Kyanidy celkové | mg/l | max. 0,05 |  |  |  | <0,005
Bromičnany s) | µg/l | max. 10,00 |  |  |  | 5
Ca+Mg | mmol/l | 2,0 - 3,5 |  |  |  | 1.16
Vápník 1) | mg/l | 40 - 80 |  |  |  | 38
Hořčík 1) | mg/l | 20 - 30 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | <0,05
Mangan | mg/l | max. 0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0.07
Železo | mg/l | max. 0,2 | 0.1 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.2 | 0.11 | 0.14
Hliník 1) | mg/l | max. 0,2 |  |  |  | 0.022
Sodík s) | mg/l | max. 200 |  |  |  | 8.5
Chrom s) | µg/l | max. 50,00 |  |  |  | <5,0
Rtuť s) | µg/l | max. 1,000 |  |  |  | <0,100
Nikl s) | µg/l | max. 20,00 |  |  |  | <5,0
Měď s) | µg/l | max. 1000 |  |  |  | <5,0
Arsen s) | µg/l | max. 10,00 |  |  |  | <1,0
Selen s) | µg/l | max. 10,00 |  |  |  | <1,0
Stanovení | Jednotka | Limit | 27428 | 27429 | 27432 | 30708 | 30709 | 30710 | 34072 | 34073 | 34139
Kadmium s) | µg/l | max. 5,000 |  |  |  | <1,000
Antimon s) | µg/l | max. 5,000 |  |  |  | <1,00
Olovo s) | µg/l | max. 10,00 |  |  |  | <1,0 |  |  |  |  | 0
Koliformní bakterie | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enterokoky | KTJ/100ml | max. 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 11
Počty kolonií při 36°C | KTJ/1ml | max. 40 | 13 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 12
Počty kolonií při 22°C | KTJ/1ml | max. 200 | 18 | 17 | 7 | 7 | 5 | 11 | 4 | 8
Mikroskopický obraz - abioseston | % | max. 10 |  |  |  | <1
Mikroskopický obraz - živé organismy | jedinci/ml | max. 0 |  |  |  | 0
Mikroskopický obraz - počet organismů | jedinci/ml | max. 50 |  |  |  | 0
1,2-dichlorethan s) | µg/l | max. 3 |  |  |  | <0,10
Chloroform s) | µg/l | max. 30 |  |  |  | 5.8
Trihalomethany s) | µg/l | max. 100 |  |  |  | 7.8
Tetrachlorethen s) | µg/l | max. 10,00 |  |  |  | <0,10
Trichlorethen s) | µg/l | max. 10 |  |  |  | <0,1
Benzen s) | µg/l | max. 1 |  |  |  | <0,10
benzo(a)pyren s) | µg/l | max. 0,01 |  |  |  | <0,002
Suma PAU s) | µg/l | max. 0,1 |  |  |  | <0,01
Teplota 1) | °C | 8 - 12 | 18 | 17 | 17 | 15 | 14 | 15 | 12 | 14 | 18

## 1Q2015
| 1. Q 2015 | VST
Číslo vzorku | Dat. odběru | Popis
122 | 2015-01-06 | Tábor, Vožická 2068, Brisk a.s.
126 | 2015-01-06 | Tábor, Vídeňská 2931, Pizzerie Atak
127 | 2015-01-06 | Měšice, Chýnovská 276, hasičská zbrojnice
2979 | 2015-02-03 | Čelkovice, Nábřeží 206, MŠ
2980 | 2015-02-03 | Zárybničná Lhota, Jihlavská 88, Restaurace Zarybničná Lhota
3844 | 2015-02-10 | Čelkovice, Nábřeží čp.22, opak.odběr za vz. č.2979
5609 | 2015-03-03 | Sezimovo Ústí, hotel MAS
5611 | 2015-03-03 | Tábor, Zavadilská 2485, U Rybářů
5612 | 2015-03-03 | Tábor, Pražské sídliště, VI. ZŠ
Stanovení | Jednotka | Limit | 122 | 126 | 127 | 2979 | 2980 | 3844 | 5609 | 5611 | 5612
Barva | mg/l Pt | max. 20 | 11 | 8 | 12 | 11 | 7 |  | 9 | 11 | 8
Zákal (t) | ZF(t) | max. 5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |  | <1,0 | <1,0 | <1,0
Pach |  | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný |  | přijatelný | přijatelný | přijatelný
Elektrická konduktivita | mS/m | max. 125 | 25.5 | 25.2 | 25 | 26.2 | 26.1 |  | 24.7 | 25.5 | 22.5
pH |  | 6,0 - 9,5 | 8.1 | 7.4 | 7.9 | 7.6 | 7.4 |  | 7.6 | 8.2 | 8.3
KNK-4,5 | mmol/l |  | 1.35
CHSK-Mn | mg/l | max. 3 | 0.7 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 |  | 1.4 | 1.3 | 1.2
Amoniak a NH4+ | mg/l | max. 0,5 | <0,04 | 0.07 | <0,04 | <0,04 | <0,04 |  | <0,04 | <0,04 | <0,04
Dusitany | mg/l | max. 0,5 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | 0.01 | <0,01 | <0,01
Dusičnany | mg/l | max. 50 | 7.5 | 5 | 4.8 | 6 | 7 |  | 8 | 7.5 | 6
Chloridy | mg/l | max. 100 | 9.4
Sírany | mg/l | max. 250 | 38
Fluoridy | mg/l | max. 1,5 | <0,2
Bor | mg/l | max. 1 | <0,15
Chuť |  | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná |  | přijatelná | přijatelná | přijatelná
Chlor volný | mg/l | max. 0,3 | 0.03 | 0.03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 |  | 0.03 | <0,03 | <0,03
Chlor celkový aktivní | mg/l |  | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | <0,03 |  | 0.05 | 0.05 | 0.07
Kyanidy celkové | mg/l | max. 0,05 | <0,005
Teplota | °C | 8 - 12 | 13 | 11 | 12 | 10 | 9 |  | 11 | 10 | 11
Bromičnany | µg/l | max. 10,00 | 5
Ca+Mg | mmol/l | 2,0 - 3,5 | 1.02
Vápník | mg/l | 40 - 80 | 36
Hořčík | mg/l | 20 - 30 | 3
Mangan | mg/l | max. 0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |  | <0,05 | <0,05 | <0,05
Železo | mg/l | max. 0,2 | 0.15 | 0.1 | 0.16 | 0.27 | 0.16 | <0,02 | 0.14 | 0.19 | 0.17
Hliník | mg/l | max. 0,2 | 0.032
Sodík | mg/l | max. 200 | 7.3
Chrom | µg/l | max. 50,00 | <5,0
Rtuť | µg/l | max. 1,000 | <0,100
Nikl | µg/l | max. 20,00 | <5,0
Měď | µg/l | max. 1000 | <5,0
Arsen | µg/l | max. 10,00 | <1,0
Selen | µg/l | max. 10,00 | <1,0
Kadmium | µg/l | max. 5,000 | <1,000
Antimon | µg/l | max. 5,000 | <1,00
Olovo | µg/l | max. 10,00 | <1,0
Koliformní bakterie | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Enterokoky | KTJ/100ml | max. 0 | 0
Počty kolonií při 36°C | KTJ/1ml | max. 40 | 12 | 9 | 6 | 4 | 5 |  | 2 | 0 | 0
Počty kolonií při 22°C | KTJ/1ml | max. 200 | 11 | 11 | 5 | 9 | 12 |  | 0 | 38 | 3
Mikroskopický obraz - abioseston | % | max. 10 | <1 | <1 | <1 |  |  |  | <1 | <1 | <1
Mikroskopický obraz - abioseston | % | max. 10 |  |  |  | <1 | <1
Mikroskopický obraz - živé organismy | jedinci/ml | max. 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Mikroskopický obraz - živé organismy | jedinci/ml | max. 0 |  |  |  | 0 | 0
Mikroskopický obraz - počet organismů | jedinci/ml | max. 50 |  |  |  | 0 | 0
Mikroskopický obraz - počet organismů | jedinci/ml | max. 50 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1,2-dichlorethan | µg/l | max. 3 | <0,10
Chloroform | µg/l | max. 30 | 5.2
Trihalomethany | µg/l | max. 100 | 7.3
Tetrachlorethen | µg/l | max. 10,00 | <0,10
Trichlorethen | µg/l | max. 10 | <0,1
Benzen | µg/l | max. 1 | <0,10
Benzo[a]pyren | µg/l | max. 0,01 | <0,002
Suma PAU | µg/l | max. 0,1 | <0,01
Note on G57: Tebichová Kateřina: dělala jiná laboratoř
Note on H57: Tebichová Kateřina: dělala jiná laboratoř
Note on G59: Tebichová Kateřina: dělala jiná laboratoř
Note on H59: Tebichová Kateřina: dělala jiná laboratoř
Note on G60: Tebichová Kateřina: dělala jiná laboratoř
Note on H60: Tebichová Kateřina: dělala jiná laboratoř

## 2Q2015
| 2. Q 2015 | VST
Číslo vzorku | Dat. odběru | Popis
9884 | 2015-04-13 | Planá nad Lužnicí, Soukenická 821
9885 | 2015-04-13 | Tábor, Zaluží čp. 17, stacionář Klíček
12278 | 2015-05-04 | Čekanice, restaurace Na Vyhlídce
12281 | 2015-05-04 | Tábor, Na Mělké, AČOV
13284 | 2015-05-12 | Planá nad Lužnicí, Maso Planá
15753 | 2015-06-01 | Tábor, Hotel Palcát
15754 | 2015-06-01 | Sezimovo Ústí, pekárna Ševčík
15763 | 2015-06-02 | Tábor, Pražské sídliště, VI. ZŠ
Stanovení | Jednotka | Limit | 9884 | 9885 | 12278 | 12281 | 13284 | 15753 | 15754 | 15763
Barva | mg/l Pt | max. 20 | 10 | 19 | 9 | 16 | 11 | <5 | <5 | <5
Zákal (t) | ZF(t) | max. 5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1.7 | <1,0 | <1,0 | <1,0
Pach |  | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný
Elektrická konduktivita | mS/m | max. 125 | 25.4 | 26.5 | 25.9 | 27.8 | 26.6 | 25.7 | 23.4 | 23.8
pH |  | 6,0 - 9,5 | 8 | 8.4 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 8
KNK-4,5 | mmol/l | [8 empty] | 1.2
CHSK-Mn | mg/l | max. 3 | 1.2 | 1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.1 | <0,3
Amoniak a NH4+ | mg/l | max. 0,5 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04
Dusitany | mg/l | max. 0,5 | 0.01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01
Dusičnany | mg/l | max. 50 | 9 | 9 | 8.5 | 9.5 | 9 | 7.5 | 5 | 6.5
Chloridy | mg/l | max. 100 | [7 empty] | 8.7
Sírany | mg/l | max. 250 | [7 empty] | 9
Fluoridy | mg/l | max. 1,5 | [7 empty] | <0,2
Bor | mg/l | max. 1 | [7 empty] | <0,15
Chuť |  | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná
Chlor volný | mg/l | max. 0,3 | <0,03 | <0,03 | 0.03 | <0,03 | 0.03 | <0,03 | 0.03 | 0.03
Chlor celkový aktivní | mg/l | max. 0,4 | 0.13 | 0.08 |  |  | 0.04
Kyanidy celkové | mg/l | max. 0,05 | [7 empty] | <0,005
Teplota | °C | 8 - 12 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10
Bromičnany | µg/l | max. 10,00 | [7 empty] | <5
Ca+Mg | mmol/l | 2,0 - 3,5 | [7 empty] | 0.06
Vápník | mg/l | 40 - 80 | [7 empty] | 38
Hořčík | mg/l | 20 - 30 | [7 empty] | 5
Mangan | mg/l | max. 0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Železo | mg/l | max. 0,2 | 0.08 | 0.18 | 0.13 | 0.2 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.17
Hliník | mg/l | max. 0,2 | [7 empty] | 0.06
Sodík | mg/l | max. 200 | [7 empty] | 7.8
Chrom | µg/l | max. 50,00 | [7 empty] | <5,0
Rtuť | µg/l | max. 1,000 | [7 empty] | <0,100
Nikl | µg/l | max. 20,00 | [7 empty] | <5,0
Měď | µg/l | max. 1000 | [7 empty] | <5,0
Arsen | µg/l | max. 10,00 | [7 empty] | <1,0
Selen | µg/l | max. 10,00 | [7 empty] | <1,0
Kadmium | µg/l | max. 5,000 | [7 empty] | <1,000
Antimon | µg/l | max. 5,000 | [7 empty] | <1,00
Olovo | µg/l | max. 10,00 | [7 empty] | <1,0
Koliformní bakterie | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enterokoky | KTJ/100ml | max. 0 | [7 empty] | 0
Počty kolonií při 36°C | KTJ/1ml | max. 40 | 14 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0
Počty kolonií při 22°C | KTJ/1ml | max. 200 | 16 | 2 | 4 | 3 | 0 | 23 | 31 | 35
Mikroskopický obraz - abioseston | % | max. 10 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Mikroskopický obraz - živé organismy | jedinci/ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikroskopický obraz - počet organismů | jedinci/ml | max. 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1,2-dichlorethan | µg/l | max. 3 | [7 empty] | <0,10
Chloroform | µg/l | max. 30 | [7 empty] | 13
Trihalomethany | µg/l | max. 100 | [7 empty] | 16
Tetrachlorethen | µg/l | max. 10,00 | [7 empty] | <0,10
Trichlorethen | µg/l | max. 10 | [7 empty] | <0,1
Benzen | µg/l | max. 1 | [7 empty] | <0,10
Benzo[a]pyren | µg/l | max. 0,01 | [7 empty] | <0,002
Suma PAU | µg/l | max. 0,1 | [7 empty] | <0,01

## 3Q2015
| 3. Q 2015 | VST
Číslo vzorku | Dat. odběru | Popis
19777 | 2015-07-13 | Tábor, Soběslavská 2529, McDonald
19778 | 2015-07-13 | Tábor, Vožická 2068, Brisk a.s.
21962 | 2015-08-04 | Tábor, Větrovy 104, Philadelphia Invest Corp.
21963 | 2015-08-04 | Tábor, Palackého 359/1
22389 | 2015-08-10 | Sezimovo Ústí I , městský úřad
24875 | 2015-09-01 | Tábor, Vídeňská 2931, Pizzerie Atak
24876 | 2015-09-01 | Tábor,sídliště Nad Lužnicí, restaurace Centrum
25069 | 2015-09-01 | Planá nad Lužnicí, Maso Planá
Stanovení | Jednotka | Limit | 19777 | 19778 | 21962 | 21963 | 22389 | 24875 | 24876 | 25069
Barva | mg/l Pt | max. 20 | 9 | 10 | <5 | <5 | <5 | 8 | 11 | 5
Zákal (t) | ZF(t) | max. 5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1.9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
Pach |  | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný
Elektrická konduktivita | mS/m | max. 125 | 22.9 | 23.1 | 22.6 | 22.8 | 23 | 22.9 | 23 | 23.4
pH |  | 6,0 - 9,5 | 8.5 | 8.5 | 7.9 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.3
KNK-4,5 | mmol/l | [8 empty] | 1
CHSK-Mn | mg/l | max. 3 | 0.5 | 0.4 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.6 | 1
Amoniak a NH4+ | mg/l | max. 0,5 | <0,04 | <0,04 | 0.07 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04
Dusitany | mg/l | max. 0,5 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01
Dusičnany | mg/l | max. 50 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5
Chloridy | mg/l | max. 100 | [7 empty] | 5.2
Sírany | mg/l | max. 250 | [7 empty] | 31
Fluoridy | mg/l | max. 1,5 | [7 empty] | 0.3
Bor | mg/l | max. 1 | [7 empty] | <0,15
Chuť |  | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná
Chlor volný | mg/l | max. 0,3 | <0,03 | 0.03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 0.03 | <0,03 | 0.04
Chlor celkový aktivní | mg/l | max. 0,4 | 0.04 | 0.04 | <0,03 | <0,03 |  | 0.03 | <0,03
Kyanidy celkové | mg/l | max. 0,05 | [7 empty] | <0,005
Teplota | °C | dop.8 - 12 | 11 | 12 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 8
Bromičnany | µg/l | max. 10,00 | [7 empty] | <5
Ca+Mg | mmol/l | dop.2,0 - 3,5 | [7 empty] | 0.86
Vápník | mg/l | dop.40 - 80 | [7 empty] | 21
Hořčík | mg/l | dop.20 - 30 | [7 empty] | 8
Mangan | mg/l | max. 0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Železo | mg/l | max. 0,2 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.11
Hliník | mg/l | max. 0,2 | [7 empty] | 0.026
Sodík | mg/l | max. 200 | [7 empty] | 7.8
Chrom | µg/l | max. 50,00 | [7 empty] | <5,0
Rtuť | µg/l | max. 1,000 | [7 empty] | <0,100
Nikl | µg/l | max. 20,00 | [7 empty] | <5,0
Měď | µg/l | max. 1000 | [7 empty] | <5,0
Arsen | µg/l | max. 10,00 | [7 empty] | <1,0
Selen | µg/l | max. 10,00 | [7 empty] | <1,0
Kadmium | µg/l | max. 5,000 | [7 empty] | <1,000
Antimon | µg/l | max. 5,000 | [7 empty] | <1,00
Olovo | µg/l | max. 10,00 | [7 empty] | <1,0
Koliformní bakterie | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clostridium perfringens | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enterokoky | KTJ/100ml | max. 0 | [7 empty] | 0
Počty kolonií při 36°C | KTJ/1ml | max. 40 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0
Počty kolonií při 22°C | KTJ/1ml | max. 200 | 32 | 9 | 12 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4
Mikroskopický obraz - abioseston | % | max. 10 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1
Mikroskopický obraz - živé organismy | jedinci/ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikroskopický obraz - počet organismů | jedinci/ml | max. 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1,2-dichlorethan | µg/l | max. 3 | [7 empty] | <0,10
Chloroform | µg/l | max. 30 | [7 empty] | 18
Trihalomethany | µg/l | max. 100 | [7 empty] | 21
Tetrachlorethen | µg/l | max. 10,00 | [7 empty] | <0,10
Trichlorethen | µg/l | max. 10 | [7 empty] | <0,1
Benzen | µg/l | max. 1 | [7 empty] | <0,10
Benzo[a]pyren | µg/l | max. 0,01 | [7 empty] | <0,002
Suma PAU | µg/l | max. 0,1 | [7 empty] | <0,008