## List1
Číslo jednací | Popis | Datum přijetí | Datum vyřízení | Řešení doba | Vyřízena | lokalita | Poznámka
P14010029871 | kvalita odebírané vody | 15.12.2014 | 29.12.2014 | 14 | Vyřízena do 30 dnů | VS Tábor - Tábor | datum události: 15.12.2014 kde se událost stala: Tábor 2443 příčina vzniku: zákal vody způsob řešení: navržena konzultace na místě, sousedi problémy nemají, problém zřejmě v přípojce.
P15010002843 | stížnost | 29.01.2015 | 02.02.2015 | 4 | Vyřízena do 30 dnů | VS Tábor - Tábor | datum události: 29.1.2015 kde se událost stala: Tábor 2078-2081 příčina vzniku: nízký tlak vody způsob řešení: stav po dobu rekonstrukce vodovodu, již odstraněno. KORTAN2.3.2015A
P15010015418 | Nekvalitní voda - reklamace | 22.06.2015 | 24.06.2015 | 2 | Vyřízena do 30 dnů | VS Tábor - Planá nad Lužnicí | datum události: 2.6.2015 kde se událost stala: Planá nad Lužnicí 772 příčina vzniku: kalná voda způsob řešení: odkalení, sleva na odkalení KORTAN7.7.2015A
P15030001309 | Reklamace - kvalita vody | 05.06.2015 | 09.06.2015 | 4 | Vyřízena do 30 dnů | VS Tábor - Tábor | datum události: 5.6.2015 kde se událost stala: Tábor 1407 příčina vzniku: zákal vody způsob řešení: sleva na odkalení KORTAN11.6.2015A
P15030001487 | Tábor Konenského 1147 (5 m3) | 29.06.2015 | 29.06.2015 | 0 | Vyřízena do 30 dnů | VS Tábor - Tábor | datum události: 6.2015 kde se událost stala: Tábor 1147 příčina vzniku: kalná voda způsob řešení: odkalení, sleva na odkalení KORTAN7.7.2015A
P15030001567 | Žádost o slevu na odkalení Tábor 1852 | 10.07.2015 | 22.07.2015 | 12 | Vyřízena do 30 dnů | VS Tábor - Tábor | datum události: 10.7.2015 kde se událost stala: Tábor 1852 příčina vzniku: kalná voda způsob řešení: odkalení řadu, sleva na odkalení KORTAN3.8.2015KORTAN3.8.2015A
P15010014847 | neodtýkání kanálu Plná nad Lužnicí | 15.06.2015 | 16.06.2015 | 1 | Vyřízena do 30 dnů | Není vazba na OM | datum události: 14.6.2015 kde se událost stala: Planá nad Lužnicí za Sokolovnou příčina vzniku: při přívalovém dešti neodtíkala kanalizace způsob řešení: Kanalizace není dimenzovaná na přívalové srážky, v plánu zkapacitnění kanalizace v tomto místě. KORTAN7.7.2015KORTAN7.7.2015A
P15010015373 | ucpaná hlavní kanalizační roura před domem č.566 - 568 | 19.06.2015 | 30.06.2015 | 11 | Vyřízena do 30 dnů | VS Tábor - Planá nad Lužnicí | datum události: 6.2015 kde se událost stala: Planá nad Lužnicí 566 příčina vzniku: ucpaná kanalizace způsob řešení: vyčištěna dešťová i splašková kanalizace tlakovým vozem. KORTAN7.7.2015KORTAN7.7.2015A
P15010010824 | reklamace fakturace dodávky vody,smlouva 3400013744 | 03.05.2015 | 04.05.2015 | 1 | Vyřízena do 30 dnů | VS Tábor - Planá nad Lužnicí | datum události: 3.5.2015 kde se událost stala: Strkov parcela příčina vzniku: platba pevné složky způsob řešení: vysvětlen způsob účtování pevné složky KORTAN1.6.2015KORTAN1.6.2015A
P15010014507 | Reklamace faktury č. 851043761 | 10.06.2015 | 12.06.2015 | 2 | Vyřízena do 30 dnů | VS Tábor - Tábor | datum události: 9.6.2015 kde se událost stala: Měšice 540 příčina vzniku: Zahrnutí zálohy do faktury způsob řešení: vysvětleno použití zálohy na úhradu nedoplatku faktury KORTAN7.7.2015KORTAN7.7.2015A
P15010017607 | Reklamace faktury č. 851077400 | 17.07.2015 | 20.07.2015 | 3 | Vyřízena do 30 dnů | VS Tábor - Planá nad Lužnicí | datum události: 17.7.2015 kde se událost stala: Planá nad Lužnicí 833 příčina vzniku: oprava faktury, změna majitele způsob řešení: změna nebyla nahlášena, poslána žádost o změnu odběratele. KORTAN20.7.2015A
P15010019712 | nesrovnalost ve Vasim uctovani | 12.08.2015 | 14.08.2015 | 2 | Vyřízena do 30 dnů | VS Tábor - Planá nad Lužnicí | datum události: 12.8.2015 kde se událost stala: Strkov 411 příčina vzniku: rozdíl mezi zálohami a celkovým vyúčtováním způsob řešení: vysvětlení vyúčtování KORTAN2.9.2015KORTAN2.9.2015A
P15010019986 | reklamace faktury 851096114 | 16.08.2015 | 17.08.2015 | 1 | Vyřízena do 30 dnů | VS Tábor - Planá nad Lužnicí | datum události: 16.8.2015 kde se událost stala: Planá nad Lužnicí 237 příčina vzniku: chybná spotřeba způsob řešení: vysvětlení fakturace, účtována spotřeba na původním i novém vodoměru KORTAN2.9.2015A
P15010022713 | Reklamace vyúčtování - žádost o vrácení přeplatku | 17.09.2015 | 21.09.2015 | 4 | Vyřízena do 30 dnů | VS Tábor - Planá nad Lužnicí | datum události: 14.9.2015 kde se událost stala: Planá nad Lužnicí 882 příčina vzniku: podružný vodoměr pro stanovení stočného účtován jako hlavní způsob řešení: rozdíl vrácen, instalace odběratelem předělána na 2 hlavní vodoměry podle smlouvy KORTAN1.10.2015A
P14010023666 | Žádost o přezkoušení vodoměru. | 06.10.2014 | 15.10.2014 | 9 | Vyřízena do 30 dnů | VS Tábor - Tábor | datum události: 3.10.2014 kde se událost stala: Tábor, Vožická příčina vzniku: vysoká spotřeba způsob řešení: přezkoušení vodoměru KORTAN3.11.2014A
P14010024499 | Žádost o přezkoušení vodoměru. | 15.10.2014 | 23.10.2014 | 8 | Vyřízena do 30 dnů | VS Tábor - Tábor | datum události: 13.10.2014 kde se událost stala: Tábor 2142-3 příčina vzniku: vysoká spotřeba způsob řešení: přezkoušení vodoměru KORTAN3.11.2014A
P14010026319 | Žádost o přezkoušení vodoměru. | 05.11.2014 | 12.11.2014 | 7 | Vyřízena do 30 dnů | VS Tábor - Sezimovo Ústí | datum události: 30.10.2014 kde se událost stala: S. Ústí 322 příčina vzniku: vysoká spotřeba způsob řešení: přezkoušení vdm - vyhovoval KORTAN2.12.2014A
P14010028389 | Žádost o přezkoušení vodoměru. | 28.11.2014 | 09.12.2014 | 11 | Vyřízena do 30 dnů | VS Tábor - Tábor | datum události: 14.11.2014 kde se událost stala: Čelkovice 290 příčina vzniku: vysoká spotřeba způsob řešení: přezkoušení, vodoměr nevyhovoval KORTAN2.3.2015KORTAN2.3.2015A
P14010028390 | Žádost o přezkoušení vodoměru. | 28.11.2014 | 09.12.2014 | 11 | Vyřízena do 30 dnů | VS Tábor - Sezimovo Ústí | datum události: 25.11.2014 kde se událost stala: S. Ústí 461 příčina vzniku: vysoká spotřeba způsob řešení: přezkoušení, vodoměr nevyhovoval. KORTAN2.3.2015KORTAN2.3.2015A
P14010029011 | Reklamace vodoměru | 05.12.2014 | 22.12.2014 | 17 | Vyřízena do 30 dnů | VS Tábor - Tábor | datum události: 5.12.2014 kde se událost stala: Čelkovice 237 příčina vzniku: vysoká spotřeba způsob řešení: přezkoušení vodoměru, vyhovoval. KORTAN2.1.2015KORTAN2.1.2015A
P15010001349 | Žádost o přezkoušení vodoměru. | 14.01.2015 | 20.01.2015 | 6 | Vyřízena do 30 dnů | VS Tábor - Tábor | datum události: 13.1.2015 kde se událost stala: Tábor 2099 příčina vzniku: vysoká spotřeba způsob řešení: přezkoušení vodoměru KORTAN2.2.2015A
P15010014086 | Žádost o přezkoušení vodoměru. | 05.06.2015 | 15.06.2015 | 10 | Vyřízena do 30 dnů | VS Tábor - Tábor | datum události: 2.6.2015 kde se událost stala: Tábor 2355 příčina vzniku: vysoká spotřeba způsob řešení: přezkoušení, vodoměr vyhovoval KORTAN7.7.2015A
P14030002703 | dopis - oprava Jordánské nábřeží | 10.11.2014 | 28.11.2014 | 18 | Vyřízena do 30 dnů | Není vazba na OM | datum události: 3.11.2014 kde se událost stala: Tábor Jordánské nábřeží příčina vzniku: nedostatečná úprava povrchu po opravě šachet způsob řešení: cesta opravena prosívkou podle požadavku KORTAN2.12.2014A