## List1
Tábor-Stoklasná Lhota - KV1
|  | Q24 - | 31.5068 |  | m3/d |  | EO | recipient: | LB přítok Košínského potoka |  |  |  | ČHP: | 1-07-04-073
VH rozhod. |  | m3/rok, mg/l | 11500 |  | 300/500 | 150/220 | 180/250
2011-01-31 |  | m3/měs., t/rok | 1500 |  | 3.45 | 1.73 | 2.08
|  | VV 2014 | Q | pH | CHSKCr | BSK5 | NL | N-NH4+ | Nanorg | NC | PC | RAS | AOX | Cd | Hg
| č.vz. | datum odb. | m3/měs |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
typ vz. 2xA |  | přepočet množ.
1 | 2471 | 2014-01-28 | 700 | 7.5 | 49 | 10 | 7 | 4.2 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 692
3 |  |  | 774
4 |  |  | 770
5 |  |  | 774
6 |  |  | 713
7 | 20919 | 2014-07-29 | 737 | 7.5 | 137 | 78 | 74 | 0.1 | 0 | 0 | 7.73 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | 700
9 |  |  | 663
10 |  |  | 737
11 |  |  | 713
12 |  |  | 700
| celkem m3/rok; počet vz. |  | 8673 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | průměr m3/měs.; mg/l |  | 722.75 | 7.5 | 93 | 44 | 40.5 | 2.15 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0
| bilance (t) |  |  |  | 0.80659 | 0.38161 | 0.35126 | 0.018647 | 0 | 0 | 0.036687 | 0 | 0 | 0 | 0
Tábor-Stoklasná Lhota - KV2
|  | Q24 - | 1.3699 |  | m3/d |  | EO | recipient: | LB přítok Košínského potoka |  |  |  | ČHP: | 1-07-04-073
VH rozhod. |  | m3/rok, mg/l | 500 |  | 300/500 | 150/220 | 180/250
2011-01-31 |  | m3/měs., t/rok | 70 |  | 0.15 | 0.08 | 0.09
|  | VV 2014 | Q | pH | CHSKCr | BSK5 | NL | N-NH4+ | Nanorg | NC | PC | RAS | AOX | Cd | Hg
| č.vz. | datum odb. | m3/měs |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
typ vz. 2xA |  | přepočet množ.
1 | 2472 | 2014-01-28 | 37 | 7.8 | 57 | 34 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 36
3 |  |  | 41
4 |  |  | 41
5 |  |  | 41
6 |  |  | 38
7 | 20920 | 2014-07-29 | 39 | 7.8 | 97 | 46 | 24 | 0.33 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | 37
9 |  |  | 35
10 |  |  | 39
11 |  |  | 38
12 |  |  | 37
| celkem m3/rok; počet vz. |  | 459 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | průměr m3/měs.; mg/l |  | 38.25 | 7.8 | 77 | 40 | 19.5 | 5.165 | 0 | 0 | 0.815 | 0 | 0 | 0 | 0
| bilance (t) |  |  |  | 0.035343 | 0.01836 | 0.0089505 | 0.0023707 | 0 | 0 | 0.00037409 | 0 | 0 | 0 | 0
Tábor-Stoklasná Lhota - KV3
|  | Q24 - | 5.4795 |  | m3/d |  | EO | recipient: | LB přítok Košínského potoka |  |  |  | ČHP: | 1-07-04-073
VH rozhod. |  | m3/rok, mg/l | 2000 |  | 300/500 | 150/220 | 180/250
2011-01-31 |  | m3/měs., t/rok | 200 |  | 0.6 | 0.3 | 0.4
|  | VV 2014 | Q | pH | CHSKCr | BSK5 | NL | N-NH4+ | Nanorg | NC | PC | RAS | AOX | Cd | Hg
| č.vz. | datum odb. | m3/měs |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
typ vz. 2xA |  | přepočet množ.
1 | 2473 | 2014-01-28 | 74 | 7.1 | 236 | 110 | 21 | 96 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 73
3 |  |  | 82
4 |  |  | 81
5 |  |  | 82
6 |  |  | 75
7 | 20921 | 2014-07-29 | 78 | 8 | 154 | 79 | 52 | 84 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | 74
9 |  |  | 70
10 |  |  | 78
11 |  |  | 75
12 |  |  | 74
| celkem m3/rok; počet vz. |  | 916 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | průměr m3/měs.; mg/l |  | 76.3333 | 7.55 | 195 | 94.5 | 36.5 | 90 | 0 | 0 | 5.995 | 0 | 0 | 0 | 0
| bilance (t) |  |  |  | 0.17862 | 0.086562 | 0.033434 | 0.08244 | 0 | 0 | 0.0054914 | 0 | 0 | 0 | 0
Tábor-Stoklasná Lhota - KV4
|  | Q24 - | 7.6712 |  | m3/d |  | EO | recipient: | LB přítok Košínského potoka |  |  |  | ČHP: | 1-07-04-073
VH rozhod. |  | m3/rok, mg/l | 2800 |  | 300/500 | 150/220 | 180/250
2011-01-31 |  | m3/měs., t/rok | 300 |  | 0.84 | 0.43 | 0.5
|  | VV 2014 | Q | pH | CHSKCr | BSK5 | NL | N-NH4+ | Nanorg | NC | PC | RAS | AOX | Cd | Hg
| č.vz. | datum odb. | m3/měs |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
typ vz. 2xA |  | přepočet množ.
1 | 2474 | 2014-01-28 | 108 | 7.4 | 38 | 18 | 9 | 13 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 107
3 |  |  | 120
4 |  |  | 119
5 |  |  | 120
6 |  |  | 110
7 | 20922 | 2014-07-29 | 114 | 7.1 | 20 | 7 | 64 | 0.17 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | 108
9 |  |  | 102
10 |  |  | 114
11 |  |  | 110
12 |  |  | 108
| celkem m3/rok; počet vz. |  | 1340 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | průměr m3/měs.; mg/l |  | 111.6667 | 7.25 | 29 | 12.5 | 36.5 | 6.585 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0
| bilance (t) |  |  |  | 0.03886 | 0.01675 | 0.04891 | 0.0088239 | 0 | 0 | 0.0009112 | 0 | 0 | 0 | 0