## List1
5. VÝKONOVÉ UKAZATELE KVALITY SLUŽEB - vKS
5.1 Pitná voda
5.1.3 Plánované přerušení dodávky pitné vody (oblast Kvalita Základních Služeb (zásobování, odvádění), základní ukazatel)
Definice smluvního ukazatele |  |  | Rozdíl mezi skutečnou dobou přerušení dodávky pitné vody z důvodu plánovaných Oprav a referenční hodnotou.
ČEVAK - provoz VST č.poruchy , lokalita, datum |  |  | pv16 doba přerušení dodávky pro každou opravu hod | pv17 počet přerušení celkem ks | pv18 počet přípojek dotčených při jedné opravě, přes limit ks | iPVd2 (∑ pv16/pv17) | RH referenční hodnota hod | PVd2 . Pv16 - RH hod | sml.pokut. bod dílčí PVd2*V17*pv18 V17 =0,005
5609/2014 | Tábor | 2014-10-16 12:36 | 4.36 |  | 0 |  | 24 | -19.64 | 0
1281/2015 | Tábor | 2015-03-25 08:17 | 4.43 |  | 0 |  | 24 | -19.57 | 0
2146/2015 | Sezimovo Ústí | 2015-05-12 09:00 | 3.22 |  | 0 |  | 24 | -20.78 | 0
4670/2015 | Sezimovo Ústí | 2015-09-10 08:22 | 8.2 |  | 0 |  | 24 | -15.8 | 0
4630/2015 | Tábor | 2015-09-09 07:01 | 2.59 |  | 0 |  | 24 | -21.41 | 0
4629/2015 | Tábor | 2015-09-08 08:00 | 2.19 |  | 0 |  | 24 | -21.81 | 0
4367/2015 | Tábor | 2015-08-27 08:01 | 3 |  | 0 |  | 24 | -21 | 0
3421/2015 | Tábor | 2015-07-16 09:00 | 5 |  | 0 |  | 24 | -19 | 0
|  |  | 32.99 | 8 |  | 4.1238 |  |  | ∑ 0
Vyhodnocení :
Všechny plánované odstávky na vodovodní síti s přerušením dodávky pitné vody odběratelům byly ukončeny v požadovaném limitu 24 hod. Veškeré záznamy o plánovaných odstávkách jsou vedeny v havarijním dispečinku TIS a uvedeny ve výpisech ,které jsou přílohou č.11 této Roční Zprávy Z výše uvedené tab. vyplývá, že nebyla překročena Referenční hodnota .