## List1
1. OBECNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ UKAZATELE - vEn
1.2. Odpadní voda
1.2.2. Kvalita kalu – Nebezpečný čistírenský kal (specifický ukazatel)
Definice smluvního ukazatele | Hmotnost likvidovaného vysušeného kalu spadajícího do kategorie nebezpečný Odpad v poměru k hmotnosti produkovaného vysušeného kalu, vyjádřeno v procentech.
ČOV | Jednotka | ovA16 hmotnost nebezpečného kalu | ovA14 hmotnost vyprodukovaného kalu celkem | iovEn200 . ( ovA16/ovA14) x 100 v % | RH referenční hodnota HrovEn200 = 5% | ovEn200 ( ovA16/ovA14) x 100 v % | sml.pokut. bod dílčí (ovEn200-HrovEn200)*V201 V201 = 5
AČOV Tábor | t | 0 | 1522 | 0 | 5 | 0 | 0
ČOV Tábor- Klokoty | t | 0 | 153.8 | 0 | 5 | 0 | 0
ČOV Tábor - Zaluží | t | 0 | 5.2 | 0 | 5 | 0 | 0
celkem | t | 0 | 1681 | 0 | 5 | 0 | ∑ 0
Vyhodnocení :
Kal vyprodukovyný na jednotlivých ČOV /z ČOV Zaluží je převážen v tekutém stavu na AČOV, odvodněný kal z Klokot tamtéž/, je po odvodnění předáván oprávněné osobě /fi.AVE/ k likvidaci. V souladu s Programem kontroly pro r.2014 , stanovujícím rozsah a četnost kontrol, zpracovaným, pro kal dle požadavků odběratele kalu , byly odebrány z předávaného kalu celkem - 6 vzorků , všechny vzorky pod limitem kategorie "nebezpečný odpad " ,všechny výsledky rozborů v příloze . Množství kalu jest přepočteno na 100% sušinu . Z výše uvedené tab. vyplývá, že u celé produkce kalu nebyla překročena Referenční hodnota . Hodnocené období kalendářní rok .