## List1
4. PROVOZNÍ VÝKONOVÉ UKAZATELE - vPr
4.1 Pitná voda
4.1.2 Limity vývoje ztrát pitné vody (Jednotkový únik vody nefakturované) , základní ukazatel)
Definice smluvního ukazatele | Objem nefakturované vody (VNF) v poměru k přepočtené délce sítě na profil DN150.
|  | pv6 objem nefakturované vody m3 | pv7 přepočtená délka sítě na DN150 km | iPVz3 . ( pv6/pv7) v tis.m3/km/rok | RH referenční hodnota tis.m3/km/rok | PVz3 . ( pv6/pv7) v tis.m3/km/rok | sml.pokut. bod dílčí ((PVz3-RH/RH)*100*V3*pv7 V3 = 0,005
ČEVAK - provoz VST |  | 387398 | 191.38 | 2.0242 | 3.1 | 2.0242 | 0
∑ 0
Vyhodnocení :
Objem nefakturované vody stanoven jako rozdíl objemu vody k realizaci , viz hodnota z odst.2.4.14. Roční Zprávy , a objemu vody fakturované , viz. hodnotaz odst.2.4.15. Roční Zprávy za rok 10/2014-09/2015 . . Z výše uvedené tab. vyplývá, že nebyla překročena Referenční hodnota . Vzhledem k čtvrtému roku provozování dle Smlouvy ,použita RH stanovená, nikoli odvozená ze skutečných výsledků.