## List1
4. PROVOZNÍ VÝKONOVÉ UKAZATELE - vPr
4.1 Pitná voda
4.1.3 Čištění akumulačních nádrží, Údržba vodojemů (oblast Kvalita základní preventivní Údržby, základní ukazatel)
Definice smluvního ukazatele |  | Rozdíl mezi celkovým počtem úkonů požadovaných plánem preventivní Údržby (na čištění akumulačních nádrží a Údržbu vodojemů) a počtem skutečně provedených úkonů požadovaných plánem preventivní Údržby (na čištění akumulačních nádrží a Údržbu vodojemů).
| pv8 objem vyčištěných akumulací VDJ m3 | pv9 objem akumulací VDJ celkem m3 | pv10 počet úkonů provedených . počet | pv11 počet úkonů plán . počet | iPVz4 ( pv8/pv9) * 100 v % | RH referenční hodnota v % | PVz4 . ( pv11-pv10) počet | sml.pokut. bod dílčí ((PVz4*V4 V4 = 1
ČEVAK - provoz VST | 1270 | 1270 | 4 | 4 | 100 | 100 | 0 | 0
∑ 0
Vyhodnocení :
Voda je v rámci zásobované oblasti akumulována ve 4 objektech, VDJ Horky, VDJ Větrovy -starý,VDJ Větrovy -novy, ATS Horky , každý objekt byl naplánován v Ročním Plánu Údržby vyčistit jedenkrát ročně./viz. Roční Plán Údržby na rok 10/2014-09/2015/.Vyhodnocení TIS plánování/plánování/plán údržby - PS Tábor (PDA)/šablona 11697/filtr název předpisu údržby, real od-do . Z výše uvedené tab. vyplývá, že nebyla překročena Referenční hodnota .