## List1
Tábor-Stoklasná Lhota - KV1
|  | Q24 - | 31.5068 |  | m3/d |  | EO | recipient: | LB přítok Košínského potoka |  |  |  | ČHP: | 1-07-04-073
VH rozhod. |  | m3/rok, mg/l | 11500 |  | 300/500 | 150/220 | 180/250
2011-01-31 |  | m3/měs., t/rok | 1500 |  | 3.45 | 1.73 | 2.08
|  | VV 2017 | Q | pH | CHSKCr | BSK5 | NL | N-NH4+ | Nanorg | NC | PC | RAS | AOX | Cd | Hg
| č.vz. | datum odb. | m3/měs |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
typ vz. 2xA |  | přepočet množ. | 1
1 | 304 | 2017-01-04 | 522.288 | 7.6 | 34 | 29 | 20 | 4.2 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 471.744
3 |  |  | 522.288
4 |  |  | 505.44
5 |  |  | 522.288
6 |  |  | 505.44
7 |  |  | 522.288
8 | 24705 | 2017-08-24 | 522.288 | 7.3 | 63 | 31 | 32 | 2.2 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 505.44
10 |  |  | 522.288
11 |  |  | 505.44
12 |  |  | 522.288
| celkem m3/rok; počet vz. |  | 6149.52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| průměr m3/měs.; mg/l |  | 512.46 | 7.45 | 48.5 | 30 | 26 | 3.2 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0
| bilance (t) |  |  |  | 0.29825 | 0.18449 | 0.15989 | 0.019678 | 0 | 0 | 0.0060265 | 0 | 0 | 0 | 0
Tábor-Stoklasná Lhota - KV2
|  | Q24 - | 1.3699 |  | m3/d |  | EO | recipient: | LB přítok Košínského potoka |  |  |  | ČHP: | 1-07-04-073
VH rozhod. |  | m3/rok, mg/l | 500 |  | 300/500 | 150/220 | 180/250
2011-01-31 |  | m3/měs., t/rok | 70 |  | 0.15 | 0.08 | 0.09
|  | VV 2017 | Q | pH | CHSKCr | BSK5 | NL | N-NH4+ | Nanorg | NC | PC | RAS | AOX | Cd | Hg
| č.vz. | datum odb. | m3/měs |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
typ vz. 2xA |  | přepočet množ. | 1
1 | 305 | 2017-01-04 | 37.498 | 7.6 | 71 | 26 | 24 | 8.8 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 33.869
3 |  |  | 37.498
4 |  |  | 36.288
5 |  |  | 37.498
6 |  |  | 36.288
7 |  |  | 37.498
8 | 24706 | 2017-08-24 | 37.498 | 7.3 | 45 | 31 | 50 | 4.4 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 36.288
10 |  |  | 37.498
11 |  |  | 36.288
12 |  |  | 37.498
| celkem m3/rok; počet vz. |  | 441.507 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| průměr m3/měs.; mg/l |  | 36.7922 | 7.45 | 58 | 28.5 | 37 | 6.6 | 0 | 0 | 0.965 | 0 | 0 | 0 | 0
| bilance (t) |  |  |  | 0.025607 | 0.012583 | 0.016336 | 0.0029139 | 0 | 0 | 0.00042605 | 0 | 0 | 0 | 0
Tábor-Stoklasná Lhota - KV3
|  | Q24 - | 5.4795 |  | m3/d |  | EO | recipient: | LB přítok Košínského potoka |  |  |  | ČHP: | 1-07-04-073
VH rozhod. |  | m3/rok, mg/l | 2000 |  | 300/500 | 150/220 | 180/250
2011-01-31 |  | m3/měs., t/rok | 200 |  | 0.6 | 0.3 | 0.4
|  | VV 2017 | Q | pH | CHSKCr | BSK5 | NL | N-NH4+ | Nanorg | NC | PC | RAS | AOX | Cd | Hg
| č.vz. | datum odb. | m3/měs |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
typ vz. 2xA |  | přepočet množ. | 1
1 | 306 | 2017-01-04 | 93.744 | 7.4 | 23 | 11 | 8 | 0.58 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 84.672
3 |  |  | 93.744
4 |  |  | 90.72
5 |  |  | 93.744
6 |  |  | 90.72
7 |  |  | 93.744
8 | 24707 | 2017-08-24 | 93.744 | 7.5 | 38 | 30 | 92 | 0.92 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 90.72
10 |  |  | 93.744
11 |  |  | 90.72
12 |  |  | 93.744
| celkem m3/rok; počet vz. |  | 1103.76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| průměr m3/měs.; mg/l |  | 91.98 | 7.45 | 30.5 | 20.5 | 50 | 0.75 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0
| bilance (t) |  |  |  | 0.033665 | 0.022627 | 0.055188 | 0.00082782 | 0 | 0 | 8.9405e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
Tábor-Stoklasná Lhota - KV4
|  | Q24 - | 7.6712 |  | m3/d |  | EO | recipient: | LB přítok Košínského potoka |  |  |  | ČHP: | 1-07-04-073
VH rozhod. |  | m3/rok, mg/l | 2800 |  | 300/500 | 150/220 | 180/250
2011-01-31 |  | m3/měs., t/rok | 300 |  | 0.84 | 0.43 | 0.5
|  | VV 2017 | Q | pH | CHSKCr | BSK5 | NL | N-NH4+ | Nanorg | NC | PC | RAS | AOX | Cd | Hg
| č.vz. | datum odb. | m3/měs |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
typ vz. 2xA |  | přepočet množ. | 1
1 | 24708 | 2017-01-04 | 107.136 | 7 | 29 | 14 | 9 | 1.3 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 96.768
3 |  |  | 107.136
4 |  |  | 103.68
5 |  |  | 107.136
6 |  |  | 103.68
7 |  |  | 107.136
8 | 24708 | 2017-08-24 | 107.136 | 7.1 | 52 | 30 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 103.68
10 |  |  | 107.136
11 |  |  | 103.68
12 |  |  | 107.136
| celkem m3/rok; počet vz. |  | 1261.44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| průměr m3/měs.; mg/l |  | 105.12 | 7.05 | 40.5 | 22 | 32.5 | 1.65 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0
| bilance (t) |  |  |  | 0.051088 | 0.027752 | 0.040997 | 0.0020814 | 0 | 0 | 0.0011101 | 0 | 0 | 0 | 0