## List1
4. PROVOZNÍ VÝKONOVÉ UKAZATELE - vPr
4.1 Pitná voda
4.1.6 Revize hydrantů sloužících pro požární účely (oblast Kvality základní preventivní Údržby, dodatečný ukazatel)
Definice smluvního ukazatele | Rozdíl mezi počtem zkontrolovaných hydrantů sloužících pro požární účely a celkovým počtem hydrantů sloužících pro požární účely.
| pv19 hydranty s provedenou kontrolou počet | pv20 počet požárních hydrantů celkem počet | iPVd3 ( pv19/pv20) * 100 v % | RH referenční hodnota = pv20 | PVd3 . pv20-pv19 počet | sml.pokut. bod dílčí (PVd3*V18 V5 =0,5
ČEVAK - provoz VST | 60 | 43 | 139.5349 | 43 | -17 | 0
∑ 0
Vyhodnocení :
K požárním účelům je určeno ,dle Požárních řádů jednotlivých měst, celkem 43 ks hydrantů. Prověřované hydranty jsou uvedeny v Ročním Plánu Údržby, záznamy o naměřených hodnotách v TIS. / TIS plánování/plánování/plán údržby - PS Tábor (PDA)/šablona 11697/filtr název předpisu údržby, real od-do/ . Z výše uvedené tab.vyplývá,že byla provedena kontrola všech požadovaných hydrantů,tj. Referenční hodnota .