## List1
4. PROVOZNÍ VÝKONOVÉ UKAZATELE - vPr
4.1 Pitná voda
4.1.8 Revize čerpadel na vodovodní síti v rámci Vodovodu (specifický ukazatel)
Definice smluvního ukazatele | Rozdíl mezi celkovým počtem úkonů požadovaných plánem preventivní Údržby u čerpadel a počtem provedených úkonů preventivní Údržby u čerpadel.
| pvD6 počet provedených úkonů počet | pvC6 počet úkonů plán počet | ipvPr1 ( pvD6/pvC6) * 100 v % | RH referenční hodnota = pvC6 | pvPr1 . RH-pvD6 počet | sml.pokut. bod dílčí (pvPr1*V205 V205 =1
ČEVAK - provoz VST | 658 | 648 | 101.5432 | 264 | 0 | 0
∑ 0
Vyhodnocení :
V ročním Ročním Plánu Údržby bylo stanoveno provést 264 úkonů preventivní údržby/elmotor,spojka,náplň,těsnost,mazání/ na čerpadlech vodovodní sítě. Jedná se o 7 ks čerpadel, VDJ Větrovy 2 ks, VDJ Horky 3 ks, ATS Horky 2 ks , 1 dávk.chlor. VDJ Horky. Min.četnost byla stanovena na 2x měsíčně. Záznamy o provedených úkonech jsou uvedeny v TIS. /TIS plánování/plánování/plán údržby - PS Tábor (PDA)/šablona 11697/filtr název předpisu údržby, real od-do/. Z výše uvedené tab.vyplývá,že byl proveden požadovanýpočet úkonů,tj. Referenční hodnota .