## List1
4. PROVOZNÍ VÝKONOVÉ UKAZATELE - vPr
4.2 Odpadní voda
4.2.5 Revize poklopů na Kanalizaci – stokové síti (oblast Kvalita základní preventivní Údržby, dodatečný ukazatel)
Definice smluvního ukazatele | Rozdíl mezi požadovaným počtem revidovaných poklopů (RH) a skutečným počtem revidovaných poklopů na stokové síti, vyjádřeno v kusech.
| ov13 počet zkontrolovaných poklopů ks | ov14 počet poklopů . celkem ks | iOVd1 ( ov13/ov14) * 100 v % | RH referenční hodnota = ov14*0,1 | OVd1 . RH-ov13 ks | sml.pokut. bod dílčí (OVd1*V21 V21 =0,0005
ČEVAK - provoz VST | 1259 | 7100 | 17.7324 | 710 | 0 | 0
∑ 0
Vyhodnocení :
V ročním Ročním Plánu Údržby bylo stanoveno zkontrolovat min. 10% poklopů na kanalizační sítě tj. 710 , skutečný počet šachet-poklopů ve vlastnictví VST 7090 ks, .Prověřované úseky kanalizační sítě s počtem poklopů jsou uvedeny v TIS / TIS plánování/plánování/plán údržby - PS Tábor (PDA)/šablona 11697/filtr název předpisu údržby, real od-do/. Z výše uvedené tab.vyplývá,že bylo zkontrolováno požadované množství poklopů dle Referenční hodnota .