## ČOV
Příloha výkon.ukazatele - 1.2.1. - rozbory odpadní vody z ČOV
AČOV Tábor
|  | Q24 | 28200 |  | 95000 |  | recipient: | Lužnice ř.km. 41,7 |  |  |  | ČHP: | 1-07-04-066
VH rozhod. |  |  | 5500000 |  | 70/115 | 14/25 | 18/25 |  |  | r.p. 15/25 | r.p. 1,0/3 |  |  |  |  | 12
od 14.1.2016 TP |  |  | 600000 |  | 275 t/r | 55 t/r | 66 t/r |  |  | 82,5 t/r | 5,5 t/r |  |  |  |  | aktivace
|  | odtok AČOV 2017 | Q | pH | CHSKCr | BSK5 | NL | N-NH4+ | Nanorg | NC | PC | RAS | AOX | Cd | Hg | teplota
26c | č.vz. | datum odb. | m3/měs |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | °C
1 | 1285 | 2017-01-12 | 254292 | 7.6 | 31 | 12 | 13 | 4.1 | 6.48 | 7.8 | 0.54 | 210 | 0.061 |  |  | 12.7
2 | 2500 | 2017-01-25 |  | 7.2 | 22 | 10 | 8 | 2.9 | 6.7 | 8 | 0.65 |  |  |  |  | 12.2
3 | 3780 | 2017-02-08 | 350694 | 7.6 | 30 | 12 | 14 | 4.1 | 7.02 | 9.6 | 0.44 | 700 | 0.076 |  |  | 12.5
4 | 5407 | 2017-02-22 |  | 7.6 | 47 | 12 | 13 | 4.1 | 5.7 | 9.6 | 0.35 |  |  |  |  | 9.3
5 | 6913 | 2017-03-08 | 365357 | 7.5 | 36 | 14 | 16 | 0.71 | 3.04 | 9.2 | 0.79 | 580 | 0.087 |  |  | 13.7
6 | 8739 | 2017-03-22 |  | 7.7 | 34 | 10 | 9 | 0.81 | 5.89 | 10 | 0.31 |  |  |  |  | 13.5
7 | 10178 | 2017-04-05 | 443885 | 7.7 | 29 | 6 | 8.8 | 3.2 | 6 | 7.4 | 0.62 | 420 | 0.051 |  |  | 13.6
8 | 11570 | 2017-04-19 |  | 7.9 | 44 | 14 | 15 | 2.7 | 6.94 | 11 | 2.51 |  |  |  |  | 13.3
9 | 13847 | 2017-05-10 | 361860 | 7.6 | 53 | 18 | 8.8 | 0.39 | 5.31 | 6.3 | 0.63 | 530 | 0.071 |  |  | 15.2
10 | 15585 | 2017-05-24 |  | 8 | 60 | 20 | 23 | 0.39 | 4.47 | 8.1 | 2.31 |  |  |  |  | 19.5
11 | 17806 | 2017-06-14 | 256687 | 8.2 | 50 | 14 | 12 | 0.94 | 5.68 | 10 | 0.9 | 680 | 0.071 | 0.002 | 0.000502 | 21.5
12 | 19292 | 2017-06-28 |  | 8.1 | 51 | 14 | 7.6 | 0.19 | 4.48 | 8.4 | 0.76 |  |  |  |  | 22.6
13 | 20004 | 2017-07-11 | 295928 | 8 | 66 | 15 | 7.6 | 0.27 | 4.16 | 6.6 | 1.21 | 480 | 0.05 |  |  | 22.5
14 | 20766 | 2017-07-17 |  | 7.1 | 33 | 2 | 3.2 | 0.08 | 5.62 | 7.5 | 0.38 | 470 |  |  |  | 22
15 | 22002 | 2017-07-30 |  | 7.5 | 15 | 2 | 3.2 | 0.11 | 5.12 | 8.2 | 0.35 |  |  |  |  | 22.5
16 | 23837 | 2017-08-16 | 283936 | 7.9 | 41 | 14 | 11 | 0.38 | 0.44 | 7.1 | 0.83 | 610 | 0.062 |  |  | 23.2
17 | 25252 | 2017-08-29 |  | 7.7 | 19 | 5 | 10 | 0.1 | 3.77 | 8 | 1.66 |  |  |  |  | 23.1
18 | 27138 | 2017-09-13 | 255940 | 7.8 | 40 | 14 | 11 | 0.13 | 4.99 | 9 | 0.47 | 570 | 0.05 |  |  | 21.5
19 | 28265 | 2017-09-24 |  | 7.7 | 35 | 13 | 5.2 | 0.19 | 5.04 | 7.6 | 0.7 |  |  |  |  | 20.5
20 | 30346 | 2017-10-11 | 305422 | 7.7 | 42 | 14 | 8.8 | 0.36 | 5.4 | 7.4 | 2.33 | 500 | 0.065 |  |  | 18.9
21 | 31866 | 2017-10-24 |  | 7.8 | 33 | 13 | 8.4 | 0.17 | 3.19 | 6.7 | 1.5 |  |  |  |  | 19.1
22 | 32561 | 2017-10-30 |  | 7.7 | 17 | 3 | 3.2 | 0.98 | 6.74 | 7.9 | 0.95 | 290 |  |  |  | 14.2
23 | 34170 | 2017-11-13 | 316659 | 7.4 | 53 | 14 | 12 | 2.7 | 8.25 | 9.6 | 0.79 |  | 0.045 |  |  | 13.7
24 | 35737 | 2017-11-28 |  | 7 | 38 | 7 | 7.6 | 1.7 | 6.88 | 7.8 | 0.25 | 610 |  | 0.002 | 2e-05 | 15.6
25 | 37617 | 2017-12-13 | 298926 | 7.8 | 50 | 5 | 8.4 | 1.1 | 6.25 | 8.8 | 1.44 | 640 | 0.068 |  |  | 14.7
26 | 37946 | 2017-12-18 |  | 7.8 | 41 | 14 | 12 | 1.7 |  | 11 | 0.89 |  |  |  |  | 14.6
| celk. m3/rok; počet vz. |  | 3789586 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 14 | 12 | 2 | 2
|  | průměr (mg/l) |  | 7.6769 | 38.8462 | 11.1923 | 9.9923 | 1.3269 | 5.3424 | 8.4077 | 0.94462 | 520.7143 | 0.063083 | 0.002 | 0.000261
|  | bilance od.(t)np |  |  | 147.2108 | 42.4142 | 37.8667 | 5.0285 | 20.2455 | 31.8617 | 3.5797 | 1973.2916 | 0.23906 | 0.0075792 | 0.00098908
ČOV Tábor-Klokoty
|  | Q24 | 8386 |  | 30000 |  | recipient: | Lužnice, ř.km:37,2 |  |  |  | ČHP: | 1-07-04-076
VH rozhod. |  | limity: m3/rok, mg/l | 2500000 |  | 60/100 | 15/30 | 20/30 |  |  | r.p. 15/30 | r.p. 1,5/3 |  |  |  |  | 12
2016-01-05 |  | m3/měs., t/rok | 251000 |  | 155 t/r | 37,5 t/r | 50 t/r |  |  | 37,5 t/r | 3,8 t/r |  |  |  |  | aktivace
|  | odtok ČOV Klokoty 2017 | Q | pH | CHSKCr | BSK5 | NL | N-NH4+ | Nanorg | NC | PC | RAS | AOX | Cd | Hg | teplota
26c | č.vz. | datum odb. | m3/r |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | °C
1 | 1180 | 2017-01-11 | 80909 | 6.4 | 47 | 13 | 18 | 1.5 | 10.05 | 15 | 0.75 | 210 | 0.072 |  |  | 9
2 | 2506 | 2017-01-25 |  | 7 | 53 | 14 | 23 | 10 | 16.95 | 19 | 0.73 |  |  |  |  | 8.4
3 | 3808 | 2017-02-08 | 96174 | 7 | 48 | 14 | 18 | 2.1 | 12.85 | 17 | 0.39 | 540 | 0.071 |  |  | 10.7
4 | 5174 | 2017-02-20 |  | 7.4 | 39 | 13 | 10 | 11 | 14.85 | 16 | 0.35 | 440 |  |  |  | 7.9
5 | 6919 | 2017-03-08 |  | 7.4 | 44 | 14 | 19 | 2.4 | 7.6 | 12 | 0.5 | 550 | 0.077 |  |  | 9.4
6 | 8745 | 2017-03-22 | 135749 | 7.4 | 23 | 13 | 8 | 18 | 20.38 | 22 | 0.32 |  |  |  |  | 10.2
7 | 10194 | 2017-04-05 |  | 7.8 | 30 | 6 | 8.8 | 7.5 | 12.76 | 15 | 0.27 | 410 | 0.062 |  |  | 11
8 | 11574 | 2017-04-19 | 124101 | 6.9 | 26 | 10 | 7 | 7.7 | 18.25 | 20 | 0.4 |  |  |  |  | 11.3
9 | 13843 | 2017-05-10 |  | 7.4 | 15 | 14 | 12 | 1 | 16.08 | 19 | 0.28 | 440 | 0.059 |  |  | 12.5
10 | 15592 | 2017-05-24 | 140454 | 7.1 | 56 | 21 | 27 | 6.4 | 15.07 | 20 | 0.74 |  |  |  |  | 15.3
11 | 17824 | 2017-06-14 |  | 7.1 | 37 | 14 | 9.6 | 0.42 | 8.56 | 13 | 0.41 | 580 | 0.058 | 0.002 | 0.000208 | 17.4
12 | 19295 | 2017-06-28 | 78987 | 7 | 39 | 12 | 16 | 1.2 | 6.32 | 11 | 0.73 |  |  |  |  | 19.2
13 | 20225 | 2017-07-12 |  | 7 | 32 | 8 | 9 | 1.4 | 5.98 | 10 | 0.67 | 280 | 0.046 |  |  | 19.7
14 | 20767 | 2017-07-17 |  | 7.4 | 30 | 2 | 2.8 | 0.13 | 13 | 15 | 0.32 | 460 |  |  |  | 19
15 | 22009 | 2017-07-30 | 98574 | 7.5 | 15 | 3 | 2 | 0.51 | 5.5 | 9.5 | 0.37 |  |  |  |  | 19.4
16 | 23846 | 2017-08-16 |  | 7 | 23 | 13 | 7 | 0.8 | 1.09 | 7.4 | 0.42 | 470 | 0.061 |  |  | 20.6
17 | 25287 | 2017-08-29 | 106495 | 6.6 | 16 | 9 | 14 | 0.11 | 11.15 | 13 | 0.68 |  |  |  |  | 20.7
18 | 27144 | 2017-09-13 |  | 6.7 | 30 | 14 | 15 | 0.23 | 9.25 | 12 | 0.55 | 440 | 0.06 |  |  | 18.6
19 | 28268 | 2017-09-24 | 83729 | 6.9 | 34 | 14 | 12 | 0.28 | 13.81 | 15 | 0.48 |  |  |  |  | 18.8
20 | 30353 | 2017-10-11 |  | 7 | 32 | 15 | 8.8 | 0.49 | 11.53 | 14 | 0.57 | 410 | 0.083 |  |  | 17.7
21 | 31867 | 2017-10-24 | 103137 | 7 | 31 | 13 | 11 | 1 | 7 | 12 | 0.64 |  |  |  |  | 16.2
22 | 33104 | 2017-11-05 |  | 6.8 | 27 | 4 | 11 | 0.79 | 9.87 | 13 | 0.44 |  |  |  |  | 16.4
23 | 34171 | 2017-11-13 |  | 6.8 | 36 | 6 | 17 | 0.2 | 9.5 | 12 | 0.49 |  | 0.04 |  |  | 14.3
24 | 35741 | 2017-11-28 | 91334 | 6.8 | 51 | 8 | 19 | 1.1 | 12.5 | 15 | 0.57 | 480 |  | 0.002 | 2e-05 | 12.9
25 | 37634 | 2017-12-13 |  | 6.6 | 34 | 4 | 10 | 3.6 | 12.82 | 15 | 0.78 | 540 | 0.08 |  |  | 13.7
26 | 37952 | 2017-12-18 | 96515 | 6.9 | 47 | 6 | 15 | 7.6 | 14.84 | 19 | 0.56 |  |  |  |  | 13.6
| celk. m3/rok; počet vz. |  | 1236158 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 14 | 12 | 2 | 2
|  | průměr (mg/l) |  | 7.0346 | 34.4231 | 10.6538 | 12.6923 | 3.3638 | 11.4446 | 14.65 | 0.51577 | 446.4286 | 0.064083 | 0.002 | 0.000114 | 14.7654
|  | bilance od.(t)np |  |  | 42.5524 | 13.1698 | 15.6897 | 4.1582 | 14.1474 | 18.1097 | 0.63757 | 551.8563 | 0.079217 | 0.0024723 | 0.00014092
ČOV Zaluží
|  | Q24 | 50 |  | 300 |  | recipient: | Stříbrný potok ř.km:12,9 |  |  |  | ČHP: | 1-07-04-056
VH rozhod. |  | limity: m3/rok, mg/l | 18000 |  | 120/170 | 30/70 | 30/70 | sledovat |  |  | sledovat |  |  |  |  | 12
2013-02-22 |  | m3/měs.,t/rok | 2500 |  | 2,06 t/r | 0,42 t/r | 0,42 t/r | [8 empty] | aktivace
|  | odtok ČOV 2017 | Q | pH | CHSKCr | BSK5 | NL | N-NH4+ | Nanorg | NC | PC | RAS | AOX | Cd | Hg | teplota
| č.vz. | datum odb. | m3/měsíc//r |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | °C
1 | 957 | 2017-01-11 | 922 | 6.4 | 28 | 13 | 16 | 0.53 |  |  | 2.06
2 |  |  | 1402
3 |  |  | 1286
4 |  |  | 1731
5 | 14628 | 2017-05-17 | 1350 | 7 | 54 | 12 | 4 | 0.36 | 11.48 | 18 | 3.08 | 340
6 |  |  | 1090
7 | 21746 | 2017-07-25 | 1732 | 7.3 | 44 | 6 | 7 | 0.07 |  |  | 4.16
8 |  |  | 932
9 |  |  | 769
10 |  |  | 1071
11 | 34800 | 2017-11-20 | 1088 | 6.6 | 32 | 4 | 5.7 | 0.9 | 23.05 | 27 | 4.64 | 490
12 |  |  | 1214
| celk. m3/rok; počet vz. |  | 14587 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2
|  | průměr (mg/l) |  | 6.825 | 39.5 | 8.75 | 8.175 | 0.465 | 17.265 | 22.5 | 3.485 | 415 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | bilance od.(t)d |  |  | 0.57619 | 0.12764 | 0.11925 | 0.006783 | 0.25184 | 0.32821 | 0.050836 | 6.0536 | 0 | 0 | 0