## List1
4. PROVOZNÍ VÝKONOVÉ UKAZATELE - vPr
4.2 Odpadní voda
4.2.7 Kontrola odlehčovacích komor na jednotné Kanalizaci (oblast Kvalita základní preventivní Údržby, dodatečný ukazatel)
Definice smluvního ukazatele | Rozdíl mezi požadovaným počtem kontrol odlehčovacích komor (RH) a skutečným počtem kontrol odlehčovacích komor na jednotné Kanalizaci.
| ov16 počet kontrolovaných komor plán celkem ks | ov17 počet komor síť celkem ks | ov18 počet kontrolovaných komor celkem ks | iOVd3 ( ov16/ov17) * 100 v % | RH referenční hodnota 100% plánu | OVd3 . RH-ov18 ks | sml.pokut. bod dílčí (OVd3*V23 V23 =1
ČEVAK - provoz VST | 637 | 53 | 636 | 1201.8868 | 636 | 0 | 0
∑ 0
Vyhodnocení :
V ročním Ročním Plánu Údržby bylo stanoveno zkontrolovat všech 53 odlehčovacích komor ,1 x měsíčně, Provedení zaznamenáno v TIS. TIS plánování/plánování/plán údržby - PS Tábor (PDA)/šablona 11697/filtr název předpisu údržby, real od-do Z výše uvedené tab.vyplývá,že bylo zkontrolováno množství požadované Referenční hodnotou .