## List1
číslo /složka | provozní středisko | obec - část obce | druh sítě | datum předání na GIS | datum zpracování | doba zpracování | zadal | zpracoval | poznámka | POV
ZM2986 | Táborsko | Tábor | V | 2017-10-02 | 2017-10-05 | 0.5 | Kotek | Šolc | dokreslena redukční a vodoměrná šachta | 3
ZM3021 | Táborsko | Sezimovo Ústí | V | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 0.5 | Zimmel | Šolc | výměna vodovodního potrubí | 1
ZM3023 | Táborsko | Sezimovo Ústí | v | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 0.5 | Zimmel | Šolc | výměna přípojkového šoupěte | 1
ZM3034 | Táborsko | Planá nad Lužnicí | K | 2017-10-11 | 2017-10-16 | 0.5 | Kohoutek | Šolc | dokreslena dešťová kanalizace a přípojky | 5
ZM3044 | Táborsko | Tábor | K | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 0.5 | Kotek | Šolc | dokreslena revizní šachta na kanalizaci | 0
ZM3066 | Táborsko | Tábor | Vv | 2017-10-18 | 2017-10-25 | 1.5 | Pysanczyn | Šolc | přeložka vodovodu Tábor, ul. Ústecká | 7
ZM3067 | Táborsko | Tábor | k | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 1 | Kotek | Šolc | dokresleny kanalizační přípojky včetně uzávěrů | 0
ZM3085 | Táborsko | Planá nad Lužnicí | K | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 0.5 | Zimmel | Šolc | dokreslena kanalizační šachta | 0
ZM3087 | Táborsko | Sezimovo Ústí | V | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 0.5 | Zimmel | Šolc | výměna 3ks řadových šoupat | 0
ZM3095 | Táborsko | Tábor | v | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 0.5 | Zimmel | Šolc | Rekonstrukce vodovodní přípojky pro požární ochoz KAUFLAND | 1
ZM3117 | Táborsko | Tábor | K | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 0.5 | Kohoutek | Šolc | změna materiálu a dimenze | 7
ZM3119 | Táborsko | Tábor | K | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 0.5 | Kohoutek | Šolc | zrušen úsek kanalizace | 7
ZM3120 | Táborsko | Sezimovo Ústí | K | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 0.5 | Kohoutek | Šolc | změna materiálu a dimenze | 7
ZM3121 | Táborsko | Tábor | K | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 0.5 | Kohoutek | Šolc | změna materiálu a dimenze | 7
ZM3122 | Táborsko | Tábor | K | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 0.5 | Kohoutek | Šolc | změna materiálu a dimenze | 7
ZM3125 | Táborsko | Tábor | K | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 0.5 | Kohoutek | Šolc | zrušena kanalizační šachta a úsek kanalizace | 7
ZM3126 | Táborsko | Tábor | K | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 0.5 | Kohoutek | Šolc | zrušena kanalizační přípojka a dokreslen řad | 7
ZM3127 | Táborsko | Planá nad Lužnicí | K | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 0.5 | Kohoutek | Šolc | zrušena kanalizace, přepojení kanalizační přípojky | 7
ZM3128 | Táborsko | Planá nad Lužnicí | K | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 0.5 | Kohoutek | Šolc | změna materiálu a dimenze pobřežního sběrače | 7
ZM3130 | Táborsko | Planá nad Lužnicí | K | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 0.5 | Kohoutek | Šolc | změna materiálu | 7
ZM3131 | Táborsko | Tábor | v | 2017-11-10 | 2017-11-14 | 0.5 | Spirek | Šolc | výměna vodovodní přípojky | 4
ZM3132 | Táborsko | Tábor | V | 2017-11-10 | 2017-11-14 | 0.5 | Spirek | Šolc | změna materiálu hlavního řadu | 4
ZM3134 | Táborsko | Tábor | v | 2017-11-08 | 2017-11-14 | 0.5 | Spirek | Šolc | výměna 2 ks přípojkových šoupat | 6
ZM3135 | Táborsko | Sezimovo Ústí | K | 2017-11-08 | 2017-11-14 | 1.5 | Pysanczyn | Šolc | rekonstrukce kanalizace | 6
ZM3137 | Táborsko | Planá nad Lužnicí | K | 2017-11-13 | 2017-11-15 | 0.5 | Kotek | Šolc | vložen kanalizační uzávěr | 2
ZM3138 | Táborsko | Tábor | v | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 0.5 | Spirek | Šolc | zrušena vodovodní přípojka, osazen hydrant | 0
ZM3180 | Táborsko | Planá nad Lužnicí | V | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 0.5 | Zimmel | Šolc | zrušen hydrant včetně šoupěte, řad zaslepen | 1
ZM3181 | Táborsko | Planá nad Lužnicí | v | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 0.5 | Zimmel | Šolc | výměna přípojkového šoupěte | 1
ZM3182 | Táborsko | Sezimovo Ústí | v | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 0.5 | Zimmel | Šolc | výměna přípojkového šoupěte | 1
ZM3183 | Táborsko | Sezimovo Ústí | V | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 0.5 | Zimmel | Šolc | osazení řadového šoupěte DN80 | 1
ZM3185 | Táborsko | Tábor | k | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 0.5 | Zimmel | Šolc | výměna KP za novou PVC 200 | 2
ZM3239 | Táborsko | Tábor | V | 2017-12-11 | 2017-12-19 | 0.5 | Spirek | Šolc | výměna šoupěte a osazen nový hydrant | 8
ZM3241 | Táborsko | Planá nad Lužnicí | v | 2017-12-15 | 2017-12-19 | 0.5 | Zimmel | Šolc | dokreslena vodovodní přípojka | 4
ZM3242 | Táborsko | Tábor | V | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 0.5 | Spirek | Šolc | zakresleno řadové šoupě DN100 | 0
ZM3243 | Táborsko | Tábor | v | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 0.5 | Spirek | Šolc | výměna vodovodní přípojky včetně šoupěte | 0
ZM3244 | Táborsko | Tábor - Záluží | V | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 0.5 | Spirek | Šolc | výměna řadového šoupěte | 0
ZM3245 | Táborsko | Tábor | V | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 0.5 | Spirek | Šolc | výměna řadového šoupěte | 0
ZM3261 | Táborsko | Sezimovo Ústí | v | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 0.5 | Zimmel | Šolc | výměna vodovodní přípojky | 0
ZM3263 | Táborsko | Tábor - Čekanice | V-řad | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 0.5 | Spirek | Šolc | změna dimenze a trasy vodovodu | 1
ZM3268 | Táborsko | Tábor | K-stoka | 2018-01-11 | 2018-01-15 | 0.5 | Kohoutek | Šolc | upravený kóty kanalizačních šachet | 4
ZM3272 | Táborsko | Tábor | V-řad | 2018-01-08 | 2018-01-15 | 1 | Spirek | Šolc | rekonstrukce vodovodu v ul. V. Soumara | 7
ZM3309 | Táborsko | Sezimovo Ústí | V-řad | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 1 | Pysanczyn | Šolc | upravena trasa vodovodu a vodovodní přípojky | 0
ZM3312 | Táborsko | Tábor | K-stoka,k | 2018-01-22 | 2018-01-25 | 0.5 | Spirek | Šolc | dokreslen dešťový svod, zrušen úsek kanalizace | 3
ZM3326 | Táborsko | Planá nad Lužnicí | k | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 0.5 | Zimmel | Šolc | zrušen úsek kanalizační přípojky | 1
ZM3327 | Táborsko | Planá nad Lužnicí | K-stoka | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 0.5 | Zimmel | Šolc | změna materiálu a dimenze | 1
ZM3328 | Táborsko | Planá nad Lužnicí | K-stoka | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 0.5 | Zimmel | Šolc | změna na dešťovou kanalizace, jiný provozovatel a vlastník | 1
ZM3346 | Táborsko | Sezimovo Ústí | v,k | 2018-01-31 | 2018-02-02 | 0.5 | Zimmel | Šolc | výměna přípojkového šoupěte, nová VP a nová KP | 2
ZM3363 | Táborsko | Tábor | v | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 0.5 | Spirek | Šolc | výměna přípojkového šoupěte | 0
ZM3364 | Táborsko | Sezimovo Ústí | v | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 0.5 | Pysanczyn | Šolc | dokreslena vodovodní přípojka pro č.p. 387/1 | 8
ZM3409 | Táborsko | Planá nad Lužnicí | K | 2018-02-16 | 2018-02-28 | 0.5 | Zimmel | Šolc | dokreslen úsek kanalizace; jiný provozovatel | 12
ZM3414 | Táborsko | Sezimovo Ústí | v | 2018-02-28 | 2018-03-02 | 0.5 | Zimmel | Šolc | výměna vodovodního šoupěte a části vodovodní přípojky | 2
ZM3416 | Táborsko | Sezimovo Ústí | V-řad | 2018-03-01 | 2018-03-05 | 0.5 | Zimmel | Šolc | změna dimenze vodovodního řadu | 4
ZM3421 | Táborsko | Tábor - Horky | v | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 0.5 | Zimmel | Šolc | výměna přípojkévého šoupěte a části vodovodní přípojky | 0
ZM3422 | Táborsko | Sezimovo Ústí | V-řad, v | 2018-03-01 | 2018-03-06 | 0.5 | Zimmel | Šolc | nahrazení vodovodní přípojky, dokreslen podzemní hydrant | 5
ZM3424 | Táborsko | Sezimovo Ústí | v | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 0.5 | Zimmel | Šolc | výměna přípojkévého šoupěte a části vodovodní přípojky | 0
ZM3438 | Táborsko | Tábor | V-řad | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 0.5 | Spirek | Šolc | výměna úseku vodovodu | 1
ZM3471 | Táborsko | Tábor - Měšice | v | 2018-03-20 | 2018-03-27 | 0.5 | Spirek | Šolc | výměna přípojkového šoupěte k č.p. 423 | 7
ZM3479 | Táborsko | T8bor - Měšice | K-stoka | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 1 | Kohoutek | Šolc | dokresleny kanalizační šachty | 1
ZM3480 | Táborsko | Planá nad Lužnicí | K-stoka | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 0.5 | Kohoutek | Šolc | dokreslena kanalizační šachta | 1
ZM3482 | Táborsko | Sezimovo Ústí | K-stoka | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 0.5 | Kohoutek | Šolc | změna dimenze na kanalizaci | 1
ZM3561 | Táborsko | Sezimovo Ústí | K-stoka | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 0.5 | Kotek | Šolc | změna roku výstavby | 0
ZM3570 | Táborsko | Tábor | v | 2018-04-16 | 2018-04-25 | 0.5 | Spirek | Šolc | výměna přípojkového šoupěte k č.p. 208 | 9
ZM3593 | Táborsko | Tábor | v | 2018-04-25 | 2018-05-09 | 0.5 | Zimmel | Šolc | výměna přípojkového šoupěte k č.p. 87 | 14
ZM3632 | Táborsko | Planá nad Lužnicí | V-řad, v | 2018-05-17 | 2018-05-21 | 3 | Kotek | Šolc | prodloužení vodovodu Sezimovo Ústí - Planá nad Lužnicí | 4
ZM3677 | Táborsko | Tábor | V-řad | 2018-06-01 | 2018-06-06 | 0.5 | Zimmel | Šolc | výměna řadových šoupat | 5
ZM3678 | Táborsko | Sezimovo Ústí | v | 2018-06-01 | 2018-06-06 | 0.5 | Zimmel | Šolc | výměna přípojkového šoupěte | 5
ZM3682 | Táborsko | Tábor | V-řad | 2018-05-15 | 2018-05-22 | 0.5 | Zimmel | Šolc | výměna podzemního hydrantu | 7
ZM3688 | Táborsko | Sezimovo Ústí | v | 2018-06-04 | 2018-06-11 | 0.5 | Zimmel | Šolc | výměna přípojkového šoupěte k č.p. 303 | 7
ZM3689 | Táborsko | Sezimovo Ústí | V-řad | 2018-06-06 | 2018-06-11 | 0.5 | Zimmel | Šolc | zrušení HP, šoupěte, a armaturní šachty. Odbočka pro zrušený HP zaslepena hned za stěnou rušené šachty | 5
ZM3690 | Táborsko | Sezimovo Ústí | V-řad | 2018-06-04 | 2018-06-11 | 1 | Zimmel | Šolc | výměna pásmového šoupěte a zřízení kalníku | 7
ZM3727 | Táborsko | Sezimovo Ústí | K-stoka,k | 2018-06-15 | 2018-06-21 | 1.5 | Zimmel | Šolc | rekonstrukce kanalizace v ul. Dr. E. Beneše | 6
ZM3741 | Táborsko | Tábor | K-stoka,k | 2018-06-18 | 2018-06-26 | 1 | Kohoutek | Šolc | Stavební úpravy kanalizace - Havanská ulice | 8
ZM3747 | Táborsko | Tábor | v | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 0.5 | Zimmel | Šolc | dokreslena vodovodní přípojka včetně šoupěte k č.p. 2873 (ul. Světlogorská) | 1
ZM3748 | Táborsko | Sezimovo Ústí | k | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 0.5 | Zimmel | Šolc | zrušena kanalizační přípojka, upravena trasa nové KP | 1
ZM3768 | Táborsko | Sezimovo Ústí | V | 2018-07-09 | 2018-07-13 | 0.5 | Zimmel | Šolc | výměna řadových šoupat , osazen podzemní hydrant | 4
ZM3770 | Táborsko | Planá nad Lužnicí | V | 2018-07-09 | 2018-07-13 | 0.5 | Zimmel | Šolc | výměna řadových šoupat | 4
ZM3771 | Táborsko | Tábor | V,v | 2018-07-09 | 2018-07-13 | 0.5 | Zimmel | Šolc | výměna řadového a přípojkového šoupěte | 4
ZM3778 | Táborsko | Tábor | k | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 0.5 | Kotek | Šolc | zrušení kanalizační přípojky | 0
ZM3784 | Táborsko | Tábor | v | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 0.5 | Pysanczyn | Šolc | změna trasy vodovodních přípojek | 0
ZM3878 | Táborsko | Tábor | v,k | 2018-08-30 | 2018-09-06 | 5 | Kotek | Šolc | pasportizace vodovodních a kanalizačních přípojek v ul. Budějovická | 7
ZM3886 | Táborsko | Tábor | V-řad, K-stoka, v,k | 2018-09-03 | 2018-09-10 | 2 | Kohoutek | Šolc | rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Husova | 7
ZM3909 | Táborsko | Tábor - Horky | v | 2018-09-14 | 2018-09-18 | 0.5 | Cízler | Šolc | úprava trasy vodovodní přípojky | 4
ZM3914 | Táborsko | Sezimovo Ústí | V-řad, K-stoka | 2018-09-12 | 2018-09-19 | 2 | Kotek | Šolc | oprava vodovodu a kanalizace Sezimovo Ústí, Švehlova ulice | 7
ZM3948 | Táborsko | Planá nad Lužnicí | V-řad | 2018-09-24 | 2018-10-04 | 0.5 | Zimmel | Šolc | výměna nadzemního hydrantu | 10
ZM3949 | Táborsko | Sezimovo Ústí | V-řad | 2018-09-24 | 2018-10-04 | 0.5 | Zimmel | Šolc | změna dimenze vodovodního řadu | 10
ZM3950 | Táborsko | Tábor - Měšice | v | 2018-09-26 | 2018-10-04 | 0.5 | Spirek | Šolc | výměna přípojkového šoupěte | 8
ZM3952 | Táborsko | Sezimovo Ústí | V-řad | 2018-09-26 | 2018-10-04 | 0.5 | Zimmel | Šolc | dokreslení šoupat a upřesnění dimenzí | 8
ZM3953 | Táborsko | Tábor - Měšice | v | 2018-09-26 | 2018-10-04 | 0.5 | Spirek | Šolc | výměna přípojkových šoupat v ul. Míkova | 8
ZM3954 | Táborsko | Tábor - Měšice | v | 2018-09-27 | 2018-10-04 | 0.5 | Spirek | Šolc | zrušena vodovodní přípojka k č.p. 38 | 7
ZM3956 | Táborsko | Tábor | V-řad | 2018-09-27 | 2018-10-04 | 0.5 | Spirek | Šolc | výměna podzemního hydrantu | 7
ZM3957 | Táborsko | Tábor | v | 2018-09-27 | 2018-10-04 | 0.5 | Spirek | Šolc | výměna přípojkových šoupat | 7
ZM3958 | Táborsko | Tábor | v | 2018-09-27 | 2018-10-04 | 0.5 | Spirek | Šolc | výměna vodovodní přípojky a šoupěte k č.p. 349 | 7