## List1
4. PROVOZNÍ VÝKONOVÉ UKAZATELE - vPr
4.3 Pitná a odpadní voda
4.3.3 Kontrola aktualizace údajů v GIS (specifický ukazatel)
Definice smluvního ukazatele | Rozdíl mezi skutečnou dobou realizace aktualizace údajů v GIS a referenční hodnotou.
| pov31 doba skutečné realizace aktualizace údajů dny | ∑pov31 doba skutečné realizace aktualizace údajů dny | pov32 počet aktualizací údajů celkem ks | iPr300 (∑ pov31/pov32) | RH referenční hodnota dny | Pr300 . Pov31-RH dny | sml.pokut. bod dílčí (Pr300*V300 V300 =0,5
Geodetická zaměření staveb | vše< 15 | 28 | 3 | 9.3333 | 15 | 0 | 0
Karty nových přípojek vodovodů a kanalizací | vše< 15 | 113 | 50 | 2.26 | 15 | 0 | 0
Karty poruch vodovodu a kanalizace | vše< 15 | 286 | 67 | 4.2687 | 15 | 0 | 0
Změny vyžádané vlastníkem | vše< 15 | 556 | 133 | 4.1805 | 15 | 0 | 0
celkem | vše< 15 | 983 | 253 | 3.8854 | 15 | 0 | 0
∑ 0
Vyhodnocení :
Z tabulek v příloze č.1 až 4 vyplývá, že všech 253 požadovaných aktualizací GIS bylo zapracováno v limitu do 15-ti dnů. Z výše uvedené tab.vyplývá,že byla splněna Referenční hodnota .