## List1
5. VÝKONOVÉ UKAZATELE KVALITY SLUŽEB - vKS
5.1 Pitná voda
5.1.3 Plánované přerušení dodávky pitné vody (oblast Kvalita Základních Služeb (zásobování, odvádění), základní ukazatel)
Definice smluvního ukazatele |  |  | Rozdíl mezi skutečnou dobou přerušení dodávky pitné vody z důvodu plánovaných Oprav a referenční hodnotou.
ČEVAK - provoz VST č.poruchy , lokalita, datum |  |  | pv16 doba přerušení dodávky pro každou opravu hod | pv17 počet přerušení celkem ks | pv18 počet přípojek dotčených při jedné opravě, přes limit ks | iPVd2 (∑ pv16/pv17) | RH referenční hodnota hod | PVd2 . Pv16 - RH hod | sml.pokut. bod dílčí PVd2*V17*pv18 V17 =0,005
7095/2017 | Záluží | 2017-12-11 08:00 | 2:37 |  | 0
6330/2017 | Tábor | 2017-11-07 08:00 | 3:08 |  | 0
6057/2017 | Tábor | 2017-10-23 07:30 | 3:30 |  | 0
882/2018 | Tábor | 2018-03-14 08:00 | 5:04 |  | 0
4766/2018 | Tábor | 2018-09-24 07:00 | 7:58 |  | 0
4790/2018 | Tábor | 2018-09-21 08:00 | 1:31 |  | 0
4745/2018 | Sezimovo Ústí | 2018-09-21 07:00 | 11:00 |  | 0
4768/2018 | Tábor | 2018-09-20 07:00 | 6:08 |  | 0
3718/2018 | Tábor | 2018-07-18 07:00 | 10:06 |  | 0
|  | ∑ | 51.33 | 9 |  | 5.7033 |  |  | ∑ 0
Vyhodnocení :
Všechny plánované odstávky na vodovodní síti s přerušením dodávky pitné vody odběratelům byly ukončeny v požadovaném limitu 24 hod. Veškeré záznamy o plánovaných odstávkách jsou vedeny v havarijním dispečinku TIS a uvedeny ve výpisech ,které jsou přílohou č.11 této Roční Zprávy Z výše uvedené tab. vyplývá, že nebyla překročena Referenční hodnota .