## List1
8. VÝKONOVÝ UKAZATEL – INFORMAČNÍ POVINNOST A INFORMACE O HAVÁRIÍCH
8.3 Informace o závažných Haváriích nebo Poruchách
8.3.1 - 8.3.3 Provozovatel je povinen informovat Vlastníka o závažné, významné, ostatní Havárii nebo Poruše Vodovodu (analogicky pro Kanalizace v případě omezení/přerušení odvádění odpadních vod), průběžně
ČEVAK - provoz VST | vodovod počet havarií celkkem | kanalizace počet havarií celkkem | nedodržení termínů dle tab.č.2 a 3 počet | RH referenční hodnota dle tab.č.2 a 3 hod | sml.pokut. bod dílčí počet nedodržení*2 | pozn.
závažné | 0 | 0 | 0 | 15/60/120/30/3dny | 0
významné | 12 | 0 | 0 | 15/30/3dny | 0
ostatní | 119 | 49 | 0 | zpráva o provozování | 0
∑ 0
Vyhodnocení :
Všechny významné havarie na vodovodní a kanalizační síti byly oznámeny vlastníkovi v požadovaných limitech a způsobech dle 8.3.3 a 8.3.4 . záznamy vedeny v dispečinku, výpis v Příloze č.11 této Roční Zprávy a protokoly v Příloze č. 9 této Roční Zprávy. Z výše uvedené tab. vyplývá, že nebyla překročena Referenční hodnota .