## List1
3. FYZICKÉ VÝKONOVÉ UKAZATELE - vFy
3.1 Odpadní voda
3.1.1 Odpadní voda – Počet nemovitostí (přípojek) zatopených vlivem Kanalizace
Definice smluvního ukazatele | Rozdíl mezi počtem přípojek zatopených vlivem Kanalizace v poměru k celkovému počtu přípojek na kanalizaci a referenční hodnotou (tolerovaným počtem přípojek zatopených vlivem Kanalizace na 1000 přípojek na Kanalizaci), násobeno celkovým počtem přípojek na Kanalizaci.
|  | ov102 počet přípojek | ov101 počet zatopených přípojek | iOVFy101 (ov101/ov102) x 100 v % | RH referenční hodnota 2 na 1000 příp. | OVFy101 ((ov101/ov102)-RH)*ov102 počet | sml.pokut. bod dílčí OVFy101*Vjed Vjed = 0,2
VST celkem |  | 7960 | 0 | 0 | 15.92 | -126723.2 | 0
∑ 0
Vyhodnocení :
Kanalizační síť VST je provozována v celém rozsahu jako jednotná. V průběhu roku nedošlo k zaplavení žádné přípojky s nahlášením pojistné události vlastníkem nemovitosti . Z výše uvedené tab. vyplývá, že nebyla překročena Referenční hodnota .