## List1
4. PROVOZNÍ VÝKONOVÉ UKAZATELE - vPr
4.1 Pitná voda
4.1.1 Havarijní přerušení dodávky pitné vody (domácnosti - Významní Odběratelé) (oblast Kvalita Základních Služeb (zásobování, odvádění), základní ukazatel)
Definice smluvního ukazatele | Počet vodovodních přípojek postižených přerušením dodávky pitné vody (udává počet postižených obyvatel) násobený počtem hodin přerušení dodávky, které překročí referenční hodnotu.
ČEVAK - provoz VST | pv3 počet přípojek postižených přerušením | pv4 počet hodin přerušení na 1 havarii | pv5 počet přerušení dodávky vody celkem | iPVz2 (∑pv4)/pv5 v hod na havarii | RH referenční hodnota hod | PVz2 ( pv3*(pv4-RH) | sml.pokut. bod dílčí (PVz2*V2 V2 = 0,005
| ∑ 1348 | vše <32 | 110 | 5.15 | 32 | 0 | 0
∑ 566
∑ 0
Vyhodnocení :
Všechny havarie na vodovodní síti s přerušením dodávky pitné vody odběratelům byly odtraněny v požadovaném limitu do 32 hod. , u významných odběratelů do 12 hod. Veškeré záznamy o jednotlivých havariích jsou uvedeny ve výpisech z dispečiku provozovatele, které jsou Přílohou č.11 této Roční Zprávy o Základních Službách. Z výše uvedené tab. vyplývá, že nebyla překročena Referenční hodnota .