## KAN_fin
SEZNAM KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK
Stoka | ulice | Název přípojky | Staničení stoky [m] - název | Číslo popisné | Jméno vlastníka | Celková délka [m] | DN | Pevá - P Lravá - L | Poznámka | Kóta dna napojení přípojky | Kontrola spádu |  | Souhlas
ST.1 | Pod Vrbou | St.1282 | 19,04 - St.1 | 1282 | Jirák Vladimír | cca 2 | 150 | P | přepojení stáv. přípojky na novou stoku
|  | St.284 | 24,49 - St.1 | 284/7 | Vlastník domu: SJM Šimek Václav a Šimková Vlasta | cca 2 | 150 | P | přepojení stáv. přípojky na novou stoku
|  | St.315 | 34,96 - St.1 | 315/44 | Bočková Petra (1/3) | 15.8 | 150 | L |  | 415.93 | ok |  | ano
[5 empty] | Kalinová Jana (2/3) | [7 empty] | ano
|  | St.313 | 67,93 - St.1 | 313/2 | Nohelová Miloslava | 21.3 | 150 | L |  | ? | ! |  | ano
|  |  |  | 1313 | Falářová Zdeňka | [7 empty] | ano
|  | UV8 | 69,06 - St.1 |  |  | 3.75 | 200 | L |  |  | - | - | -
|  | St.285 | 79,49 - St.1 | 285/9 | Vlastník domu: Tittler Tomáš Ing. | cca 2 | 150 | P | přepojení stáv. přípojek na novou stoku | ? | ok |  | s podmínkou |  | požadavek zachovat st. trasu. Pouze přepojit v ul. na novou stoku. Jímka na splašky na pozemku 210/33- nutno zaměřit.+ zatopené sklepy při dešti.
|  | St.285B | 60,58 - St.1 | 1285 | Vlastník domu: Prášková Ivana | cca 2 | 150 | P |  |  |  |  | ano
|  | St.287 | 86,78 - St.1 | 287/13 | Vlastník: Laszáková Eva | 6.2 | 150 | P | přepojení stáv. přípojky na novou stoku | ? | ok |  | s podmínkou |  | Kanalizační přípojka by se měla přepojit za plotem a vést ve stávající trase.
|  |  |  | 1287 | Markvartová Jaroslava | [7 empty] | dořešit
|  | UV7 | 101,61 - St.1 |  |  | 3.79 | 200 | P |  |  | - | - | -
|  | UV6 | 101,62 - St.1 |  |  | 0.15 | 200 | L |  |  | - | - | -
|  | St.1309 | 116,51 - St.1 | 309/10 | Kameníčková Miloslava | 17.9 | 150 | L |  | 415.07 | !!! | Š4 415,23 | ano
|  |  |  | 1309 | Kolář Jan (1/2) | [7 empty] | ano
Kolářová Tereza Ing. (1/2)
ST.1_A |  | St.282 | 23,43 - ST.1_A | 282/3 | Vanžurová Jana | 18.7 | 150 | P |  | ? | ok |  | s podmínkou |  | lávky na průjezd vozíku aspoň 70cm
|  | ST.283 | 13,87 - ST.1_A | 283/5 | Mílková Vladimíra | 2.1 | 150 | L |  | ? | ok |  | ano
|  |  |  | 1283 | SJM Reisner František a Reisnerová Lidmila | [7 empty] | ano
ST.1_B | šikmá bezejmenná | St.284 | 86,22 - St.1_B | 284/7 | Vlastník domu: SJM Šimek Václav a Šimková Vlasta | 26.22 | 150 | P |  | 417 | ok |  | ano
|  |  |  | 1284 | Vlastník domu: Krislová Alena | [7 empty] | ano
|  | St.286 | 74,27 - St.1_B | 286/11 | Vlastník domu: Kozinski Ondřej | 21.94 | 150 | P |  | ? | ! |  | s podmínkou |  | bude umožněn přístup k nemovitosti (chodník alespoň 90 cm šířky)
|  | St.286B | 43,95 - St.1_B | 1286 | Vlastník domu: Richterová Jana Mgr. | 2.7 | 150 | P | zaslepená odbočka |  |  |  | ano
|  | St.288 | 33,27 - St.1_B | 288/15 | Černá Zdeňka (1/2) | 4.56 | 150 | L |  | ? | ok |  | ano
Procházka Aleš (1/2)
|  |  |  | 1288 | Vobnášilová Hana | [7 empty] | ano
|  | St.290 | 27,83 - St.1_B | 290/19 | Vincenc Martin | 15.83 | 150 | L | přepojení stáv. přípojky na novou stoku | ? | ok |  | s podmínkou |  | pouze napojit na pozemku 210/23 (Daňhelovi), zbytek už je nový
|  |  |  | 1290 | SJM Přívozník František a Přívozníková Štěpánka Bc. | [7 empty] | ano
|  | UV10 | 26,06 - St.1_B |  |  | 0.15 | 200 | P |  |  | - | - | -
|  | UV9 | 19,74 - St.1_B |  |  | 0.15 | 200 | P |  |  | - | - | -
|  | St.289 | 10,63 - St.1_B | 289/17 | SJM Mráz Jiří a Mrázová Jitka | 6.85 | 150 | L |  | ? | ok |  | ano
|  |  |  | 1289 | SJM Daňhel Petr a Daňhelová Monika | [7 empty] | ano
ST.1_C |  | UV12 | 59,68 - St.1_C |  |  | 1.1 | 200 | L |  |  | - | - | -
|  | UV11 | 59,68 - St.1_C |  |  | 1.7 | 200 | P |  |  | - | - | -
|  | St.308 | 45,09 - St.1_C |  | Jirečková Alena (1/4) | 11.3 | 150 | P |  | 416.28 | ok |  | ano
Schovánková Bohumila (1/4)
Kňákal Pavel
|  | St.310 | 31,62 - St.1_C | 310 | Hervířová Milada | 16.72 | 150 | L |  | ? | ! |  | ano
|  |  |  | 1310 | Novotná Marcela | [7 empty] | ano
|  | St.307 | 31,20 - St.1_C | 307 | Márová Lenka | 12.71 | 150 | P |  | ? | ok |  | ano
|  |  |  | 1307 | SJM Melena Ondřej a Melenová Iveta | [7 empty] | ano
|  | UV13 | 20,02 - St.1_C |  |  | 0.9 | 200 | P |  |  | - |  | -
|  | UV14 | 20,03 - St.1_C |  |  | 1.2 | 200 | L |  |  | - |  | -
St.2 | Pod Vrbou | UV5 | 135,30 - St.2 |  |  | 4.12 | 200 | L |  |  | - |  | -
|  | St.291 | 153,79 - St.2 | 291 | SJM Kollmann Petr a Kollmannová Jana Ing. | 14.9 | 150 | P |  | ? | ok |  | s podmínkou | adekvátní náprava/ náhrada v případě poškození majetku
|  |  |  | 1291 | SJM Bakula Jiří a Bakulová Jaroslava | [7 empty] | ano
|  | St.305 | 171,55 - St.2 | 305/18 | Melmer Robert Ing. | 27 | 150 | L |  | ? | ok |  | ano
|  |  |  | 1305 | Sedláček Tomáš | [7 empty] | ano
|  | UV3 | 185,77 - St.2 |  |  | 3.96 | 200 | L |  |  | - | - | -
|  | UV4 | 185,77 - St.2 |  |  | 0.23 | 200 | P |  |  | - | - | -
|  | St.306 | 191,61 - St.2 | 306/20 | SJM Kupka Miroslav a Kupková Dana | 39.64 | 150 | L |  | ? | ok |  | ano
Kupka Miroslav
Kupková Dana
|  |  |  | 1306 | Hron Radek | [7 empty] | ano
|  | St.303 | 204,72 - St.2 | 303/22 | Pilařová Naděžda (1/4) | 26.64 | 150 | L |  | 418.42 | ok |  | ano
Sukupová Zdeňka (1/2)
Vrbová Irena (1/4)
|  |  |  | 1303 | Kovaříková Olga (1/6) | [7 empty] | ano
Langmüllerová Pavla (1/6)
Rytíř Václav (4/6)
|  | St.304 | 222,39 - St.2 | 304/24 | Bednář Jan MUDr. (2/3) | 37.47 | 150 | L |  | ? | ok |  | ano
Bednář Luděk Ing. (1/3)
|  |  |  | 1304 | Bednář Josef (1/2) | [7 empty] | ano
Bednářová Olga (1/2)
|  | St.301 | 240,10 - St.2 | 301/26 | SJM Ondříček Ladislav Ing. DiS. a Ondříčková Stanislava Ing. | 20.13 | 150 | L |  | 418.45 | ok |  | ano
|  |  |  | 1301 | Szolgay Mikuláš (1/2) | [7 empty] | s podmínkou | chtějí zachovat kůlnu
Szolgayová Marie (1/2)
|  | St.297 | 243,72 - St.2 | 297/33 | Suchánek Jan (1/2) | 12.63 | 150 | P |  | ? | ok |  | ano
Suchánek Jan (2/6)
Suchánek Tomáš (1/6)
|  |  |  | 1297 | Vanišová Jindřiška | [7 empty] | ano
|  | UV2 | 250,28 - St.2 |  |  | 4 | 200 | L |  |  | - |  | -
|  | UV1 | 250,28 - St.2 |  |  | 0.6 | 200 | P |  |  | - |  | -
|  | St.300 | 250,28 - St.2 | 300/28 | Daňa Jiří | 37.76 | 150 | L |  | 419.08 | ok |  | ano
|  |  |  | 1300 | SJM Prokop Vlastimil a Prokopová Hana | [7 empty] | ano
|  | St.401 | 265,57 - St.2 | 401/30 | Behenský Edvard Ing. | 18.9 | 150 | L |  | ? | ok |  | dořešit
|  | St.1473 | 276,57 - St.2 | 1473 | Jurošková Andrea (1/2) | 19.4 | 150 | P |  | ? | ok |  | ano
[5 empty] | SJM Kupsa Antonín Ing. a Kupsová Ludmila (1/2) | [7 empty] | ano
|  |  |  | 473/13 | SJM Klíma František a Klímová Jitka (1/2) | [7 empty] | ano
[5 empty] | Rajková Eva (1/2) | [7 empty] | ano
ST.2_A |  | St.292 | 23,67 - St.2_A | 292/23 | Kopal Miloslav Ing. (1/2) | 2 | 150 | P |  | 417.03 | ok |  | ano
Machoňová Věra (1/2)
|  |  |  | 1292 | Sachrová Eva | [7 empty] | ano
|  | St.293 | 13,39 - St.2_A | 293/25 | Milichovská Věra Ing a Šedivcová Irena Bc | 2.44 | 150 | L |  | ? | ok |  | ano
|  |  |  | 1293 | SJM Drda Milan a Drdová Jaroslava | [7 empty] | ano
ST.2_B |  | UV16 | 55,19 - St.2_B |  |  | 21.67 | 200 | - |  |  | - | chybí tu St.489!!! | -
|  | UV16A | [8 empty] | - |  | -
|  | St.1296 | 55,19 - St.2_B | 296 | Smutník Jaroslav (1/2) | 19.8 | 150 | P |  | ? | ! |  | dořešit
Smutníková Marie (1/2)
|  |  |  | 1296 | Suchánek Tomáš | [7 empty] | ano
|  | St. 489 | 48,95 - St.2_B | 489 | Město Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21/6, 39101 Sezimovo Ústí | 29.1 | 200 | L
|  | UV15 | 45,07 - St.2_B |  |  | 3.7 | 200 | P |  |  | - |  | -
|  | St.294 a ST.1294 | 23,63 - St.2_B | 294/27 | Jestříbková Marie Mgr. | 19,4 a 9,43 | 150 | L |  | ? | ! |  | dořešit
|  |  |  | 1294 | Mimráček Zdeněk | [7 empty] | ano
|  |  |  | 1146 | Mimráček Radek | [7 empty] | dořešit | u Radka Mimráčka chybí podle mě povolení k pozemku 2492 neboli budově č.p. 2111
|  | St.295 | 15,37 - St.2_B | 295/29 | SJM Novák Jiří a Nováková Dana | 1.1 | 150 | P |  | ? | ok |  | ano
|  |  |  | 1295 | Zeman Karel
ST.2_C |  | St.299 | 22,18 - St.2_C | 299/32 | Soldát Jiří | 33.95 | 150 | P |  | 419.6 | ok |  | s podmínkou | musí být gravitační, jinak se chce dohodnout na financování se sousedy a správcem
|  |  |  | 1299 | Šídlová Vladislava PhDr. |  |  |  | před realizací probrat s technologii výstavby s pí. Šídlovou, přip. přepojit stávající přípojku do ST_1 |  |  |  | s podmínkou | jeden výkop, ruční výkop, zemina odvezena mimo zahradu, gravitační odvod (prohloubení napojovací šachty), úprava jímky realizována z pozemku č.207/83, zajištěn bezpečný přístup k domu, plochy do původního stavu
|  | UV17 | 22,18 - St.2_C |  |  | 9.07 | 200 | L |  |  | - |  | -
|  | St.684 | 11,92 - St.2_C | 684 | Dolanský Jaroslav | 7.03 | 200 | P | přepojení stávacící přípojky | ? | ok |  | dořešit
ST.3 |  | St.316 | 11,44 -St.3 | 316/42 | Soukup Miloš Ing. | 9.52 | 150 | P | přepojení stáv. přípojky na novou stoku | 414.66 | ok |  | dořešit
|  |  |  | 1316 | SJM Bláha Petr a Bláhová Zuzana Mgr. | [7 empty] | s podmínkou | kontrola starého kanálu zda nejsou jiná připojení z č.p. 1316
|  | St.314 | 40,49 -St.3 | 314/4 | Markvart Jiří (1/2) | 11.9 | 150 | P |  | ? | ! | šlo by případně přepojit do šachty | s podmínkou | umožnit průjezd ulicí, max. 1 měsíc
Markvartová Eva (1/2)
|  |  |  | 1314 | SJM Šmejkal Karel a Šmejkalová Ilona | [7 empty] | ano
|  | St.320 | 44,46 - St.3 | 320/3 | Krátký Jan | 20.28 | 150 | L |  | 413.04 | !!!
|  |  |  | 1320 | Kavan Pavel | [7 empty] | dořešit | chce napojit odvodňovací žlab - je to vůbec možné když navrhujeme splaškovou kanalizaci?
|  | St.322 | 72,12 - St.3 | 322/7 | Královcová Marie Mgr. | 22.83 | 150 | L |  | 414.72 | ok |  | ano
|  |  |  | 1322 | Smutník Roman | [7 empty] | s podmínkou | požaduje minimální omezení průjezdnosti
St.3_A |  | St.311 | 25,56 - St.3_A | 311/6 | Dvořák Jaroslav | 20.7 | 150 | P |  | 414.63 | !!! | Š3 415,03 | ano
|  |  |  | 1311 | SJM Novák Petr a Nováková Blanka | [7 empty] | ano
|  | St.312 | 15,45 - St.3_A | 312/8 | Demský Petr (1/2) | 3.56 | 150 | L |  | ? | ! |  | s podmínkou | Umožněn průjezd ulicí - max. časový horizont 2 měsíce
Kubíčková Jana (1/2)
|  |  |  | 1312 | Dvořák David (1/2) | [7 empty] | ano
Kovářová Zuzana (1/2)
| Okružní | Okružní
|  | St.280 |  | 280/46 | Hrdina Martin | 12.82 | 150 | L |  | ? | ok |  | ano
|  |  |  | 1280/ | Baštýřová Zlatuše | [7 empty] | ano
|  | St. 1318 |  | 1318 | Maroušková Hana Mgr. | 12.19 | 150 | L |  | 413.79 | ok |  | s podmínkou | viz vyjádření, výstavby se to podle mě netýká
|  | St.317 |  | 317/1 | SJM Štrobach Josef Ing. A Štrobachová Jiřina MUDr. | 11.34 | 150 | L |  | 413.49 | ok |  | ano
|  | St.281 |  | 281/1 | SJM Přibyl Jiří a Přibylová Radka Mgr. | 15.18 | 200 | L | zachování stávající přípojky | 416.55 | ok |  | ano
Přibyl Jiří
Přibylová Radka Mgr.
|  | St. 318 |  | 318/10 | SJM Karman Jaroslav a Karmanová Hana | 29.75 | 250? | L | zachování stávající přípojky | 413.2 |  | ok