# Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.

Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČO: 26069539, www.vstab.cz

Č.j.: VST-22/04-2025							Praha, 22. srpna 2025

Počet stran textu: 3

Příloha: VZD 1 – Příloha č. 5

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel na základě níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „dotaz“) v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje tímto dodavatelům vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace ve smyslu § 99 zákona (dále jen „odpověď“) nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek, pod ev. č.  zakázky Z2025-045195, s názvem „ČOV Tábor Klokoty – kogenerační jednotka“.

Dotaz č. 1

Jelikož se zakázka týká hlavně kogenerační jednotky a souvisejících profesí prosím o přehodnocení požadavků na technické kvalifikace článek b)

požadavky na technické kvalifikace by se měli týkat hlavního předmětu zakázky dle CPV - tedy

kogenerační jednotky a souvisejících prací.k zakázce dle klasifikace zakázky.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV:

Hlavní předmět 	31121000-0 Generátorová soustrojí

Další předměty: 	45252000-8 Stavební úpravy pro čistírny odpadních vod, čisticí stanice a spalovny odpadů

50721000-5 Uvádění topných zařízení do provozu

51111200-5 Instalace a montáž generátorů

Požadavek na:

- min. jednu stavbu vodohospodářského charakteru v hodnotě celkových investičních nákladů ve výši min. 20 mil. Kč bez DPH, která musí zahrnovat intenzifikaci, rekonstrukci nebo modernizaci ČOV, které probíhaly za provozu ČOV;

- min. jednu stavbu vodohospodářského charakteru, která zahrnovala intenzifikaci, rekonstrukci, nebo modernizaci ČOV pro min. 10 tis. EO, které probíhaly za provozu ČOV;

- min. dvě stavby vodohospodářského charakteru v hodnotě celkových investičních nákladů ve výši min. 3 mil. Kč bez DPH každá, které zahrnovaly bezvýkopové sanace v původním tlakovém potrubí. Pro tyto sanace musel být použit flexibilní sanační systém pro sanaci tlakových potrubí, který se skládal z pružné, kevlarem vyztužené vložky a speciálních přírubových koncových tvarovek. Vložka musela samostatně přenášet vnitřní tlak a nebyla nalepena ani těsně nepřiléhala ke stávajícímu potrubí.

Tyto požadavky se týkají stavebních částí čov - ale předmětem zakázky není stavba či rekonstrukce čov ale instalace KGJ a souvisejících činností. Tyto požadované stavby se netýkají předmětu VZ- stavební práce souvisejíci s instalací kgj jsou jen v malém objemu zakázky. Nutno tedy doložit reference na instalaci KGJ a ne na samotnou stavbu nebo rekonstrukci čov - která zahrnuje hlavně stavení práce.

Požadované kvalifikace velmi omezují či přímo vyřazují energetické firmy které instalují kogenerační jednotky. Požadované kvalifikace splňuje jen velmi úzké portfolio stavebních firem které provádí stavební činnost na čov.

Dle našich informací hrozí že tyto kvalifikace splní jen jedna nebo maximálně 2 firmy na trhu a nezajistí se tím řádná soutěž. Naším zájmem je podat vám co nejlepší a nejvýhodnější nabídku dílo kvalitně zhotovit. Prosíme o přehodnocení požadavků aby se požadavky na kvalifikace týkali kogeneračních jednotek

Odpověď

V případě souběhu stavebních prací a dodávek tak není z hlediska posouzení hlavního předmětu veřejné zakázky rozhodná předpokládaná hodnota dílčích předmětů veřejné zakázky, nýbrž základní účel celé veřejné zakázky. Není přitom rozhodné, zda hodnota stavebních prací představuje pouze zanedbatelnou částku hodnoty dodávek či služeb, či zda naopak hodnota stavebních prací představuje naprosto dominantní část z celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky

Základním účelem předmětné veřejné zakázky je dodávka a instalace KGJ (PS 04), které však tvoří pouze přibližně 25 % plnění. Provedení veškerých nezbytných stavebních úprav spojených s uvedenou dodávkou a instalací společně pak tvoří téměř 75 % plnění, tedy naprosto dominantní část. Navíc část stavebních prací bude prováděna netypickými postupy (např. bezvýkopové sanace v původním tlakovém potrubí) a stavební práce budou prováděny ve velmi specifickém prostředí ČOV za jejího provozu.

Zadavatel má tedy povinnost požadovat takovou technickou kvalifikaci, která směřuje k odborným schopnostem a zkušenostem dodavatele pro zajištění plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě.

Oproti předchozí zákonné úpravě, požadovaný rozsah stavebních prací u jednotlivé položky v seznamu stavebních prací provedených dodavatelem již není omezen 50 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

Zadavatel však pro posílení právní jistoty snižuje kvalifikační požadavek, tj. dodavatel musí doložit min. jednu stavbu vodohospodářského charakteru v hodnotě celkových investičních nákladů ve výši min. 10 mil. Kč bez DPH, která musí zahrnovat intenzifikaci, rekonstrukci nebo modernizaci ČOV, které probíhaly za provozu ČOV.

A dále přidává klasifikaci předmětu veřejné zakázky dle CPV: 45232421-9 Čistírny odpadních vod a 45259900-6 Modernizace zařízení

K tvrzení účastníka, že kvalifikační předpoklady splní jen jedna nebo maximálně 2 firmy na trhu a nezajistí se tím řádná soutěž, zadavatel uvádí, že je možné prokázání splnění kvalifikace jinou osobou, popř. je možné podat společnou nabídku více dodavatelů a zadavatel ani nepožaduje, aby významné činnosti při plnění veřejné zakázky byly plněny přímo vybraným dodavatelem ve smyslu § 105 odst. 2 zákona. Zadavatel tak vychází ze svých zkušeností, kdy i přes přísné kvalifikační požadavky v jiných zakázkách vždy obdržel dostatečný počet nabídek kvalifikovaných dodavatelů pro zajištění hospodářské soutěže.

Přílohou tohoto vysvětlení je upravená příloha č. 5.

Název souboru:  „VZD 1 - Příloha č. 5 ZD - Čestné prohlášení a prohlášení“

Pokud je v zadávací dokumentaci odkaz na její přílohy, jsou vždy míněny aktuální přílohy s předponou VZD x.

Zadavatel na základě ustanovení § 99 odst. 2 zákona s ohledem na povahu provedené změny zadávací dokumentace která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží lhůtu tak, aby od odeslání změny činila celou svou původní délku.

Zadavatel mění text v čl. 18 odst. 1 zadávací dokumentace takto:

„4) 	Lhůta pro podání nabídek končí dne 25. 9. 2025 v 10:00 hod.“

Výše uvedené změny jsou dnes (22. 8. 2025) uveřejněny na profilu zadavatele a odeslány do Věstníku veřejných zakázek a TED.