# Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.

Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČO: 26069539, www.vstab.cz

Č.j.: VST-22/06-2025						Praha, 26. srpna 2025

Počet stran textu: 2

Přílohy: VZD 2 – Příloha č. 2 a č. 5

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel na základě níže uvedených žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „dotazy“) v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje tímto dodavatelům vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace ve smyslu § 99 zákona (dále jen „odpovědi“) nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek, pod ev. č.  zakázky Z2025-045195, s názvem „ČOV Tábor Klokoty – kogenerační jednotka“.

Dotaz č. 2

Ve výkazu výměr - soubor SO 07.5 Kabelové rozvody – díl.784 Malby – položka č. 60 Ostatní práce zakrytí předmětů, včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm - je uvedena výměra v množství 0m2, tudíž i celková cena je potom oceněna nulou. Žádáme zadavatele o informaci, zda se jedná opravdu o nulovou položku, která nebude oceněna nebo je ve výkazu výměr chyba a bude zveřejněn nový výkaz výměr?

Díl: 784 Malby Pol. 60 784011221RT2 Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm m2 0,00000 0,00 800-784 RTS 25/ I

Odpověď

Do uvedené položky je doplněna výměra 40m2.

Přílohou tohoto vysvětlení je upravená příloha č. 2.

Název souboru:  „VZD 2 - Příloha č. 2 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“.

Dotaz č.  3

Zadavatel k prokázání Technické kvalifikace požaduje předložit dle bodu 3c ZD - doklady pro osobu "Technologa zařízení staveb" mimo jiné min. středoškolské vzdělání ve stavebním oboru.

Dotaz: Je možné pro osobu technologa, který splňuje zadavatelem požadovanou autorizaci, praxi v oboru i zkušenosti s realizovanými stavbami, doložit Vysokoškolské vzdělání ve strojním oboru?

Odpověď

Ano, je to možné.

Zadavatel upravuje kvalifikační požadavky na technologa zařízení staveb:

- min. středoškolské vzdělání v oblasti stavebnictví nebo příbuzném oboru;

Přílohou tohoto vysvětlení je upravená příloha č. 5.

Název souboru:  „VZD 2 - Příloha č. 5 ZD - Čestné prohlášení a prohlášení“

Pokud je v zadávací dokumentaci odkaz na její přílohy, jsou vždy míněny aktuální přílohy s předponou VZD x.

Zadavatel na základě ustanovení § 99 odst. 2 zákona s ohledem na povahu provedené změny zadávací dokumentace která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží lhůtu tak, aby od odeslání změny činila celou svou původní délku.

Zadavatel mění text v čl. 18 odst. 1 zadávací dokumentace takto:

„4) 	Lhůta pro podání nabídek končí dne 30. 9. 2025 v 10:00 hod.“

Výše uvedené změny jsou dnes (26. 8. 2025) uveřejněny na profilu zadavatele a odeslány do Věstníku veřejných zakázek a TED.