Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.

Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz

Č.j.: VST-01/03-2017							Tábor, 16. dubna 2018

Počet stran textu: 1

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), poskytuje tímto dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace a doplnění zadávací dokumentace ve smyslu § 99 zákona veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona, s názvem „Stavební úpravy ulice Švermova, Sezimovo Ústí“.

Zadavatel doplňuje Technickou zprávu, D. 1. 1 Architektonicko-stavební řešení, a) Technická zpráva pro Objekt SO – 02 Splašková kanalizace.

Do věty „Projektovaná kanalizace je navržena jako gravitační z potrubí PP SN 10 DN 300 v celé délce trasy…“ přidává nový text „žebrované s plným žebrem v řezu stěny“.

Aktuální znění Technické zprávy pro Objekt SO – 02 Splašková kanalizace zní:

„Projektovaná kanalizace je navržena jako gravitační z potrubí PP SN 10 DN 300 (žebrované s plným žebrem v řezu stěny) v celé délce trasy…“.

Zadavatel na základě ustanovení § 99 odst. 2 zákona a s ohledem na povahu provedeného doplnění zadávací dokumentace tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 25. 4. 2018 v 10:00 hod. (čl. 14 odst. 3 výzvy k podání nabídky).

Výše uvedené doplnění bude dnes (16. 4. 2018) uveřejněno na profilu zadavatele.

Ing. Milan Míka

ředitel společnosti