## 1Q 2015
Porovnání výsledků vzorků pitné vody s limity
(dle vyhlášky MZd. č.252/2004 Sb. v platném znění)
Číslo vzorku | Dat. odběru | Popis
122 | 2015-01-06 | Tábor, Vožická 2068, Brisk a.s.
126 | 2015-01-06 | Tábor, Vídeňská 2931, Pizzerie Atak
127 | 2015-01-06 | Měšice, Chýnovská 276, hasičská zbrojnice
2979 | 2015-02-03 | Čelkovice, Nábřeží 206, MŠ
2980 | 2015-02-03 | Zárybničná Lhota, Jihlavská 88, Restaurace Zarybničná Lhota
3844 | 2015-02-10 | Čelkovice, Nábřeží čp.22, opak.odběr za vz. č.2979 | [9 empty] | celkem stanovení = |  | 53
5609 | 2015-03-03 | Sezimovo Ústí, hotel MAS | [9 empty] | poč.stan. bez lim.= |  | 1 | KNK4,5
5611 | 2015-03-03 | Tábor, Zavadilská 2485, U Rybářů | [9 empty] | poč. stan. DH = |  | 2 | T.C.,tepl.
5612 | 2015-03-03 | Tábor, Pražské sídliště, VI. ZŠ | [9 empty] | poč. stan. NMH = |  | 24
[12 empty] | poč. stan. MH = |  | 26
Stanovení | Jednotka | Limit | 122 | 126 | 127 | 2979 | 2980 | 3844 | 5609 | 5611 | 5612 | typ limitu | počty stanovení ukazetele
Barva | mg/l Pt | max. 20 | 11 | 8 | 12 | 11 | 7 |  | 9 | 11 | 8 | MH | 8
Zákal (t) | ZF(t) | max. 5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |  | <1,0 | <1,0 | <1,0 | MH | 8
Pach |  | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný |  | přijatelný | přijatelný | přijatelný | MH | 8
Elektrická konduktivita | mS/m | max. 125 | 25.5 | 25.2 | 25 | 26.2 | 26.1 |  | 24.7 | 25.5 | 22.5 | MH | 8
pH |  | 6,0 - 9,5 | 8.1 | 7.4 | 7.9 | 7.6 | 7.4 |  | 7.6 | 8.2 | 8.3 | MH | 8
KNK-4,5 | mmol/l |  | 1.35 | [9 empty] | 1
CHSK-Mn | mg/l | max. 3 | 0.7 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 |  | 1.4 | 1.3 | 1.2 | MH | 8
Amoniak a NH4+ | mg/l | max. 0,5 | <0,04 | 0.07 | <0,04 | <0,04 | <0,04 |  | <0,04 | <0,04 | <0,04 | MH | 8
Dusitany | mg/l | max. 0,5 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | 0.01 | <0,01 | <0,01 | NMH | 8
Dusičnany | mg/l | max. 50 | 7.5 | 5 | 4.8 | 6 | 7 |  | 8 | 7.5 | 6 | NMH | 8
Chloridy | mg/l | max. 100 | 9.4 | [8 empty] | MH | 1
Sírany | mg/l | max. 250 | 38 | [8 empty] | MH | 1
Fluoridy | mg/l | max. 1,5 | <0,2 | [8 empty] | NMH | 1
Bor | mg/l | max. 1 | <0,15 | [8 empty] | NMH | 1
Chuť |  | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná |  | přijatelná | přijatelná | přijatelná | MH | 8
Chlor volný | mg/l | max. 0,3 | 0.03 | 0.03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 |  | 0.03 | <0,03 | <0,03 | MH | 8
Chlor celkový aktivní | mg/l |  | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | <0,03 |  | 0.05 | 0.05 | 0.07 | MH | 8
Kyanidy celkové | mg/l | max. 0,05 | <0,005 | [8 empty] | NMH | 1
Teplota | °C | 8 - 12 | 13 | 11 | 12 | 10 | 9 |  | 11 | 10 | 11 | DH | 8
Bromičnany | µg/l | max. 10,00 | 5 | [8 empty] | NMH | 1
Ca+Mg | mmol/l | 2,0 - 3,5 | 1.02 | [8 empty] | DH | 1
Vápník | mg/l | 40 - 80 | 36 | [8 empty] | MH | 1
Hořčík | mg/l | 20 - 30 | 3 | [8 empty] | MH | 1
Mangan | mg/l | max. 0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | MH | 8
Železo | mg/l | max. 0,2 | 0.15 | 0.1 | 0.16 | 0.27 | 0.16 | <0,02 | 0.14 | 0.19 | 0.17 | MH | 9
Hliník | mg/l | max. 0,2 | 0.032 | [8 empty] | MH | 1
Sodík | mg/l | max. 200 | 7.3 | [8 empty] | MH | 1
Chrom | µg/l | max. 50,00 | <5,0 | [8 empty] | NMH | 1
Rtuť | µg/l | max. 1,000 | <0,100 | [8 empty] | NMH | 1
Nikl | µg/l | max. 20,00 | <5,0 | [8 empty] | NMH | 1
Měď | µg/l | max. 1000 | <5,0 | [8 empty] | NMH | 1
Arsen | µg/l | max. 10,00 | <1,0 | [8 empty] | NMH | 1
Selen | µg/l | max. 10,00 | <1,0 | [8 empty] | NMH | 1
Kadmium | µg/l | max. 5,000 | <1,000 | [8 empty] | NMH | 1
Antimon | µg/l | max. 5,000 | <1,00 | [8 empty] | NMH | 1
Olovo | µg/l | max. 10,00 | <1,0 | [8 empty] | NMH | 1
Koliformní bakterie | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | MH | 8
Escherichia coli | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | NMH | 8
Clostridium perfringens | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | MH | 8
Enterokoky | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | [8 empty] | NMH | 1
Počty kolonií při 36°C | KTJ/1ml | max. 40 | 12 | 9 | 6 | 4 | 5 |  | 2 | 0 | 0 | MH | 8
Počty kolonií při 22°C | KTJ/1ml | max. 200 | 11 | 11 | 5 | 9 | 12 |  | 0 | 38 | 3 | MH | 8
Mikroskopický obraz - abioseston | % | max. 10 | <1 | <1 | <1 |  |  |  | <1 | <1 | <1 | MH | 6
Mikroskopický obraz - abioseston | % | max. 10 |  |  |  | <1 | <1 |  |  |  |  | MH | 2
Mikroskopický obraz - živé organismy | jedinci/ml | max. 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | MH | 4
Mikroskopický obraz - živé organismy | jedinci/ml | max. 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | MH | 2
Mikroskopický obraz - počet organismů | jedinci/ml | max. 50 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | MH | 2
Mikroskopický obraz - počet organismů | jedinci/ml | max. 50 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | MH | 6
1,2-dichlorethan | µg/l | max. 3 | <0,10 | [8 empty] | NMH | 1
Chloroform | µg/l | max. 30 | 5.2 | [8 empty] | MH | 1
Trihalomethany | µg/l | max. 100 | 7.3 | [8 empty] | NMH | 1
Tetrachlorethen | µg/l | max. 10,00 | <0,10 | [8 empty] | NMH | 1
Trichlorethen | µg/l | max. 10 | <0,1 | [8 empty] | NMH | 1
Benzen | µg/l | max. 1 | <0,10 | [8 empty] | NMH | 1
Benzo[a]pyren | µg/l | max. 0,01 | <0,002 | [8 empty] | NMH | 1
Suma PAU | µg/l | max. 0,1 | <0,01 | [8 empty] | NMH | 1
Note on G60: Tebichová Kateřina: dělala jiná laboratoř
Note on H60: Tebichová Kateřina: dělala jiná laboratoř
Note on G62: Tebichová Kateřina: dělala jiná laboratoř
Note on H62: Tebichová Kateřina: dělala jiná laboratoř
Note on G63: Tebichová Kateřina: dělala jiná laboratoř
Note on H63: Tebichová Kateřina: dělala jiná laboratoř

## 2Q 2015
Porovnání výsledků vzorků pitné vody s limity
(dle vyhlášky MZd. č.252/2004 Sb. v platném znění)
Číslo vzorku | Dat. odběru | Popis
9884 | 2015-04-13 | Planá nad Lužnicí, Soukenická 821
9885 | 2015-04-13 | Tábor, Zaluží čp. 17, stacionář Klíček
12278 | 2015-05-04 | Čekanice, restaurace Na Vyhlídce
12281 | 2015-05-04 | Tábor, Na Mělké, AČOV
13284 | 2015-05-12 | Planá nad Lužnicí, Maso Planá | [8 empty] | celkem stanovení = |  | 53
15753 | 2015-06-01 | Tábor, Hotel Palcát | [8 empty] | poč.stan. bez lim.= |  | 1 | KNK4,5
15754 | 2015-06-01 | Sezimovo Ústí, pekárna Ševčík | [8 empty] | poč. stan. DH = |  | 2 | T.C.,tepl.
15763 | 2015-06-02 | Tábor, Pražské sídliště, VI. ZŠ | [8 empty] | poč. stan. NMH = |  | 24
[11 empty] | poč. stan. MH = |  | 26
Stanovení | Jednotka | Limit | 9884 | 9885 | 12278 | 12281 | 13284 | 15753 | 15754 | 15763 | typ limitu | počty stanovení ukazetele
Barva | mg/l Pt | max. 20 | 10 | 19 | 9 | 16 | 11 | <5 | <5 | <5 | MH | 8
Zákal (t) | ZF(t) | max. 5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1.7 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | MH | 8
Pach |  | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | MH | 8
Elektrická konduktivita | mS/m | max. 125 | 25.4 | 26.5 | 25.9 | 27.8 | 26.6 | 25.7 | 23.4 | 23.8 | MH | 8
pH |  | 6,0 - 9,5 | 8 | 8.4 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 8 | MH | 8
KNK-4,5 | mmol/l | [8 empty] | 1.2 |  | 1
CHSK-Mn | mg/l | max. 3 | 1.2 | 1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.1 | <0,3 | MH | 8
Amoniak a NH4+ | mg/l | max. 0,5 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | MH | 8
Dusitany | mg/l | max. 0,5 | 0.01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | NMH | 8
Dusičnany | mg/l | max. 50 | 9 | 9 | 8.5 | 9.5 | 9 | 7.5 | 5 | 6.5 | NMH | 8
Chloridy | mg/l | max. 100 | [7 empty] | 8.7 | MH | 1
Sírany | mg/l | max. 250 | [7 empty] | 9 | MH | 1
Fluoridy | mg/l | max. 1,5 | [7 empty] | <0,2 | NMH | 1
Bor | mg/l | max. 1 | [7 empty] | <0,15 | NMH | 1
Chuť |  | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | MH | 8
Chlor volný | mg/l | max. 0,3 | <0,03 | <0,03 | 0.03 | <0,03 | 0.03 | <0,03 | 0.03 | 0.03 | MH | 8
Chlor celkový aktivní | mg/l | max. 0,4 | 0.13 | 0.08 |  |  | 0.04 |  |  |  | MH | 3
Kyanidy celkové | mg/l | max. 0,05 | [7 empty] | <0,005 | NMH | 1
Teplota | °C | 8 - 12 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | DH | 8
Bromičnany | µg/l | max. 10,00 | [7 empty] | <5 | NMH | 1
Ca+Mg | mmol/l | 2,0 - 3,5 | [7 empty] | 0.06 | DH | 1
Vápník | mg/l | 40 - 80 | [7 empty] | 38 | MH | 1
Hořčík | mg/l | 20 - 30 | [7 empty] | 5 | MH | 1
Mangan | mg/l | max. 0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | MH | 8
Železo | mg/l | max. 0,2 | 0.08 | 0.18 | 0.13 | 0.2 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | MH | 8
Hliník | mg/l | max. 0,2 | [7 empty] | 0.06 | MH | 1
Sodík | mg/l | max. 200 | [7 empty] | 7.8 | MH | 1
Chrom | µg/l | max. 50,00 | [7 empty] | <5,0 | NMH | 1
Rtuť | µg/l | max. 1,000 | [7 empty] | <0,100 | NMH | 1
Nikl | µg/l | max. 20,00 | [7 empty] | <5,0 | NMH | 1
Měď | µg/l | max. 1000 | [7 empty] | <5,0 | NMH | 1
Arsen | µg/l | max. 10,00 | [7 empty] | <1,0 | NMH | 1
Selen | µg/l | max. 10,00 | [7 empty] | <1,0 | NMH | 1
Kadmium | µg/l | max. 5,000 | [7 empty] | <1,000 | NMH | 1
Antimon | µg/l | max. 5,000 | [7 empty] | <1,00 | NMH | 1
Olovo | µg/l | max. 10,00 | [7 empty] | <1,0 | NMH | 1
Koliformní bakterie | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MH | 8
Escherichia coli | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NMH | 8
Clostridium perfringens | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MH | 8
Enterokoky | KTJ/100ml | max. 0 | [7 empty] | 0 | NMH | 1
Počty kolonií při 36°C | KTJ/1ml | max. 40 | 14 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | MH | 8
Počty kolonií při 22°C | KTJ/1ml | max. 200 | 16 | 2 | 4 | 3 | 0 | 23 | 31 | 35 | MH | 8
Mikroskopický obraz - abioseston | % | max. 10 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | MH | 8
Mikroskopický obraz - živé organismy | jedinci/ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MH | 8
Mikroskopický obraz - počet organismů | jedinci/ml | max. 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MH | 8
1,2-dichlorethan | µg/l | max. 3 | [7 empty] | <0,10 | NMH | 1
Chloroform | µg/l | max. 30 | [7 empty] | 13 | MH | 1
Trihalomethany | µg/l | max. 100 | [7 empty] | 16 | NMH | 1
Tetrachlorethen | µg/l | max. 10,00 | [7 empty] | <0,10 | NMH | 1
Trichlorethen | µg/l | max. 10 | [7 empty] | <0,1 | NMH | 1
Benzen | µg/l | max. 1 | [7 empty] | <0,10 | NMH | 1
Benzo[a]pyren | µg/l | max. 0,01 | [7 empty] | <0,002 | NMH | 1
Suma PAU | µg/l | max. 0,1 | [7 empty] | <0,01 | NMH | 1

## 3Q 2015
Porovnání výsledků vzorků pitné vody s limity
(dle vyhlášky MZd. č.252/2004 Sb. v platném znění)
Číslo vzorku | Dat. odběru | Popis
19777 | 2015-07-13 | Tábor, Soběslavská 2529, McDonald
19778 | 2015-07-13 | Tábor, Vožická 2068, Brisk a.s.
21962 | 2015-08-04 | Tábor, Větrovy 104, Philadelphia Invest Corp.
21963 | 2015-08-04 | Tábor, Palackého 359/1
22389 | 2015-08-10 | Sezimovo Ústí I , městský úřad | [8 empty] | celkem stanovení = |  | 53
24875 | 2015-09-01 | Tábor, Vídeňská 2931, Pizzerie Atak | [8 empty] | poč.stan. bez lim.= |  | 1 | KNK4,5
24876 | 2015-09-01 | Tábor,sídliště Nad Lužnicí, restaurace Centrum | [8 empty] | poč. stan. DH = |  | 2 | T.C.,tepl.
25069 | 2015-09-01 | Planá nad Lužnicí, Maso Planá | [8 empty] | poč. stan. NMH = |  | 24
[11 empty] | poč. stan. MH = |  | 26
Stanovení | Jednotka | Limit | 19777 | 19778 | 21962 | 21963 | 22389 | 24875 | 24876 | 25069 | typ limitu | počty stanovení ukazetele
Barva | mg/l Pt | max. 20 | 9 | 10 | <5 | <5 | <5 | 8 | 11 | 5 | MH | 8
Zákal (t) | ZF(t) | max. 5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1.9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | MH | 8
Pach |  | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | MH | 8
Elektrická konduktivita | mS/m | max. 125 | 22.9 | 23.1 | 22.6 | 22.8 | 23 | 22.9 | 23 | 23.4 | MH | 8
pH |  | 6,0 - 9,5 | 8.5 | 8.5 | 7.9 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | MH | 8
KNK-4,5 | mmol/l | [8 empty] | 1 |  | 1
CHSK-Mn | mg/l | max. 3 | 0.5 | 0.4 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.6 | 1 | MH | 8
Amoniak a NH4+ | mg/l | max. 0,5 | <0,04 | <0,04 | 0.07 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | MH | 8
Dusitany | mg/l | max. 0,5 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | NMH | 8
Dusičnany | mg/l | max. 50 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | NMH | 8
Chloridy | mg/l | max. 100 | [7 empty] | 5.2 | MH | 1
Sírany | mg/l | max. 250 | [7 empty] | 31 | MH | 1
Fluoridy | mg/l | max. 1,5 | [7 empty] | 0.3 | NMH | 1
Bor | mg/l | max. 1 | [7 empty] | <0,15 | NMH | 1
Chuť |  | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | MH | 8
Chlor volný | mg/l | max. 0,3 | <0,03 | 0.03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 0.03 | <0,03 | 0.04 | MH | 8
Chlor celkový aktivní | mg/l | max. 0,4 | 0.04 | 0.04 | <0,03 | <0,03 |  | 0.03 | <0,03 |  | MH | 3
Kyanidy celkové | mg/l | max. 0,05 | [7 empty] | <0,005 | NMH | 1
Teplota | °C | dop.8 - 12 | 11 | 12 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 8 | DH | 8
Bromičnany | µg/l | max. 10,00 | [7 empty] | <5 | NMH | 1
Ca+Mg | mmol/l | dop.2,0 - 3,5 | [7 empty] | 0.86 | DH | 1
Vápník | mg/l | dop.40 - 80 | [7 empty] | 21 | MH | 1
Hořčík | mg/l | dop.20 - 30 | [7 empty] | 8 | MH | 1
Mangan | mg/l | max. 0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | MH | 8
Železo | mg/l | max. 0,2 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.11 | MH | 8
Hliník | mg/l | max. 0,2 | [7 empty] | 0.026 | MH | 1
Sodík | mg/l | max. 200 | [7 empty] | 7.8 | MH | 1
Chrom | µg/l | max. 50,00 | [7 empty] | <5,0 | NMH | 1
Rtuť | µg/l | max. 1,000 | [7 empty] | <0,100 | NMH | 1
Nikl | µg/l | max. 20,00 | [7 empty] | <5,0 | NMH | 1
Měď | µg/l | max. 1000 | [7 empty] | <5,0 | NMH | 1
Arsen | µg/l | max. 10,00 | [7 empty] | <1,0 | NMH | 1
Selen | µg/l | max. 10,00 | [7 empty] | <1,0 | NMH | 1
Kadmium | µg/l | max. 5,000 | [7 empty] | <1,000 | NMH | 1
Antimon | µg/l | max. 5,000 | [7 empty] | <1,00 | NMH | 1
Olovo | µg/l | max. 10,00 | [7 empty] | <1,0 | NMH | 1
Koliformní bakterie | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MH | 8
Escherichia coli | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NMH | 8
Clostridium perfringens | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MH | 8
Enterokoky | KTJ/100ml | max. 0 | [7 empty] | 0 | NMH | 1
Počty kolonií při 36°C | KTJ/1ml | max. 40 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | MH | 8
Počty kolonií při 22°C | KTJ/1ml | max. 200 | 32 | 9 | 12 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | MH | 8
Mikroskopický obraz - abioseston | % | max. 10 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | MH | 8
Mikroskopický obraz - živé organismy | jedinci/ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MH | 8
Mikroskopický obraz - počet organismů | jedinci/ml | max. 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MH | 8
1,2-dichlorethan | µg/l | max. 3 | [7 empty] | <0,10 | NMH | 1
Chloroform | µg/l | max. 30 | [7 empty] | 18 | MH | 1
Trihalomethany | µg/l | max. 100 | [7 empty] | 21 | NMH | 1
Tetrachlorethen | µg/l | max. 10,00 | [7 empty] | <0,10 | NMH | 1
Trichlorethen | µg/l | max. 10 | [7 empty] | <0,1 | NMH | 1
Benzen | µg/l | max. 1 | [7 empty] | <0,10 | NMH | 1
Benzo[a]pyren | µg/l | max. 0,01 | [7 empty] | <0,002 | NMH | 1
Suma PAU | µg/l | max. 0,1 | [7 empty] | <0,008 | NMH | 1

## 4Q2015
Porovnání výsledků vzorků pitné vody s limity
(dle vyhlášky MZd. č.252/2004 Sb. v platném znění)
Číslo vzorku | Dat. odběru | Popis
28470 | 2015-10-06 | Tábor, ZŠ Maredův vrch
28471 | 2015-10-06 | Tábor, Kosova 2894
28472 | 2015-10-06 | Horky u Tábora, čp. 47, ATAL
31969 | 2015-11-03 | Tábor, sídliště Nad Lužnicí, restaurace Centrum
31983 | 2015-11-03 | Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628/12, ZŠ
33207 | 2015-11-12 | Tábor, ZŠ Maredův vrch, opakovaný vzorek | [9 empty] | celkem stanovení = |  | 55
34417 | 2015-11-24 | Tábor, Na Bydžově 2572, SOU obchodní, jídelna | [9 empty] | poč.stan. bez lim.= |  | 3
34968 | 2015-11-30 | Tábor, Budějovická 533, Poliklinika | [9 empty] | poč. stan. DH = |  | 2 | T.C.,tepl.
35217 | 2015-12-01 | Tábor, Zavadilská 2106/15, AUTOSKLO K + M | [9 empty] | poč. stan. NMH = |  | 24
[12 empty] | poč. stan. MH = |  | 26
Stanovení | Jednotka | Limit | 28470 | 28471 | 28472 | 31969 | 31983 | 33207 | 34417 | 34968 | 35217 | typ limitu | počty stanovení ukazetele
Barva | mg/l Pt | max. 20 | 18 | 6 | 17 | 9 | 5 | 9 | 9 | 15 | 9 | MH | 9
Zákal (t) | ZF(t) | max. 5 | 1.1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1.1 | MH | 9
Pach |  | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný |  | přijatelný | přijatelný | přijatelný | MH | 8
Elektrická konduktivita | mS/m | max. 125 | 23.8 | 41.2 | 24.1 | 24.9 | 24.2 |  | 22.4 | 22.5 | 23 | MH | 8
pH |  | 6,0 - 9,5 | 8.5 | 8.1 | 8.2 | 8.6 | 8.3 |  | 8.4 | 7.9 | 8.7 | MH | 8
KNK-4,5 | mmol/l |  |  |  |  | 1.3 | [6 empty] | 1
CHSK-Mn | mg/l | max. 3 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 |  | 1 | 0.8 | 0.7 | MH | 8
Amoniak a NH4+ | mg/l | max. 0,5 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 |  | <0,04 | <0,04 | <0,04 | MH | 8
Dusitany | mg/l | max. 0,5 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | NMH | 8
Dusičnany | mg/l | max. 50 | 6 | 6.5 | 7 | 5.5 | 5.5 |  | 7.5 | 7 | 6.5 | NMH | 8
Chloridy | mg/l | max. 100 |  |  |  | 12.1 | [5 empty] | MH | 1
Sírany | mg/l | max. 250 |  |  |  | 35 | [5 empty] | MH | 1
Fluoridy | mg/l | max. 1,5 |  |  |  | <0,2 | [5 empty] | NMH | 1
Bor | mg/l | max. 1 |  |  |  | <0,15 | [5 empty] | NMH | 1
Chuť |  | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná |  | přijatelná | přijatelná | přijatelná | MH | 8
Chlor volný | mg/l | max. 0,3 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |  | 0.04 | 0.03 | 0.03 | MH | 8
Chlor celkový aktivní | mg/l |  | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.1 | 0.1 |  | 0.05 | 0.05 | 0.04 | MH | 3
Kyanidy celkové | mg/l | max. 0,05 |  |  |  | <0,005 | [5 empty] | NMH | 1
Teplota | °C | dop. 8 - 12 | 14 | 15 | 15 | 11 | 12 |  | 11 | 12 | 10 | DH | 8
Bromičnany | µg/l | max. 10,00 |  |  |  | 5 | [5 empty] | NMH | 1
Ca+Mg | mmol/l | dop. 2,0 - 3,5 |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | DH | 1
Vápník | mg/l | dop. 40 - 80 |  |  |  | 34 | [5 empty] | MH | 1
Hořčík | mg/l | dop. 20 - 30 |  |  |  | 2 | [5 empty] | MH | 1
Mangan | mg/l | max. 0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | MH | 8
Železo | mg/l | max. 0,2 | 0.23 | 0.09 | 0.19 | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.09 | MH | 9
Hliník | mg/l | max. 0,2 |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | MH | 1
Sodík | mg/l | max. 200 |  |  |  | 7.6 | [5 empty] | MH | 1
Chrom | µg/l | max. 50,00 |  |  |  | <5,0 | [5 empty] | NMH | 1
Rtuť | µg/l | max. 1,000 |  |  |  | <0,100 | [5 empty] | NMH | 1
Nikl | µg/l | max. 20,00 |  |  |  | <5,0 | [5 empty] | NMH | 1
Měď | µg/l | max. 1000 |  |  |  | <5,0 | [5 empty] | NMH | 1
Arsen | µg/l | max. 10,00 |  |  |  | <1,0 | [5 empty] | NMH | 1
Selen | µg/l | max. 10,00 |  |  |  | <1,0 | [5 empty] | NMH | 1
Kadmium | µg/l | max. 5,000 |  |  |  | <1,0 | [5 empty] | NMH | 1
Antimon | µg/l | max. 5,000 |  |  |  | <1,00 | [5 empty] | NMH | 1
Olovo | µg/l | max. 10,00 |  |  |  | <1,0 | [5 empty] | NMH | 1
Koliformní bakterie | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | MH | 8
Escherichia coli | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | NMH | 8
Clostridium perfringens | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | MH | 8
Enterokoky | KTJ/100ml | max. 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | NMH | 1
Počty kolonií při 36°C | KTJ/1ml | max. 40 | 17 | 21 | 10 | 24 | 26 |  | 6 | 13 | 12 | MH | 8
Počty kolonií při 22°C | KTJ/1ml | max. 200 | 29 | 32 | 17 | 30 | 27 |  | 9 | 17 | 17 | MH | 8
Mikroskopický obraz - abioseston | % | max. 10 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |  | <1 | <1 | <1 | MH | 8
Mikroskopický obraz - živé organismy | jedinci/ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | MH | 8
Mikroskopický obraz - počet organismů | jedinci/ml | max. 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | MH | 8
1,2-dichlorethan | µg/l | max. 3 |  |  |  | <1,0 | [5 empty] | NMH | 1
Chloroform | µg/l | max. 30 |  |  |  | 6.2 | [5 empty] | MH | 1
Trihalomethany | µg/l | max. 100 |  |  |  | 8.3 | [5 empty] | NMH | 1
Tetrachlorethen | µg/l | max. 10,00 |  | 0.59 |  | <0,50 |  |  |  |  | <0,10 | NMH | 3
Trichlorethen | µg/l | max. 10 |  | 0.2 |  | <0,5 |  |  |  |  | <0,1 | NMH | 3
cis-1,2-Dichlorethen s) | µg/l |  |  | 0.7 | [6 empty] | <0,10 |  | 2
1,1-dichlorethen | µg/l |  |  | <0,10 | [6 empty] | <0,10 |  | 3
Benzen | µg/l | max. 1 |  |  |  | <0,10 | [5 empty] | NMH | 1
Benzo[a]pyren | µg/l | max. 0,01 |  |  |  | <0,002 | [5 empty] | NMH | 1
Suma PAU | µg/l | max. 0,1 |  |  |  | <0,008 | [5 empty] | NMH | 1

## 1Q2016
Porovnání výsledků vzorků pitné vody s limity
(dle vyhlášky MZd. č.252/2004 Sb. v platném znění)
Číslo vzorku | Dat. odběru | Popis
104 | 2016-01-04 | Tábor, Soběslavská 2529, McDonald
117 | 2016-01-04 | Měšice, Chýnovská 276, hasičská zbrojnice
118 | 2016-01-05 | Tábor, Vožická 2068, Brisk a.s.
2903 | 2016-02-01 | Zárybničná Lhota, Jihlavská 88, Restaurace Zarybničná Lhota | [7 empty] | celkem stanovení = |  | 53
3145 | 2016-02-02 | Čelkovice, Nábřeží 206, MŠ | [7 empty] | poč.stan. bez lim.= |  | 1 | KNK4,5
3686 | 2016-02-09 | Čelkovice, Nábřeží 206, MŠ, opakovaný vzorek | [7 empty] | poč. stan. DH = |  | 2 | T.C.,tepl.
5940 | 2016-03-01 | Sezimovo Ústí, hotel MAS | [7 empty] | poč. stan. NMH = |  | 24
[10 empty] | poč. stan. MH = |  | 26
Stanovení | Jednotka | Limit | 104 | 117 | 118 | 2903 | 3145 | 3686 | 5940 | typ limitu | počty stanovení ukazetele
Barva | mg/l Pt | max. 20 | 10 | 16 | 10 | 9 | 16 |  | <5 | MH | 6
Zákal (t) | ZF(t) | max. 5 | <1,0 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 2.8 |  | <1,0 | MH | 6
Pach |  | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný |  | přijatelný | MH | 6
Elektrická konduktivita | mS/m | max. 125 | 23.4 | 23.4 | 22.9 | 23.2 | 23.2 |  | 23.3 | MH | 6
pH |  | 6,0 - 9,5 | 8.5 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 7.7 |  | 8 | MH | 6
KNK-4,5 | mmol/l |  |  |  | 1.25 | [5 empty] | 1
CHSK-Mn | mg/l | max. 3 | 1 | 1.1 | 1 | 2 | 0.6 |  | 1.3 | MH | 6
Amoniak a NH4+ | mg/l | max. 0,5 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 |  | <0,04 | MH | 6
Dusitany | mg/l | max. 0,5 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | NMH | 6
Dusičnany | mg/l | max. 50 | 6 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 |  | 5 | NMH | 6
Chloridy | mg/l | max. 100 |  |  | 10.4 |  |  |  |  | MH | 1
Sírany | mg/l | max. 250 |  |  | 40 |  |  |  |  | MH | 1
Fluoridy | mg/l | max. 1,5 |  |  | <0,2 |  |  |  |  | NMH | 1
Bor | mg/l | max. 1 |  |  | <0,15 |  |  |  |  | NMH | 1
Chuť |  | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná |  | přijatelná | MH | 6
Chlor volný | mg/l | max. 0,3 | 0.03 | <0,03 | 0.03 | <0,03 | 0.04 |  | 0.04 | MH | 6
Chlor celkový aktivní | mg/l |  | 0.05 | 0.03 | 0.05 | <0,03 | 0.05 |  | 0.05 | MH | 6
Kyanidy celkové | mg/l | max. 0,05 |  |  | <0,005 |  |  |  |  | NMH | 1
Teplota | °C | 8 - 12 | 9 | 12 | 12 | 10 | 8 |  | 9 | DH | 6
Bromičnany | µg/l | max. 10,00 |  |  | <5 |  |  |  |  | NMH | 1
Ca+Mg | mmol/l | 2,0 - 3,5 |  |  | 0.9 |  |  |  |  | DH | 1
Vápník | mg/l | 40 - 80 |  |  | 35 |  |  |  |  | MH | 1
Hořčík | mg/l | 20 - 30 |  |  | 1 |  |  |  |  | MH | 1
Mangan | mg/l | max. 0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |  | <0,05 | MH | 6
Železo | mg/l | max. 0,2 | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 0.2 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | MH | 7
Hliník | mg/l | max. 0,2 |  |  | 0.042 |  |  |  |  | MH | 1
Sodík | mg/l | max. 200 |  |  | 8.3 |  |  |  |  | MH | 1
Chrom | µg/l | max. 50,00 |  |  | <5,0 |  |  |  |  | NMH | 1
Rtuť | µg/l | max. 1,000 |  |  | <0,100 |  |  |  |  | NMH | 1
Nikl | µg/l | max. 20,00 |  |  | <5,0 |  |  |  |  | NMH | 1
Měď | µg/l | max. 1000 |  |  | <5,0 |  |  |  |  | NMH | 1
Arsen | µg/l | max. 10,00 |  |  | <1,0 |  |  |  |  | NMH | 1
Selen | µg/l | max. 10,00 |  |  | <1,0 |  |  |  |  | NMH | 1
Kadmium | µg/l | max. 5,000 |  |  | <1,0 |  |  |  |  | NMH | 1
Antimon | µg/l | max. 5,000 |  |  | <1,00 |  |  |  |  | NMH | 1
Olovo | µg/l | max. 10,00 |  |  | <1,0 |  |  |  |  | NMH | 1
Koliformní bakterie | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MH | 6
Escherichia coli | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NMH | 6
Clostridium perfringens | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MH | 6
Enterokoky | KTJ/100ml | max. 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | NMH | 1
Počty kolonií při 36°C | KTJ/1ml | max. 40 | 27 | 23 | 9 | 6 | 6 |  | 17 | MH | 6
Počty kolonií při 22°C | KTJ/1ml | max. 200 | 29 | 27 | 20 | 42 | 17 |  | 25 | MH | 6
Mikroskopický obraz - abioseston | % | max. 10 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |  | <1 | MH | 6
Mikroskopický obraz - živé organismy | jedinci/ml | max. 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MH | 6
Mikroskopický obraz - počet organismů | jedinci/ml | max. 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MH | 6
1,2-dichlorethan | µg/l | max. 3 |  |  | <0,10 |  |  |  |  | NMH | 1
Chloroform | µg/l | max. 30 |  |  | 8 |  |  |  |  | MH | 1
Trihalomethany | µg/l | max. 100 |  |  | 11 |  |  |  |  | NMH | 1
Tetrachlorethen | µg/l | max. 10,00 |  |  | <0,10 |  |  |  |  | NMH | 1
Trichlorethen | µg/l | max. 10 |  |  | <0,1 |  |  |  |  | NMH | 1
Benzen | µg/l | max. 1 |  |  | <0,10 |  |  |  |  | NMH | 1
Benzo[a]pyren | µg/l | max. 0,01 |  |  | 0.002 |  |  |  |  | NMH | 1
Suma PAU | µg/l | max. 0,1 |  |  | 0.01 |  |  |  |  | NMH | 1

## 2Q2016
Porovnání výsledků vzorků pitné vody s limity
(dle vyhlášky MZd. č.252/2004 Sb. v platném znění)
Číslo vzorku | Dat. odběru | Popis
11807 | 2016-04-25 | Planá nad Lužnicí, Husova 607
11814 | 2016-04-25 | Tábor, Zaluží čp. 17, stacionář Klíček
13823 | 2016-05-10 | Planá nad Lužnicí, Kostelecké uzeniny a.s.
14465 | 2016-05-16 | Tábor, Zavadilská 2106/15, AUTOSKLO K+M
16010 | 2016-05-30 | Čekanice, restaurace Na Vyhlídce
16203 | 2016-05-31 | Tábor, Pražské sídliště, VI. ZŠ | [9 empty] | celkem stanovení = |  | 55
16640 | 2016-06-06 | Sezimovo Ústí I., U vily | [9 empty] | poč.stan. bez lim.= |  | 3
16642 | 2016-06-06 | Tábor, Hotel Palcát | [9 empty] | poč. stan. DH = |  | 2 | T.C.,tepl.
19147 | 2016-06-28 | Tábor, Pražské sídliště, VI. ZŠ | [9 empty] | poč. stan. NMH = |  | 24
[12 empty] | poč. stan. MH = |  | 26
Stanovení | Jednotka | Limit | 11807 | 11814 | 13823 | 14465 | 16010 | 16203 | 16640 | 16642 | 19147 | typ limitu | počty stanovení ukazetele
Barva | mg/l Pt | max. 20 | <5 | 10 | <5 | <5 | 16 | 12 | 8 | 11 | <5 | MH | 9
Zákal (t) | ZF(t) | max. 5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1.3 | MH | 9
Pach |  | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | MH | 9
Elektrická konduktivita | mS/m | max. 125 | 22.5 | 22.6 | 23.1 | 24.2 | 23.2 | 23.6 | 23.2 | 23.6 | 23.6 | MH | 9
pH |  | 6,0 - 9,5 | 8.6 | 8.4 | 8.7 | 7.9 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 8.2 | MH | 9
KNK-4,5 | mmol/l | [9 empty] | 1 |  | 1
CHSK-Mn | mg/l | max. 3 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | MH | 9
Amoniak a NH4+ | mg/l | max. 0,5 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | 0.15 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | MH | 9
Dusitany | mg/l | max. 0,5 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | NMH | 9
Dusičnany | mg/l | max. 50 | 5.5 | 7 | 4.8 | 5 | 4.6 | 4.4 | 5.5 | 5 | 3.2 | NMH | 9
Chloridy | mg/l | max. 100 |  |  |  | 11.7 |  |  |  |  | 8 | MH | 1
Sírany | mg/l | max. 250 |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 53 | MH | 1
Fluoridy | mg/l | max. 1,5 | [8 empty] | 0.8 | NMH | 1
Bor | mg/l | max. 1 | [8 empty] | <0,15 | NMH | 1
Chuť |  | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | MH | 9
Chlor volný | mg/l | max. 0,3 | 0.03 | <0,03 | 0.03 | <0,03 | 0.03 | <0,03 | 0.03 | <0,03 | <0,03 | MH | 9
Chlor celkový aktivní | mg/l |  | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | <0,03 | MH | 9
Kyanidy celkové | mg/l | max. 0,05 | [8 empty] | <0,005 | NMH | 1
Teplota | °C | 8 - 12 | 9.6 | 8.8 | 8.5 | 9.8 | 9.8 | 10.6 | 10.2 | 9.9 | 12.6 | DH | 9
Bromičnany | µg/l | max. 10,00 | [8 empty] | <5 | NMH | 1
Ca+Mg | mmol/l | 2,0 - 3,5 |  |  |  | 1.96 |  |  |  |  | 0.9 | DH | 1
Vápník | mg/l | 40 - 80 | [8 empty] | 40 | MH | 1
Hořčík | mg/l | 20 - 30 | [8 empty] | 1 | MH | 1
Mangan | mg/l | max. 0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | MH | 9
Železo | mg/l | max. 0,2 | 0.1 | 0.16 | 0.02 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.09 | MH | 9
Hliník | mg/l | max. 0,2 | [8 empty] | 0.048 | MH | 1
Sodík | mg/l | max. 200 | [8 empty] | 8.3 | MH | 1
Chrom | µg/l | max. 50,00 | [8 empty] | <5,0 | NMH | 1
Rtuť | µg/l | max. 1,000 | [8 empty] | <0,100 | NMH | 1
Nikl | µg/l | max. 20,00 | [8 empty] | <5,0 | NMH | 1
Měď | µg/l | max. 1000 | [8 empty] | <5,0 | NMH | 1
Arsen | µg/l | max. 10,00 | [8 empty] | <1,0 | NMH | 1
Selen | µg/l | max. 10,00 | [8 empty] | <1,0 | NMH | 1
Kadmium | µg/l | max. 5,000 | [8 empty] | <1,0 | NMH | 1
Antimon | µg/l | max. 5,000 | [8 empty] | <1,00 | NMH | 1
Olovo | µg/l | max. 10,00 | [8 empty] | <1,0 | NMH | 1
Koliformní bakterie | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MH | 9
Escherichia coli | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NMH | 9
Clostridium perfringens | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MH | 9
Enterokoky | KTJ/100ml | max. 0 | [8 empty] | 0 | NMH | 1
Počty kolonií při 36°C | KTJ/1ml | max. 40 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 9 | 0 | MH | 9
Počty kolonií při 22°C | KTJ/1ml | max. 200 | 26 | 14 | 8 | 10 | 6 | 14 | 7 | 10 | 17 | MH | 9
Mikroskopický obraz - abioseston | % | max. 10 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | MH | 9
Mikroskopický obraz - živé organismy | jedinci/ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MH | 9
Mikroskopický obraz - počet organismů | jedinci/ml | max. 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MH | 9
1,2-dichlorethan | µg/l | max. 3 | [8 empty] | <0,10 | NMH | 1
Chloroform | µg/l | max. 30 | [8 empty] | 11 | MH | 1
Trihalomethany | µg/l | max. 100 | [8 empty] | 14 | NMH | 1
Tetrachlorethen | µg/l | max. 10,00 |  |  |  | <0,10 |  |  |  |  | <0,10 | NMH | 2
Trichlorethen | µg/l | max. 10 |  |  |  | <0,1 |  |  |  |  | <0,1 | NMH | 2
cis-1,2-Dichlorethen s) | µg/l |  |  |  |  | <0,10 | [6 empty] | 1
1,1-dichlorethen | µg/l |  |  |  |  | <0,10 | [6 empty] | 1
Benzen | µg/l | max. 1 | [8 empty] | <0,10 | NMH | 1
Benzo[a]pyren | µg/l | max. 0,01 | [8 empty] | <0,002 | NMH | 1
Suma PAU | µg/l | max. 0,1 | [8 empty] | <0,008 | NMH | 1

## 3Q2016
Porovnání výsledků vzorků pitné vody s limity
(dle vyhlášky MZd. č.252/2004 Sb. v platném znění)
Číslo vzorku | Dat. odběru | Popis
20007 | 2016-07-11 | Tábor - AČOV
20015 | 2016-07-11 | Tábor, Vožická 2068, Brisk a.s.
20932 | 2016-07-19 | Tábor - AČOV - opakovaný vzorek
24671 | 2016-08-22 | Sezimovo Ústí I , městský úřad
24672 | 2016-08-22 | Tábor, Chýnovská 2935, Čerpací stanice Shell
25450 | 2016-08-29 | Tábor, Větrovy, čp. 97
26189 | 2016-09-05 | Tábor, sídliště Nad Lužnicí, restaurace Centrum | [10 empty] | celkem stanovení = |  | 53
26192 | 2016-09-05 | Tábor, Palackého 359/1 | [10 empty] | poč.stan. bez lim.= |  | 1 | KNK4,5
26315 | 2016-09-06 | Planá nad Lužnicí, Kostelecké uzeniny a.s. | [10 empty] | poč. stan. DH = |  | 2 | T.C.,tepl.
26486 | 2016-08-22 | Tábor, Chýnovská 2935, Čerpací stanice Shell | [10 empty] | poč. stan. NMH = |  | 24
[13 empty] | poč. stan. MH = |  | 26
Stanovení | Jednotka | Limit | 20007 | 20015 | 20932 | 24671 | 24672 | 25450 | 26189 | 26192 | 26315 | 26486 | typ limitu | počty stanovení ukazetele
Barva | mg/l Pt | max. 20 | 33 | 19 | 17 | <5 | <5 | 16 | 12 | 19 | 5 |  | MH | 9
Zákal (t) | ZF(t) | max. 5 | 5.5 | 1.1 | 2.2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 3.7 | <1,0 |  | MH | 9
Pach |  | přijatelný | přijatelný | přijatelný |  | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný |  | MH | 8
Elektrická konduktivita | mS/m | max. 125 | 23.3 | 23.9 |  | 23.8 | 43.5 | 23.6 | 23.8 | 24.3 | 23.6 |  | MH | 8
pH |  | 6,0 - 9,5 | 7 | 7.2 |  | 8.7 | 8.2 | 8.7 | 8.9 | 8.1 | 8.7 |  | MH | 8
KNK-4,5 | mmol/l | [9 empty] | 1 |  |  | 1
CHSK-Mn | mg/l | max. 3 | 0.8 | 0.8 |  | 1 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.7 | <0,3 |  | MH | 8
Amoniak a NH4+ | mg/l | max. 0,5 | <0,04 | <0,04 |  | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 |  | MH | 8
Dusitany | mg/l | max. 0,5 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | NMH | 8
Dusičnany | mg/l | max. 50 | 4.4 | 4.8 |  | 4.6 | 15 | 4.8 | 5 | 5 | 6.5 |  | NMH | 8
Chloridy | mg/l | max. 100 | [8 empty] | 9.8 |  | MH | 1
Sírany | mg/l | max. 250 | [8 empty] | 49 |  | MH | 1
Fluoridy | mg/l | max. 1,5 | [8 empty] | <0,2 |  | NMH | 1
Bor | mg/l | max. 1 | [8 empty] | <0,15 |  | NMH | 1
Chuť |  | přijatelná | přijatelná | přijatelná |  | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná |  | MH | 8
Chlor volný | mg/l | max. 0,3 | <0,03 | 0.04 |  | <0,03 | 0.03 | 0.03 | <0,03 | <0,03 | 0.03 |  | MH | 8
Chlor celkový aktivní | mg/l |  | 0.03 | 0.05 |  | <0,03 | 0.04 | 0.04 | <0,03 | <0,03 |  |  | MH | 8
Kyanidy celkové | mg/l | max. 0,05 | [8 empty] | <0,005 |  | NMH | 1
Teplota | °C | 8 - 12 | 10.6 | 13.4 |  | 14 | 13.7 | 16.2 | 17.2 | 18.7 | 14.5 |  | DH | 8
Bromičnany | µg/l | max. 10,00 | [8 empty] | <5 |  | NMH | 1
Ca+Mg | mmol/l | 2,0 - 3,5 | [8 empty] | 0.9 |  | DH | 1
Vápník | mg/l | 40 - 80 | [8 empty] | 30 |  | MH | 1
Hořčík | mg/l | 20 - 30 | [8 empty] | 4 |  | MH | 1
Mangan | mg/l | max. 0,05 | <0,05 | <0,05 |  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |  | MH | 8
Železo | mg/l | max. 0,2 | 0.48 | 0.2 | 0.17 | 0.13 | 0.08 | 0.17 | 0.18 | 0.06 | 0.12 |  | MH | 9
Hliník | mg/l | max. 0,2 | [8 empty] | 0.032 |  | MH | 1
Sodík | mg/l | max. 200 | [8 empty] | 8.7 |  | MH | 1
Chrom | µg/l | max. 50,00 | [8 empty] | <5,0 |  | NMH | 1
Rtuť | µg/l | max. 1,000 | [8 empty] | <0,100 |  | NMH | 1
Nikl | µg/l | max. 20,00 | [8 empty] | <5,0 |  | NMH | 1
Měď | µg/l | max. 1000 | [8 empty] | <5,0 |  | NMH | 1
Arsen | µg/l | max. 10,00 | [8 empty] | <1,0 |  | NMH | 1
Selen | µg/l | max. 10,00 | [8 empty] | <1,0 |  | NMH | 1
Kadmium | µg/l | max. 5,000 | [8 empty] | <1,0 |  | NMH | 1
Antimon | µg/l | max. 5,000 | [8 empty] | <1,00 |  | NMH | 1
Olovo | µg/l | max. 10,00 | [8 empty] | <1,0 |  | NMH | 1
Koliformní bakterie | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MH | 8
Escherichia coli | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NMH | 8
Clostridium perfringens | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MH | 8
Intestinální enterokoky | KTJ/100ml | max. 0 | [8 empty] | 0 |  | NMH | 1
Počty kolonií při 36°C | KTJ/1ml | max. 40 | 0 | 38 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 0 |  | MH | 8
Počty kolonií při 22°C | KTJ/1ml | max. 200 | 0 | 40 |  | 4 | 16 | 36 | 36 | 10 | 0 |  | MH | 8
Mikroskopický obraz - abioseston | % | max. 10 | <1 | <1 |  | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |  | MH | 8
Mikroskopický obraz - živé organismy | jedinci/ml | max. 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MH | 8
Mikroskopický obraz - počet organismů | jedinci/ml | max. 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MH | 8
1,2-dichlorethan | µg/l | max. 3 | [8 empty] | <0,10 |  | NMH | 1
Chloroform | µg/l | max. 30 | [8 empty] | 7.4 |  | MH | 1
Trihalomethany | µg/l | max. 100 | [8 empty] | 9 |  | NMH | 1
Tetrachlorethen | µg/l | max. 10,00 | [8 empty] | <0,10 |  | NMH | 1
Trichlorethen | µg/l | max. 10 | [8 empty] | <0,1 |  | NMH | 1
Benzen | µg/l | max. 1 | [8 empty] | <0,10 |  | NMH | 1
Benzo[a]pyren | µg/l | max. 0,01 | [8 empty] | <0,002 |  | NMH | 1
Suma PAU | µg/l | max. 0,1 | [8 empty] | <0,008 |  | NMH | 1
Benzo[a]pyren | µg/l | max. 0,01 | [8 empty] | <0,002
Suma PAU | µg/l | max. 0,1 | [8 empty] | <0,008