## List1
Číslo jednací | Popis | Datum přijetí | Datum vyřízení | Řešení doba | Vyřízena | lokalita | Poznámka
P15010026082 | Dotaz/poptávka pro Vaši firmu z portálu Živéfirmy.cz. | 26.10.2015 | 26.10.2015 | 0 | Vyřízena do 30 dnů | Kánišova 152/16, Sezimovo Ústí, 391 01 Sezimovo Ústí | datum události: 26-10.2015 kde se událost stala: Sezimovo Ústí příčina vzniku: zakalení vody způsob řešení: odkalování na síti
P15010026084 | Kvalita pitné vody - stížnost | 25.10.2015 | 26.10.2015 | 1 | Vyřízena do 30 dnů | Konečná 553, Měšice, 391 56 Tábor | datum události: 25.10.2015 kde se událost stala: Měšice 553 příčina vzniku: kalná voda způsob řešení: odkalení na síti
P15010026089 | Kvalita vody - Tábor, Petra z Ústí 1601. | 23.10.2015 | 26.10.2015 | 3 | Vyřízena do 30 dnů | Petra z Ústí 1601/19, Tábor, 390 02 Tábor | datum události: 23.10.2015 kde se událost stala: Tábor 1601 příčina vzniku: kalná voda způsob řešení: odkalování na síti
P15010026617 | Kalná voda Berlínská ulice, Tábor | 01.11.2015 | 19.11.2015 | 18 | Vyřízena do 30 dnů | Berlínská 2752/6, Tábor, 390 05 Tábor | datum události: 1.11.2015 kde se událost stala: Tábor 2752 příčina vzniku: kalná voda způsob řešení: sleva na odkalení KORTAN2.12.2015A
P15010026735 | Požadavek na odpočet za odtočenou vodu - říjen 2015 | 02.11.2015 | 19.11.2015 | 17 | Vyřízena do 30 dnů | Sofijská 2797/3, Tábor, 390 05 Tábor | datum události: 2.11.2015 kde se událost stala: Tábor 2797 příčina vzniku: kalná voda způsob řešení: sleva na odkalení
P15010026745 | Odpočet nekvalitní vody | 02.11.2015 | 19.11.2015 | 17 | Vyřízena do 30 dnů | Kollárova 1023, Sezimovo Ústí, 391 01 Sezimovo Ústí | datum události: 24.-25.10. 2015 kde se událost stala: S. Ústí 1023 příčina vzniku: kalná voda způsob řešení: sleva na odkalení KORTAN2.12.2015KORTAN2.12.2015A
P15010029657 | Oznámení škody | 03.12.2015 | 03.12.2015 | 0 | Vyřízena do 30 dnů | Berlínská 2749/3, Tábor, 390 05 Tábor | datum události: 3.12.2015 kde se událost stala: Tábor 2749 příčina vzniku: kalná voda způsob řešení: sleva 2 m3 KORTAN5.1.2016A
P15010029721 | Re: Hlášení škody SVJ 2752 | 03.12.2015 | 07.12.2015 | 4 | Vyřízena do 30 dnů | Berlínská 2752/6, Tábor, 390 05 Tábor | datum události: 3.12.2015 kde se událost stala: Tábor 2752 příčina vzniku: kalná voda způsob řešení: sleva na odkalení, mimořádné vyúčtování KORTAN5.1.2016KORTAN5.1.2016A
P15010029724 | Re: Oznámení škody | 01.12.2015 | 10.12.2015 | 9 | Vyřízena do 30 dnů | Okružní 451/77, Sezimovo Ústí, 391 02 Sezimovo Ústí | datum události: 1.12.2015 kde se událost stala: S. Ústí 451 příčina vzniku: kalná voda způsob řešení: sleva 4 m3 KORTAN5.1.2016KORTAN5.1.2016A
P15010029981 | Re: Oznámení škody | 04.12.2015 | 31.12.2015 | 27 | Vyřízena do 30 dnů | Sofijská 2797/3, Tábor, 390 05 Tábor | datum události: 4.12.2015 kde se událost stala: Tábor 2797 příčina vzniku: Kalná voda způsob řešení: sleva 64 m3 KORTAN5.1.2016KORTAN11.1.2016A
P15010030767 | Re: Fwd: Re: Oznámení škody | 11.12.2015 | 05.01.2016 | 25 | Vyřízena do 30 dnů | Sofijská 2797/3, Tábor, 390 05 Tábor | datum události: 11.12.2015 kde se událost stala: Tábor 2797 příčina vzniku: nesouhlas s výší slevy na odkalení způsob řešení: mají navrhnout výši slevy, odečet a zohlednení případného navýšení spotřeby KORTAN5.1.2016A
P15030002518 | Stížnost na kvalitu vody Sez. Ústí 77 | 11.11.2015 | 25.11.2015 | 14 | Vyřízena do 30 dnů | Husovo náměstí 77/4, Sezimovo Ústí, 391 01 Sezimovo Ústí | datum události: říjen 2015 kde se událost stala: Sezimovo Ústí 77 příčina vzniku: kalná voda způsob řešení: poslána žádost o slevu, má vyčíslit množství vody na odkalení. KORTAN2.12.2015A
P16010005555 | Reklamace vyúčtování vodného Větrovy 141 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 2 | Vyřízena do 30 dnů | Větrovy 141, 390 01 Tábor | datum události: 29.2.2016 kde se událost stala: Větrovy 141 příčina vzniku: vysoká spotřeba způsob řešení: nabídnuto přezkoušení vodoměru KORTAN6.4.2016A
P16010006268 | Reklamace fakturace vodné, stočné - odb. místo 230008-226 | 07.03.2016 | 18.03.2016 | 11 | Vyřízena do 30 dnů | Budovcova 2552, Tábor, 390 02 Tábor | datum události: 7.3.2016 kde se událost stala: Tábor 2552 příčina vzniku: vyšší spotřeba po výměně vodoměru způsob řešení: kontrolní odečet, nabídnuto přezkoušení KORTAN4.4.2016A
P16010007254 | reklamace faktury za vodné a stočné | 17.03.2016 | 22.03.2016 | 5 | Vyřízena do 30 dnů | Smolínova 2910, Tábor, 390 02 Tábor | datum události: 17.3.2016 kde se událost stala: Tábor 2910 příčina vzniku: stanovení spotřeby na stojícím vodoměru způsob řešení: změna počtu osob, oprava faktury podle informace odběratele KORTAN4.4.2016KORTAN4.4.2016A
P16030000579 | Reklamace | 08.03.2016 | 10.03.2016 | 2 | Vyřízena do 30 dnů | Kpt. Jaroše 2000/10, Tábor, 390 03 Tábor | datum události: 29.2.2016 kde se událost stala: Tábor 2000 příčina vzniku: chybný odečet způsob řešení: oprava faktury KORTAN4.4.2016A
P15010028461 | Stížnost - výpadek vody Sezimovo Ústí | 20.11.2015 | 19.12.2015 | 29 | Vyřízena do 30 dnů | Jilemnického 962, Sezimovo Ústí, 391 01 Sezimovo Ústí | datum události: 20.11.2015 kde se událost stala: Sezimovo Ústí 962 příčina vzniku: porucha pračky z důvodu nízkého tlaku způsob řešení: úhrada škody KORTAN11.1.2016KORTAN11.1.2016A
P16010014693 | Náhrada škody - prasklé potrubí v ulici Farského v Táboře | 10.06.2016 | 24.06.2016 | 14 | Vyřízena do 30 dnů | Farského 1490/13, Tábor, 390 02 Tábor | datum události: únor 2016 kde se událost stala: Tábor 1490 příčina vzniku: při poruše vodovodu podmáčena sklepní zeď způsob řešení: pojistná událost - předáno pojišťovně KORTAN28.6.2016A
P15010026947 | Žádost o přehodnocení faktury č. 851136367 | 04.11.2015 | 11.11.2015 | 7 | Vyřízena do 30 dnů | K. H. Borovského 504/14, Sezimovo Ústí, 391 01 Sezimovo Ústí | datum události: 1.11.2015 kde se událost stala: Sezimovo Ústí 504 příčina vzniku: vysoká spotřeba způsob řešení: prověřen konečný stav vodoměru, nabídnuto přezkoušení KORTAN11.11.2015A
P16010000517 | reklamace faktur | 06.01.2016 | 07.01.2016 | 1 | Vyřízena do 30 dnů | Táboritů 606/6, Sezimovo Ústí, 391 02 Sezimovo Ústí | datum události: 6.1.2016 kde se událost stala: S. Ústí 606 příčina vzniku: nezahrnutí záloh do vyúčtování způsob řešení: dozahrnuty zálohy za prosinec 2015 KORTAN6.4.2016A
P16010004677 | Reklamace způsobu fakturace | 17.02.2016 | 22.02.2016 | 5 | Vyřízena do 30 dnů | Hradební 182/3, Tábor, 390 01 Tábor | datum události: 17.2.2016 kde se událost stala: Tábor 182 příčina vzniku: fakturace pevné složky způsob řešení: vysvětleno účtování pevné složky KORTAN2.3.2016A
P16010007009 | RE: Faktura VS 869000155 | 15.03.2016 | 16.03.2016 | 1 | Vyřízena do 30 dnů | Bejblíkova 777, Planá nad Lužnicí, 391 11 Planá nad Lužnicí | datum události: 15.3.2016 kde se událost stala: Planá nad Lužnicí 777 příčina vzniku: vyúčtování úroku z prodlení způsob řešení: vysvětlení termínu splatnosti a data úhrady KORTAN4.4.2016KORTAN4.4.2016A
P16010009029 | Reklamace srážek vody - faktura č. 861016196 | 08.04.2016 | 14.04.2016 | 6 | Vyřízena do 30 dnů | Chýnovská 2420, Tábor, 390 02 Tábor | datum události: 6.4.2016 kde se událost stala: Tábor 2420 příčina vzniku: výpočet srážek způsob řešení: objasněn výpočet a způsob stanovení srážek KORTAN14.4.2016A
P16010012854 | Raklamace vyúčtování za rok 2015/2016 - č. faktury 861044614 | 20.05.2016 | 24.05.2016 | 4 | Vyřízena do 30 dnů | Komenského 460/14, Sezimovo Ústí, 391 02 Sezimovo Ústí | datum události: 20.5.2016 kde se událost stala: Měšice 554 příčina vzniku: výše stočného z vlastního zdroje způsob řešení: nenahlášena změna počtu osob, faktura dodatečně opravena. KORTAN1.6.2016A
P16010013374 | Re: fa | 26.05.2016 | 01.06.2016 | 6 | Vyřízena do 30 dnů | Ústecká 478/17, Tábor, 390 01 Tábor | datum události: 26.5.2016 kde se událost stala: Tábor 478 příčina vzniku: Pozdní úhrada vysoké spotřeby způsob řešení: Prominutí smluvní pokuty KORTAN28.6.2016KORTAN28.6.2016A
P16010001621 | Žádost o přezkoušení vodoměru. | 19.01.2016 | 28.01.2016 | 9 | Vyřízena do 30 dnů | Kotnovská 178/26, Tábor, 390 01 Tábor | datum události: 19.1.2016 kde se událost stala: Tábor 178 příčina vzniku: vysoká spotřeba způsob řešení: přezkoušení vodoměru, nevyhovoval, oprava faktury KORTAN2.2.2016KORTAN2.2.2016A
P16010006601 | Žádost o přezkoušení vodoměru. | 10.03.2016 | 01.04.2016 | 22 | Vyřízena do 30 dnů | Lužnická 414/2, Tábor, 390 01 Tábor | datum události: 4.3.2016 kde se událost stala: Tábor 414 příčina vzniku: výše spotřeby vody způsob řešení: přezkoušení vodoměru KORTAN4.4.2016A
P16010010530 | Žádost o přezkoušení vodoměru. | 26.04.2016 | 02.05.2016 | 6 | Vyřízena do 30 dnů | Pod Klášterem 384, Klokoty, 390 03 Tábor | datum události: 20.4.2016 kde se událost stala: Klokoty 384 příčina vzniku: vyšší spotřeba způsob řešení: přezkoušení vodoměru KORTAN29.4.2016KORTAN29.4.2016A
P16010011888 | Žádost o přezkoušení vodoměru. | 10.05.2016 | 24.05.2016 | 14 | Vyřízena do 30 dnů | Jeronýmova 1996/11, Tábor, 390 02 Tábor | datum události: 28.4.2016 kde se událost stala: Tábor 1996 příčina vzniku: vyšší spotřeba způsob řešení: přezkoušení vodoměru KORTAN1.6.2016A
P16010011896 | Žádost o přezkoušení vodoměru. | 10.05.2016 | 20.05.2016 | 10 | Vyřízena do 30 dnů | Čekanická 325, Měšice, 391 56 Tábor | datum události: 6.5.2016 kde se událost stala: Měšice 325 příčina vzniku: vyšší spotřeba způsob řešení: přezkoušení vodoměru KORTAN1.6.2016A
P16010013683 | Žádost o přezkoušení vodoměru | 31.05.2016 | 09.06.2016 | 9 | Vyřízena do 30 dnů | Smyslov 11, 390 02 Tábor | datum události: 30.5.2016 kde se událost stala: Smyslov 11 příčina vzniku: vysoká spotřeba způsob řešení: přezkoušení vodoměru KORTAN28.6.2016A
P16010014187 | Žádost o přezkoušení. | 06.06.2016 | 09.06.2016 | 3 | Vyřízena do 30 dnů | Nad Obchvatem 523, Měšice, 391 56 Tábor | datum události: 1.6.2016 kde se událost stala: Měšice 523 příčina vzniku: vysoká spotřeba způsob řešení: přezkoušení vodoměru KORTAN28.6.2016KORTAN28.6.2016A
P16010014192 | Žádost o přezkoušení vodoměru. | 06.06.2016 | 09.06.2016 | 3 | Vyřízena do 30 dnů | Bydlinského 2867, Tábor, 390 02 Tábor | datum události: 2.6.2016 kde se událost stala: Tábor 2867 příčina vzniku: vysoká spotřeba způsob řešení: přezkoušení vodoměru KORTAN28.6.2016KORTAN28.6.2016A
P16030000473 | Reklamace faktury č. 851164526 | 25.02.2016 | 17.03.2016 | 21 | Vyřízena do 30 dnů | Dukelská 612/12, Sezimovo Ústí, 391 02 Sezimovo Ústí | datum události: 25.2.2016 kde se událost stala: S. Ústí 611-613 příčina vzniku: vysoká spotřeba způsob řešení: přezkoušení vodoměru KORTAN6.4.2016A
P16030000645 | Neuzavření smlouvy a reklamace výměny VDM - S. Ú., Okružní 383/16 | 15.03.2016 | 14.04.2016 | 30 | Vyřízena do 30 dnů | Okružní 383/16, Sezimovo Ústí, 391 02 Sezimovo Ústí | datum události: 15.3.2016 kde se událost stala: S. Ústí 383 příčina vzniku: připomínky k nové smlouvě způsob řešení: objasněny připomínky, prověření napojení na kanalizaci. KORTAN4.5.2016A