## List1
Tábor-Stoklasná Lhota - KV1
|  | Q24 - | 31.5068 |  | m3/d |  | EO | recipient: | LB přítok Košínského potoka |  |  |  | ČHP: | 1-07-04-073
VH rozhod. |  | m3/rok, mg/l | 11500 |  | 300/500 | 150/220 | 180/250
2011-01-31 |  | m3/měs., t/rok | 1500 |  | 3.45 | 1.73 | 2.08
|  | VV 2015 | Q | pH | CHSKCr | BSK5 | NL | N-NH4+ | Nanorg | NC | PC | RAS | AOX | Cd | Hg
| č.vz. | datum odb. | m3/měs |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
typ vz. 2xA |  | přepočet množ. | 1
1 | 457 | 2015-01-07 | 624 | 7.2 | 23 | 8 | 2 | 0.05 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 617
3 |  |  | 683
4 |  |  | 680
5 |  |  | 683
6 |  |  | 642
7 |  |  | 656
8 | 23499 | 2015-08-19 | 630 | 7.4 | 290 | 110 | 180 | 1.3 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 597
10 |  |  | 656
11 |  |  | 635
12 |  |  | 624
| celkem m3/rok; počet vz. |  | 7727 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | průměr m3/měs.; mg/l |  | 643.9167 | 7.3 | 156.5 | 59 | 91 | 0.675 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0
| bilance (t) |  |  |  | 1.2093 | 0.45589 | 0.70316 | 0.0052157 | 0 | 0 | 0.0071088 | 0 | 0 | 0 | 0
Tábor-Stoklasná Lhota - KV2
|  | Q24 - | 1.3699 |  | m3/d |  | EO | recipient: | LB přítok Košínského potoka |  |  |  | ČHP: | 1-07-04-073
VH rozhod. |  | m3/rok, mg/l | 500 |  | 300/500 | 150/220 | 180/250
2011-01-31 |  | m3/měs., t/rok | 70 |  | 0.15 | 0.08 | 0.09
|  | VV 2015 | Q | pH | CHSKCr | BSK5 | NL | N-NH4+ | Nanorg | NC | PC | RAS | AOX | Cd | Hg
| č.vz. | datum odb. | m3/měs |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
typ vz. 2xA |  | přepočet množ. | 1
1 | 458 | 2015-01-07 | 31 | 7.2 | 71 | 23 | 48 | 1.1 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 30
3 |  |  | 33
4 |  |  | 33
5 |  |  | 33
6 |  |  | 31
7 |  |  | 32
8 | 23500 | 2015-08-19 | 31 | 7.1 | 126 | 78 | 28 | 7.2 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 29
10 |  |  | 32
11 |  |  | 31
12 |  |  | 31
| celkem m3/rok; počet vz. |  | 377 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | průměr m3/měs.; mg/l |  | 31.4167 | 7.15 | 98.5 | 50.5 | 38 | 4.15 | 0 | 0 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0
| bilance (t) |  |  |  | 0.037135 | 0.019038 | 0.014326 | 0.0015646 | 0 | 0 | 0.00032233 | 0 | 0 | 0 | 0
Tábor-Stoklasná Lhota - KV3
|  | Q24 - | 5.4795 |  | m3/d |  | EO | recipient: | LB přítok Košínského potoka |  |  |  | ČHP: | 1-07-04-073
VH rozhod. |  | m3/rok, mg/l | 2000 |  | 300/500 | 150/220 | 180/250
2011-01-31 |  | m3/měs., t/rok | 200 |  | 0.6 | 0.3 | 0.4
|  | VV 2015 | Q | pH | CHSKCr | BSK5 | NL | N-NH4+ | Nanorg | NC | PC | RAS | AOX | Cd | Hg
| č.vz. | datum odb. | m3/měs |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
typ vz. 2xA |  | přepočet množ. | 1
1 | 459 | 2015-01-07 | 70 | 7.2 | 182 | 56 | 170 | 1.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 69
3 |  |  | 77
4 |  |  | 76
5 |  |  | 77
6 |  |  | 72
7 |  |  | 74
8 | 23501 | 2015-08-19 | 71 | 8.2 | 180 | 88 | 84 | 88 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 67
10 |  |  | 74
11 |  |  | 71
12 |  |  | 70
| celkem m3/rok; počet vz. |  | 868 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | průměr m3/měs.; mg/l |  | 72.3333 | 7.7 | 181 | 72 | 127 | 44.9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| bilance (t) |  |  |  | 0.15711 | 0.062496 | 0.11024 | 0.038973 | 0 | 0 | 0.002604 | 0 | 0 | 0 | 0
Tábor-Stoklasná Lhota - KV4
|  | Q24 - | 7.6712 |  | m3/d |  | EO | recipient: | LB přítok Košínského potoka |  |  |  | ČHP: | 1-07-04-073
VH rozhod. |  | m3/rok, mg/l | 2800 |  | 300/500 | 150/220 | 180/250
2011-01-31 |  | m3/měs., t/rok | 300 |  | 0.84 | 0.43 | 0.5
|  | VV 2015 | Q | pH | CHSKCr | BSK5 | NL | N-NH4+ | Nanorg | NC | PC | RAS | AOX | Cd | Hg
| č.vz. | datum odb. | m3/měs |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
typ vz. 2xA |  | přepočet množ. | 1
1 | 460 | 2015-01-07 | 92 | 7.3 | 113 | 29 | 35 | 3.1 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 91
3 |  |  | 100
4 |  |  | 100
5 |  |  | 100
6 |  |  | 94
7 |  |  | 96
8 | 23502 | 2015-08-19 | 93 | 8 | 135 | 63 | 41 | 37 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 88
10 |  |  | 96
11 |  |  | 93
12 |  |  | 92
| celkem m3/rok; počet vz. |  | 1135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | průměr m3/měs.; mg/l |  | 94.5833 | 7.65 | 124 | 46 | 38 | 20.05 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0
| bilance (t) |  |  |  | 0.14074 | 0.05221 | 0.04313 | 0.022757 | 0 | 0 | 0.0022019 | 0 | 0 | 0 | 0