## List1
4. PROVOZNÍ VÝKONOVÉ UKAZATELE - vPr
4.1 Pitná voda
4.1.5 Havarijní přerušení zásobování Významných Odběratelů (oblast Kvalita Základních Služeb (zásob., odvádění),dodatečný ukazatel)
Definice smluvního ukazatele | Rozdíl mezi skutečnou dobou přerušení dodávky pitné vody u Významných Odběratelů způsobeného jednou Havárií a referenční hodnotou.
ČEVAK - provoz VST č.poruchy , lokalita, datum | pv14 počet hodin přerušení hod | pv15 počet přerušení dodávky celkem počet | iPVd1 ( ∑pv14)/pv15 v hod/přerušení | RH referenční hodnota hod | PVd1 . pv14-RH hod | sml.pokut. bod dílčí (PVd1*V16 V16 =0,1
| 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  |  |  | 12 | 0 | 0
∑ 0
Vyhodnocení :
Vlastníkem vodovodu bylo určeno celkem 20 významných odběratelů pitné vody , v průběhu roku nedošlo k přerušení dodávky u významných odběratelů .Veškeré záznamy jsou uvedeny ve výpisech z dispečiku provozovatele,které jsou přílohou č.11této Roční Zprávy o Základních Službách. . Z výše uvedené tab.vyplývá,že byla dodržena doba požadovaná Referenční hodnotou. .