## Vykon Ukaz
Příloha výkon.ukazatele - 1.2.1. - rozbory odpadní vody z ČOV
AČOV Tábor
|  |  | Q24 | 28200 |  | 95000 |  | recipient: | Lužnice ř.km. 41,7 |  |  |  | ČHP: | 1-07-04-066
| VH rozh.-ZP |  |  | 5500000 |  | 80/140 | 20/30 | 23/35 |  |  | r.p. 17/30 | r.p. 1,5/3 |  |  |  |  | 12
| od 5.12.2014 |  |  | 600000 |  | 357,5 t/r | 82,5 t/r | 88 t/r |  |  | 93,5 t/r | 8,3 t/r |  |  |  | p | aktivace
|  |  | odtok AČOV | Q | pH | CHSKCr | BSK5 | NL | N-NH4+ | Nanorg | NC | PC | RAS | AOX | Cd | Hg | teplota
| 26c | č.vz. | datum odb. | m3/měs |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | °C
| 1 | 60 | 2015-01-06 | 421875 | 7.2 | 36 | 5 | 10 | 0.7 | 5.3 | 7.5 | 2.5 | 530 | 0.049 |  |  | 12.9
| 2 | 229 | 2015-01-21 |  | 7 | 37 | 5 | 11 | 0.4 | 3.8 | 5.6 | 0.4 |  |  |  |  | 13.6
| 3 | 366 | 2015-02-03 | 286297 | 7.1 | 25 | 4 | 12 | 0.4 | 12.83 | 14.6 | 1 | 730 | 0.075 |  |  | 13
| 4 | 518 | 2015-02-18 |  | 6.9 | 28 | 4 | 11 | 0.8 | 11.42 | 13.6 | 0.9 |  |  |  |  | 13.2
| 5 | 659 | 2015-03-04 | 328525 | 7 | 28 | 4 | 12 | 0.3 | 9.6 | 10.9 | 0.6 | 590 | 0.18 |  |  | 13.7
| 6 | 816 | 2015-03-18 |  | 7.2 | 47 | 6 | 16 | 0.6 | 9.6 | 11.5 | 0.4 |  |  |  |  | 14.5
| 7 | 937 | 2015-04-01 | 278511 | 7.2 | 27 | 4 | 8 | 0.3 | 9.9 | 11.6 | 0.4 |  |  |  |  | 12.1
| 8 | 1002 | 2015-04-07 |  | 7 | 25 | 4 | 10 | 0.1 | 9.5 | 11.4 | 0.6 | 620 | 0.068 |  |  | 13.5
| 9 | 1113 | 2015-04-21 |  | 6.9 | 39 | 5 | 12 | 0.6 | 6.6 | 9 | 2.1 |  |  |  |  | 16.8
| 10 | 1277 | 2015-05-05 | 326767 | 7.2 | 46 | 6 | 19 | 0.6 | 11.9 | 13.4 | 1.9 | 540 | 0.094 |  |  | 18.5
| 11 | 1410 | 2015-05-20 |  | 6.8 | 22 | 4 | 9 | 0.2 | 6.6 | 9.6 | 0.6 |  |  |  |  | 16.5
| 12 | 1522 | 2015-06-02 | 282196 | 6.9 | 37 | 5 | 16 | 1 | 7.5 | 10.5 | 1.1 | 560 |  |  |  | 20.5
| 13 | 1673 | 2015-06-17 |  | 7 | 29 | 4 | 12 | 0.4 | 15 | 16.4 | 1 | 190 | 0.11 | 0.001 | 0.0001 | 20.4
| 14 | 1793 | 2015-06-30 |  | 7.1 | 21 | 4 | 10 | 0.6 | 10.02 | 11.4 | 0.9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 21.8
| 15 | 1892 | 2015-07-14 | 239103 | 7.2 | 27 | 4 | 14 | 0.2 | 6.24 | 7.5 | 0.5 |  |  | #N/A | #N/A | 22.1
| 16 | 1995 | 2015-07-30 |  | 7.2 | 39 | 5 | 16 | 0.9 | 7.2 | 9.4 | 1.8 | 620 | 0.074 | #N/A | #N/A | 22.5
| 17 | 2129 | 2015-08-11 | 287744 | 6.8 | 43 | 6 | 19 | 3 | 9.6 | 11 | 1.6 | 620 | 0.062 | #N/A | #N/A | 25.5
| 18 | 2351 | 2015-09-08 | 244301 | 6.9 | 34 | 5 | 13 | 1.1 | 7.65 | 9.5 | 0.8 | 580 | 0.075 | #N/A | #N/A | 21.3
| 19 | 2450 | 2015-09-23 |  | 7.2 | 53 | 7 | 18 | 0.7 | 7.2 | 9.2 | 0.8 |  |  | #N/A | #N/A | 21.5
| 20 | 2567 | 2015-10-07 | 309513 | 6.9 | 27 | 4 | 14 | 0.5 | 6.1 | 7.6 | 1 |  |  | #N/A | #N/A | 21
| 21 | 2666 | 2015-10-14 |  | 7 | 21 | 3 | 9 | 0.7 | 4.1 | 5.6 | 1 |  |  | #N/A | #N/A | 16.6
| 22 | 2730 | 2015-10-26 |  | 7.2 | 29 | 4 | 11 | 0.5 | 6.1 | 7.5 | 0.4 | 540 | 0.046 | #N/A | #N/A | 18.2
| 23 | 2896 | 2015-11-10 | 347981 | 7.1 | 37 | 5 | 11 | 0.6 | 7.1 | 9.2 | 0.5 | 580 | 0.03 | #N/A | #N/A | 19
| 24 | 2970 | 2015-11-23 |  | 7.3 | 26 | 4 | 9 | 0.3 | 8 | 10.2 | 0.4 |  |  | #N/A | #N/A | 14.3
| 26 | 35445 | 2015-12-02 | 342628 | 7.5 | 26 | 11 | 8.8 | 1.8 | 4.36 | 6.1 | 0.22 | 270 | 0.033 | 0.001 | 0.0001 | 12.6
| 27 | 36123 | 2015-12-08 |  | 7.2 | 24 | 8 | 3.5 | 0.28 | 3.16 | 7.3 | 0.17 |  |  |  |  | 15.1
|  |  | celk. m3/rok; počet vz. | 3695441 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 13 | 12 | 2 | 2
|  |  | průměr (mg/l) |  | 7.0769 | 32.0385 | 5 | 12.0885 | 0.67615 | 7.9377 | 9.8885 | 0.90731 | 536.1538 | 0.074667 | 0.001 | 0.0001 | 17.3346
|  |  | bilance od.(t) |  |  | 118.3962 | 18.4772 | 44.6722 | 2.4987 | 29.3333 | 36.5422 | 3.3529 | 1981.3249 | 0.27593 | 0.0036954 | 0.00036954
ČOV Tábor-Klokoty
|  |  | Q24 | 8386 |  | 30000 |  | recipient: | Lužnice, ř.km:37,2 |  |  |  | ČHP: | 1-07-04-076
| VH rozhod. |  | limity: m3/rok, mg/l | 3059000 |  | 50/100 | 15/30 | 20/30 |  |  | r.p. 15/30 | r.p. 1,5/3 |  |  |  |  | 12
| 2010-12-20 |  | m3/měs., t/rok | 251000 |  | 155 t/r | 37,5 t/r | 50 t/r |  |  | 37,5 t/r | 3,8 t/r |  |  |  |  | aktivace
|  |  | odtok ČOV Klokoty 2015 | Q | pH | CHSKCr | BSK5 | NL | N-NH4+ | Nanorg | NC | PC | RAS | AOX | Cd | Hg | teplota
| 26c | č.vz. | datum odb. | m3/měsíc |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | °C
| 1 | 1235 | 2015-01-14 | 151652 | 7.2 | 21 | 11 | 7 | 0.07 | 7.61 | 13 | 0.72 | 540 | 0.059 | 0 | 0 | 10.1
| 2 | 2690 | 2015-01-28 | 0 | 6.9 | 49 | 13 | 8 | 0.06 | 16.09 | 21 | 2.15 |  |  | 0 | 0 | 10.1
| 3 | 4659 | 2015-02-18 | 86042 | 7.1 | 50 | 14 | 15 | 0.09 | 15.27 | 19 | 2.37 | 450 | 0.061 | 0 | 0 | 10.1
| 4 | 5243 | 2015-02-25 | 0 | 7 | 32 | 11 | 10 | 0.19 | 12.84 | 15 | 2.61 |  |  | 0 | 0 | 10.4
| 5 | 6705 | 2015-03-11 | 97730 | 7 | 45 | 12 | 15 | 0.71 | 13.76 | 16 | 2.18 | 420 | 0.083 | 0 | 0 | 11.2
| 6 | 8198 | 2015-03-25 | 0 | 7.1 | 50 | 11 | 13 | 0.05 | 15.05 | 17 | 2.96 |  |  | 0 | 0 | 11.6
| 7 | 10340 | 2015-04-15 | 100794 | 6.8 | 31 | 7 | 7 | 0.31 | 9.81 | 13 | 2.49 | 460 | 0.082 | 0 | 0 | 13.2
| 8 | 11977 | 2015-04-28 | 0 | 7.2 | 46 | 12 | 8 | 0.08 | 6.63 | 9 | 2.08 |  |  | 0 | 0 | 14.1
| 9 | 13502 | 2015-05-13 | 83874 | 6.9 | 61 | 15 | 18 | 0.08 | 11.13 | 16 | 2.02 | 350 | 0.058 | 0 | 0 | 15.4
| 10 | 14130 | 2015-05-19 | 0 | 7 | 32 | 12 | 12 | 0.12 | 9.19 | 14 | 1.83 |  |  | 0 | 0 | 15.8
| 11 | 16519 | 2015-06-09 | 87667 | 6.6 | 24 | 7 | 9 | 0.11 | 12.68 | 16 | 0.93 | 380 | 0.053 | 0.001 | 0.0001 | 17.3
| 12 | 18333 | 2015-06-24 | 0 | 7.8 | 30 | 11 | 11 | 0.73 | 6.53 | 11 | 0.64 |  |  | 0 | 0 | 17
| 13 | 19505 | 2015-07-08 | 75700 | 7.2 | 21 | 8 | 4.4 | 0.21 | 10.76 | 16 | 0.85 |  |  | 0 | 0 | 19.9
| 14 | 20938 | 2015-07-22 | 0 | 7.4 | 12 | 3 | 7.2 | 0.21 | 11.24 | 15 | 1.19 | 530 | 0.084 | 0 | 0 | 20.7
| 15 | 22087 | 2015-08-05 | 79738 | 7 | 18 | 10 | 9.5 | 0.19 | 10.74 | 13 | 0.45 | 480 | 0.077 | 0 | 0 | 20.7
| 16 | 23534 | 2015-08-19 | 0 | 7 | 17 | 5 | 8.5 | 0.05 | 9.5 | 14 | 0.74 |  |  | 0 | 0 | 19.5
| 17 | 25114 | 2015-09-01 | 84518 | 7.1 | 35 | 15 | 8 | 1.2 | 13.76 | 13 | 0.8 | 440 | 0.073 | 0 | 0 | 21.8
| 18 | 26821 | 2015-09-16 | 0 | 6.3 | 30 | 7 | 4.5 | 0.4 | 14.93 | 18 | 0.96 |  |  | 0 | 0 | 19.5
| 19 | 27791 | 2015-09-23 | 0 | 0 | 18 | 6 | 3.4 | 0.07 | 8.57 | 12 | 0.24 | 500 |  | 0 | 0 | 18.8
| 20 | 28990 | 2015-10-07 | 91200 | 7.1 | 24 | 7 | 13 | 1.3 | 11.36 | 15 | 0.55 | 350 | 0.061 | 0 | 0 | 18
| 21 | 30022 | 2015-10-14 | 0 | 0 | 22 | 8 | 4.6 | 0.15 | 11.15 | 14 | 0.65 | 410 |  | 0 | 0 | 15.2
| 22 | 31510 | 2015-10-29 | 0 | 7 | 24 | 7 | 8 | 0.64 | 10.67 | 15 | 0.8 |  |  | 0 | 0 | 16.2
| 23 | 32249 | 2015-11-04 | 94539 | 7.2 | 28 | 12 | 6.6 | 0.23 | 9.32 | 15 | 0.34 | 390 | 0.083 | 0 | 0 | 14.5
| 24 | 33548 | 2015-11-17 | 0 | 6.6 | 27 | 8 | 18 | 0.35 | 6.96 | 10 | 0.67 |  |  | 0 | 0 | 13.9
| 25 | 35454 | 2015-12-02 | 109077 | 7.4 | 19 | 11 | 14 | 0.09 | 9.65 | 13 | 1.06 | 200 | 0.043 | 0.001 | 0.0001 | 11.1
| 26 | 36234 | 2015-12-09 | 0 | 6.9 | 32 | 15 | 18 | 1.5 | 14.19 | 19 | 0.8 |  |  | 0 | 0 | 12.3
|  |  | celk. m3/rok; počet vz. | 1142531 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 14 | 12 | 2 | 2
|  |  | průměr (mg/l) |  | 7.0333 | 30.6923 | 9.9231 | 10.0269 | 0.35346 | 11.1304 | 14.6923 | 1.2723 | 421.4286 | 0.068083 | 0.001 | 0.0001 | 15.3231
|  |  | bilance od.(t)np |  |  | 35.0669 | 11.3374 | 11.4561 | 0.40384 | 12.7168 | 16.7864 | 1.4537 | 481.4952 | 0.077787 | 0.0011425 | 0.00011425
ČOV Zaluží
|  |  | Q24 | 50 |  | 300 |  | recipient: | Stříbrný potok ř.km:12,9 |  |  |  | ČHP: | 1-07-04-056
| VH rozhod. |  | limity: m3/rok, mg/l | 18000 |  | 120/170 | 30/70 | 30/70 | sledovat |  |  | sledovat |  |  |  |  | 12
| 2013-02-22 |  | m3/měs.,t/rok | 2500 |  | 2,06 t/r | 0,42 t/r | 0,42 t/r | [8 empty] | aktivace
| kod | 27o | odtok ČOV 2015 | Q | pH | CHSKCr | BSK5 | NL | N-NH4+ | Nanorg | NC | PC | RAS | AOX | Cd | Hg | teplota
| 4a | č.vz. | datum odb. | m3/měsíc//r |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | °C
| 1 |  |  | 1050
| 2 | 5005 | 2014-02-23 | 921 | 7 | 54 | 22 | 11 | 0.4 | 0 | 0 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 |  |  | 1035
| 4 |  |  | 1048
| 5 | 14756 | 2015-05-25 | 1097 | 6.4 | 56 | 9 | 12 | 0.55 | 12.95 | 23 | 5.87 | 480 | 0 | 0 | 0
| 6 |  |  | 1087
| 7 |  |  | 1008
| 8 |  |  | 1108
| 9 | 26294 | 2015-09-10 | 850 | 7.1 | 26 | 14 | 13 | 0.45 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  | 1037
| 11 |  |  | 1198
| 12 | 36572 | 2015-12-14 | 1209 | 6.3 | 34 | 10 | 13 | 0.19 | 14.29 | 25 | 4.2 | 460 | 0 | 0 | 0
|  |  | celk. m3/rok; počet vz. | 12648 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | průměr (mg/l) |  | 6.7 | 42.5 | 13.75 | 12.25 | 0.3975 | 13.62 | 24 | 4.9725 | 470 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | bilance od.(t)d |  |  | 0.53754 | 0.17391 | 0.15494 | 0.0050276 | 0.17227 | 0.30355 | 0.062892 | 5.9446 | 0 | 0 | 0