## List1
4. PROVOZNÍ VÝKONOVÉ UKAZATELE - vPr
4.2 Odpadní voda
4.2.6 Kalibrace měřících přístrojů k řízení ČOV (oblast Kvalita základní preventivní Údržby, dodatečný ukazatel)
Definice smluvního ukazatele | Rozdíl mezi požadovaným počtem kalibrací (RH) a skutečným počtem provedených kalibrací měřících přístrojů k řízení ČOV.
|  | ov15 počet přístrojů kalibrovaných . celkem ks | iOVd2 ( ov15/RH) * 100 v % | RH referenční hodnota 100% plánu | OVd2 . RH-ov15 ks | sml.pokut. bod dílčí (OVd2*V22 V22 =0,01
ČEVAK - provoz VST |  | 9 | 0 | 9 | 0 | 0
∑ 0
Vyhodnocení :
V ročním Ročním Plánu Údržby byla stanoveno pro tento rok kalibrace 9 přístrojů na ČOV . Z výše uvedené tab.vyplývá,že byla provedena kalibrace všech plánovaných přístrojů .