## List1
4. PROVOZNÍ VÝKONOVÉ UKAZATELE - vPr
4.3 Pitná a odpadní voda
4.3.1 Preventivní Údržba významných zařízení (oblast Kvalita základní preventivní Údržby, základní ukazatel)
Definice smluvního ukazatele
| pov1 počet provedených úkonů ks | pov2 počet plánovaných úkonů ks | iPOVz1 ( pov1/pov2) * 100 v % | RH referenční hodnota 100% plánu | POVz1 . pov2-pov1 ks | sml.pokut. bod dílčí (POVz1*V11 V11 =0,5
ČEVAK - provoz VST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
∑ 0
Vyhodnocení :
Pro hodnocený hospodářský rok nebyla vlastníkem stanovena žádná významná zařízení