## List1
5. VÝKONOVÉ UKAZATELE KVALITY SLUŽEB - vKS
5.1 Pitná voda
5.1.3 Plánované přerušení dodávky pitné vody (oblast Kvalita Základních Služeb (zásobování, odvádění), základní ukazatel)
Definice smluvního ukazatele |  |  | Rozdíl mezi skutečnou dobou přerušení dodávky pitné vody z důvodu plánovaných Oprav a referenční hodnotou.
ČEVAK - provoz VST č.poruchy , lokalita, datum |  |  | pv16 doba přerušení dodávky pro každou opravu hod | pv17 počet přerušení celkem ks | pv18 počet přípojek dotčených při jedné opravě, přes limit ks | iPVd2 (∑ pv16/pv17) | RH referenční hodnota hod | PVd2 . Pv16 - RH hod | sml.pokut. bod dílčí PVd2*V17*pv18 V17 =0,005
6355/2015 | Sezimovo Ústí | 2015-11-30 12:30 | 0 |  | 0 |  | 24 | 0 | 0
5831/2015 | Sezimovo Ústí | 2015-11-06 08:00 | 4.05 |  | 0 |  | 24 | -19.95 | 0
5489/2015 | Tábor | 2015-10-22 08:23 | 2.54 |  | 0 |  | 24 | -21.46 | 0
5323/2015 | Sezimovo Ústí | 2015-10-15 08:00 | 6.07 |  | 0 |  | 24 | -17.93 | 0
5315/2015 | Sezimovo Ústí | 2015-10-13 08:00 | 0 |  | 0 |  | 24 | 0 | 0
93/2016 | Tábor | 2016-01-25 09:05 | 3 |  | 0 |  | 24 | -21 | 0
2044/2016 | Planá nad Lužnicí | 2016-04-20 08:14 | 3.46 |  | 0 |  | 24 | -20.54 | 0
4221/2016 | Sezimovo Ústí | 2016-07-28 08:00 | 6.3 |  | 0 |  | 24 | -17.7 | 0
|  |  | 26.02 | 8 |  | 3.2525 |  |  | ∑ 0
Vyhodnocení :
Všechny plánované odstávky na vodovodní síti s přerušením dodávky pitné vody odběratelům byly ukončeny v požadovaném limitu 24 hod. Veškeré záznamy o plánovaných odstávkách jsou vedeny v havarijním dispečinku TIS a uvedeny ve výpisech ,které jsou přílohou č.11 této Roční Zprávy Z výše uvedené tab. vyplývá, že nebyla překročena Referenční hodnota .