## List1
3.2.8. Celkový počet stálých průtokoměrů v síti
Poř. | Název dispečink | Jméno profilu | Typ měřicího zařízení | Město | Ulice
1 | Q1aH - Nátok na ČOV Klokoty/Lužnické údolí | Q1aH | Průtokoměr | Tábor | Lužnické údolí
2 | Q1b - Uzávěrný profil sběrače B/Tismenické údolí | Q1b | Průtokoměr | Tábor | Pintova
3 | Q1c1 - Nátok na AČOV - protispádový sběrač/U řeky | Q1c1 | Průtokoměr | Tábor | Na Bydžově
4 | Q1c2 - Nátok na AČOV - průmyslový přivaděč/U řeky | Q1c2 | Průtokoměr | Tábor | Na Bydžově x Vápenná strouha
5 | Q1c3 - Nátok na AČOV - sběrač/U řeky Lužnice | Q1c3 | Průtokoměr | Tábor | U Řeky Lužnice
6 | Q1c4 - Nátok na AČOV - sběrač Vápenná strouha | Q1c4 | Průtokoměr | Tábor | Vápenná strouha
7 | Q1dH - Nátok na ČSK 3 Tábor - Čelkovice | Q1dH | Průtokoměr | Tábor | Nábřeží
8 | Q4bH - Nátok na ČSK 4 Planá nad Lužnicí - U VHL | Q4bH | Průtokoměr | Planá nad Lužnicí | Ve Stržném
9 | Q3a1 - Nátok ze SÚ II. do sběrače A/ Cesta mládeže | Q3a1 | Průtokoměr | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí - Ul. u nadchodu přes E55