## 8
8 Vyhodnocení základních výkonových ukazatelů
| Kvalita Základních Služeb (zásobování, odvádění) | Kvalita základní preventivní Údržby | Kvalita služeb Odběratelům
Základní ukazatele | 1.1.1 Jakost dodávané pitné vody | 4.1.3 Čištění akumulačních nádrží, Údržba vodojemů | 5.2.1 Vyřizování stížností Odběratelů
| 1.2.1 Počet nevyhovujících vzorků vypouštěných odpadních vod | 4.1.4 Preventivní kontrola úniků na vodovodní síti | 5.2.2 Neprávem zamítnuté stížnosti Odběratelů
| 4.1.1 Havarijní přerušení dodávky pitné vody | 4.2.3 Revize Kanalizace – stokové sítě | 5.2.3 Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci přípojek
| 4.1.2 Limity vývoje ztrát pitné vody | 4.2.4 Čištění Kanalizace – stokové sítě | 5.2.4 Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci Vodovodu a/nebo Kanalizace ve Vymezeném Území
| 4.2.1 Doba pro obnovení Služby Odvádění a Čištění Odpadních vod | 4.3.1 Preventivní Údržba významných zařízení
4.2.2 Porucha čerpadel na stokové síti Kanalizace