## List1
4. PROVOZNÍ VÝKONOVÉ UKAZATELE - vPr
4.3 Pitná a odpadní voda
4.3.2 Revize měřících přístrojů na průtok odpadní a pitné vody (specifický ukazatel)
Definice smluvního ukazatele | Rozdíl mezi požadovaným počtem revizí měřících přístrojů na průtok odpadní a pitné vody a skutečným počtem revizí měřících přístrojů na průtok odpadní a pitné vody.
| povD12 počet revizí celkem ks | povC10 počet měřících přístrojů celkem ks | ipovPr7 ( povD12/povC10) | RH referenční hodnota 100% plánu | povPr7 . RH-ovD12 ks | sml.pokut. bod dílčí (povPr7*V207 V207 =0,5
ČEVAK - provoz VST | 334 | 60 | 5.5667 | 324 | -10 | 0
∑ 0
Vyhodnocení :
V Ročním Plánu Údržby bylo stanoveno zkontrolovat všech 22 provozních vodoměrů s revizí při měsíčním odečtu měřidla , 12 měření u významných odběratelů - s ročním intervalem revize měření a 16 měření na kanal.síti 3 x ročně. Provedení zaznamenáno v TIS Z výše uvedené tab.vyplývá,že bylo zkontrolováno množství požadované Referenční hodnotou .