## List1
číslo hlášení/ servisní záznam / FID | provozní středisko | obec - část obce | druh sítě | datum předání na GIS | datum zpracování | zpracoval | poznámka | POV
06386/2016 | Táborsko | Tábor - Horky | v | 2016-10-27 | 2016-10-27 | Šolc | porucha na šoupěti | 0
06024/2016 | Táborsko | Sezimovo Ústí | V | 2016-10-19 | 2016-10-27 | Šolc | porucha na řadu | 8
06084/2016 | Táborsko | Tábor | V | 2016-10-20 | 2016-10-31 | Šolc | porucha na řadu | 11
06652/2016 | Táborsko | Tábor | V | 2016-11-24 | 2016-11-29 | Šolc | porucha na řadu | 5
7044/2016 | Táborsko | Planá nad Lužnicí | V | 2016-11-30 | 2016-12-07 | Šolc | porucha na řadu | 7
4356/2016 | Táborsko | Tábor | v | 2016-12-09 | 2016-12-14 | Šolc | přípojka | 5
07487/2016 | Táborsko | Tábor | V | 2016-12-27 | 2017-01-09 | Šolc | řad | 13
07510/2016 | Táborsko | Sezimovo Ústí | V | 2016-12-27 | 2017-01-09 | Šolc | řad | 13
07452/2016 | Táborsko | Sezimovo Ústí | V | 2016-12-27 | 2017-01-09 | Šolc | řad | 13
07484/2016 | Táborsko | Tábor | V | 2016-12-28 | 2017-01-09 | Šolc | řad | 12
07489/2016 | Táborsko | Tábor | V | 2016-12-28 | 2017-01-09 | Šolc | řad | 12
07525/2016 | Táborsko | Tábor | V | 2016-12-28 | 2017-01-09 | Šolc | řad | 12
07560/2016 | Táborsko | Tábor | V | 2016-12-28 | 2017-01-09 | Šolc | řad | 12
07554/2016 | Táborsko | Tábor | V | 2016-12-28 | 2017-01-09 | Šolc | řad | 12
00124/2017 | Táborsko | Tábor | V | 2017-01-13 | 2017-01-23 | Šolc | řad | 10
00129/2017 | Táborsko | Tábor | V | 2017-01-13 | 2017-01-23 | Šolc | řad | 10
00138/2017 | Táborsko | Tábor | V | 2017-01-13 | 2017-01-23 | Šolc | řad | 10
00177/2017 | Táborsko | Tábor | V | 2017-01-13 | 2017-01-23 | Šolc | řad | 10
00170/2017 | Táborsko | Planá nad Lužnicí | V | 2017-01-16 | 2017-01-23 | Šolc | řad | 7
00166/2017 | Táborsko | Sezimovo Ústí | V | 2017-01-25 | 2017-01-25 | Šolc | řad | 0
00633/2017 | Táborsko | Sezimovo Ústí | V | 2017-01-27 | 2017-01-27 | Šolc | řad | 0
00601/2017 | Táborsko | Sezimovo Ústí | V | 2017-01-27 | 2017-01-27 | Šolc | řad | 0
00478/2017 | Táborsko | Planá nad Lužnicí | V | 2017-01-27 | 2017-01-27 | Šolc | řad | 0
00634/2017 | Táborsko | Planá nad Lužnicí | V | 2017-01-27 | 2017-01-27 | Šolc | řad | 0
00641/2017 | Táborsko | Planá nad Lužnicí | V | 2017-02-08 | 2017-02-08 | Šolc | řad | 0
00891/2017 | Táborsko | Planá nad Lužnicí | V | 2017-02-08 | 2017-02-08 | Šolc | řad | 0
00927/2017 | Táborsko | Sezimovo Ústí | V | 2017-02-08 | 2017-02-08 | Šolc | řad | 0
00240/2017 | Táborsko | Tábor | V | 2017-02-10 | 2017-02-13 | Šolc | řad | 3
00247/2017 | Táborsko | Tábor | V | 2017-02-10 | 2017-02-13 | Šolc | řad | 3
00535/2017 | Táborsko | Tábor - Smyslov | V | 2017-02-10 | 2017-02-13 | Šolc | řad | 3
00629/2017 | Táborsko | Tábor | V | 2017-02-10 | 2017-02-13 | Šolc | řad | 3
00668/2017 | Táborsko | Tábor | V | 2017-02-10 | 2017-02-13 | Šolc | řad | 3
00755/2017 | Táborsko | Tábor | V | 2017-02-16 | 2017-02-17 | Šolc | řad | 1
01046/2017 | Táborsko | Tábor | V | 2017-02-17 | 2017-02-17 | Šolc | řad | 0
00986/2017 | Táborsko | Tábor | V | 2017-02-17 | 2017-02-17 | Šolc | řad | 0
00927/2017 | Táborsko | Sezimovo Ústí | v | 2017-02-20 | 2017-02-20 | Šolc | řad | 0
04980/2015 | Táborsko | Tábor | V | 2017-02-23 | 2017-02-23 | Šolc | řad | 0
01273/2017 | Táborsko | Planá nad Lužnicí | V | 2017-03-03 | 2017-03-06 | Šolc | řad | 3
01491/2017 | Táborsko | Planá nad Lužnicí | V | 2017-03-03 | 2017-03-06 | Šolc | řad | 3
01395/2017 | Táborsko | Tábor | V | 2017-03-03 | 2017-03-06 | Šolc | řad | 3
01416/2017 | Táborsko | Tábor | V | 2017-03-03 | 2017-03-06 | Šolc | řad | 3
5613219 | Táborsko | Tábor | V | 2017-04-03 | 2017-04-10 | Šolc | řad | 7
14549013 | Táborsko | Tábor | V | 2017-04-03 | 2017-04-10 | Šolc | řad | 7
02705/2017 | Táborsko | Planá nad Lužnicí | v | 2017-04-27 | 2017-04-27 | Šolc | šoupě | 0
02644/2017 | Táborsko | Planá nad Lužnicí | v | 2017-05-04 | 2017-05-04 | Šolc | přípojka | 0
5640941 | Táborsko | Tábor | K | 2017-05-11 | 2017-05-11 | Šolc | 2x porucha na řadu | 0
02875/2017 | Táborsko | Tábor | K | 2017-05-16 | 2017-05-16 | Šolc | Moskevská, porucha na šachtě | 0
02876/2017 | Táborsko | Tábor | K | 2017-05-16 | 2017-05-16 | Šolc | Mostecká, porucha na šachtě | 0
02976/2017 | Táborsko | Sezimovo Ústí | K | 2017-05-16 | 2017-05-16 | Šolc | Husovo nám., porucha na šachtě | 0
02882/2017 | Táborsko | Tábor | V | 2017-05-26 | 2017-05-30 | Spirek | porucha na řadu | 4
03184/2017 | Táborsko | Tábor - Měšice | V | 2017-05-26 | 2017-05-30 | Spirek | porucha na řadu | 4
03332/2017 | Táborsko | Tábor | K | 2017-06-07 | 2017-06-07 | Šolc | porucha na šachtě | 0
03579/2017 | Táborsko | Planá nad Lužnicí | V | 2017-06-08 | 2017-06-08 | Šolc | řad | 0
4381/2017 | Táborsko | Planá nad Lužnicí | V | 2017-08-01 | 2017-08-01 | Šolc | řad | 0
03897/2017 | Táborsko | Tábor | V | 2017-08-07 | 2017-08-16 | Šolc | řad | 9
04906/2017 | Táborsko | Sezimovo Ústí | V | 2017-08-17 | 2017-08-17 | Šolc | řad | 0
04887/2017 | Táborsko | Sezimovo Ústí | k | 2017-08-21 | 2017-08-22 | Šolc | přípojka | 1
05404/2017 | Táborsko | Planá nad Lužnicí | v | 2017-09-06 | 2017-09-12 | Šolc | přípojka | 6
05315/2017 | Táborsko | Sezimovo Ústí | v | 2017-09-06 | 2017-09-12 | Šolc | č.p. 601/1, přípojka | 6
04382/2017 | Táborsko | Tábor - Čekanice | V | 2017-09-08 | 2017-09-12 | Šolc | řad | 4
04661/2017 | Táborsko | Tábor | V | 2017-09-08 | 2017-09-12 | Šolc | řad | 4
04844/2017 | Táborsko | Tábor - Měšice | V | 2017-09-08 | 2017-09-12 | Šolc | řad | 4
04892/2017 | Táborsko | Tábor | K | 2017-09-08 | 2017-09-12 | Šolc | řad | 4
05257/2017 | Táborsko | Tábor | V | 2017-09-08 | 2017-09-12 | Šolc | řad | 4
05537/2017 | Táborsko | Sezimovo Ústí | V | 2017-09-18 | 2017-09-22 | Šolc | řad | 4
05671/2017 | Táborsko | Sezimovo Ústí | K | 2017-09-14 | 2017-09-22 | Šolc | kanalizační šachta | 8
05803/2017 | Táborsko | Sezimovo Ústí | V | 2017-09-22 | 2017-09-22 | Šolc | řad | 0