## List1
5. VÝKONOVÉ UKAZATELE KVALITY SLUŽEB - vKS
5.1 Pitná voda
5.1.1 Doba potřebná k instalaci nového Vodoměru u Odběratele (oblast Kvalita služeb Odběratelům, dodatečný ukazatel)
Definice smluvního ukazatele | Rozdíl mezi skutečnou dobou potřebnou k instalaci nového Vodoměru u odběratele a referenční hodnotou.
| pv21 doba instalace nového vodoměru dny | pv22 počet nově instalovaných vodoměrů celkem ks | iPVd4 (∑ pv21/pv22) | RH referenční hodnota dny | PVd4 . pv21 - RH dny | sml.pokut. bod dílčí (PVd4*V19 V19 =0,05
ČEVAK - provoz VST | vše < 15 | 30 |  | 15 | 0 | 0
∑ 0
Vyhodnocení :
Všech 30 ks nově osazených vodoměrů bylo instalováno v termínu do 15-ti dnů od požadavku zákazníka na instalaci. Evidována je doba kdy odběratel skutečně požaduje instalaci a doba skutečné instalace /montáž,list/ . Provedení zaznamenáno v ZIS Z výše uvedené tab.vyplývá,že byla dodržena Referenční hodnota .