## List1
5. VÝKONOVÉ UKAZATELE KVALITY SLUŽEB - vKS
5.1 Pitná voda
5.1.3 Plánované přerušení dodávky pitné vody (oblast Kvalita Základních Služeb (zásobování, odvádění), základní ukazatel)
Definice smluvního ukazatele |  |  | Rozdíl mezi skutečnou dobou přerušení dodávky pitné vody z důvodu plánovaných Oprav a referenční hodnotou.
ČEVAK - provoz VST č.poruchy , lokalita, datum |  |  | pv16 doba přerušení dodávky pro každou opravu hod | pv17 počet přerušení celkem ks | pv18 počet přípojek dotčených při jedné opravě, přes limit ks | iPVd2 (∑ pv16/pv17) | RH referenční hodnota hod | PVd2 . Pv16 - RH hod | sml.pokut. bod dílčí PVd2*V17*pv18 V17 =0,005
4962/2017 | Tábor | 2017-08-29 08:00 | 6.4 |  | 82 |  | 24 | -17.6 | 0
2537/2017 | Tábor | 2017-05-03 09:00 | 1.49 |  | 13 |  | 24 | -22.51 | 0
|  |  | 8.29 | 2 |  | 4.145 |  |  | ∑ 0
Vyhodnocení :
Všechny plánované odstávky na vodovodní síti s přerušením dodávky pitné vody odběratelům byly ukončeny v požadovaném limitu 24 hod. Veškeré záznamy o plánovaných odstávkách jsou vedeny v havarijním dispečinku TIS a uvedeny ve výpisech ,které jsou přílohou č.11 této Roční Zprávy Z výše uvedené tab. vyplývá, že nebyla překročena Referenční hodnota .