## List1
Tábor-Stoklasná Lhota - KV1
|  | Q24 - | 31.5068 |  | m3/d |  | EO | recipient: | LB přítok Košínského potoka |  |  |  | ČHP: | 1-07-04-073
VH rozhod. |  | m3/rok, mg/l | 11500 |  | 300/500 | 150/220 | 180/250
2011-01-31 |  | m3/měs., t/rok | 1500 |  | 3.45 | 1.73 | 2.08
|  | VV 2016 | Q | pH | CHSKCr | BSK5 | NL | N-NH4+ | Nanorg | NC | PC | RAS | AOX | Cd | Hg
| č.vz. | datum odb. | m3/měs |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
typ vz. 2xA |  | přepočet množ. | 1
1 | 2334 | 2016-01-25 | 562.464 | 7.3 | 32 | 17 | 44 | 10 |  |  | 1.25
2 |  |  | 526.176
3 |  |  | 562.464
4 |  |  | 544.32
5 |  |  | 562.464
6 |  |  | 544.32
7 |  |  | 562.464
8 | 24154 | 2016-08-17 | 562.464 | 7.3 | 33 | 3 | 16 | 5.8 |  |  | 0.49
9 |  |  | 544.32
10 |  |  | 562.464
11 |  |  | 544.32
12 |  |  | 562.464
| celkem m3/rok; počet vz. |  | 6640.704 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| průměr m3/měs.; mg/l |  | 553.392 | 7.3 | 32.5 | 10 | 30 | 7.9 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0
| bilance (t) |  |  |  | 0.21582 | 0.066407 | 0.19922 | 0.052462 | 0 | 0 | 0.0057774 | 0 | 0 | 0 | 0
Tábor-Stoklasná Lhota - KV2
|  | Q24 - | 1.3699 |  | m3/d |  | EO | recipient: | LB přítok Košínského potoka |  |  |  | ČHP: | 1-07-04-073
VH rozhod. |  | m3/rok, mg/l | 500 |  | 300/500 | 150/220 | 180/250
2011-01-31 |  | m3/měs., t/rok | 70 |  | 0.15 | 0.08 | 0.09
|  | VV 2016 | Q | pH | CHSKCr | BSK5 | NL | N-NH4+ | Nanorg | NC | PC | RAS | AOX | Cd | Hg
| č.vz. | datum odb. | m3/měs |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
typ vz. 2xA |  | přepočet množ. | 1
1 | 2335 | 2016-01-25 | 24.106 | 7 | 29 | 12 | 30 | 6.1 |  |  | 1.26
2 |  |  | 22.55
3 |  |  | 24.106
4 |  |  | 23.328
5 |  |  | 24.106
6 |  |  | 23.328
7 |  |  | 24.106
8 | 24155 | 2016-08-17 | 24.106 | 7.4 | 50 | 7 | 28 | 10 |  |  | 1.09
9 |  |  | 23.328
10 |  |  | 24.106
11 |  |  | 23.328
12 |  |  | 24.106
| celkem m3/rok; počet vz. |  | 284.604 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| průměr m3/měs.; mg/l |  | 23.717 | 7.2 | 39.5 | 9.5 | 29 | 8.05 | 0 | 0 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 0
| bilance (t) |  |  |  | 0.011242 | 0.0027037 | 0.0082535 | 0.0022911 | 0 | 0 | 0.00033441 | 0 | 0 | 0 | 0
Tábor-Stoklasná Lhota - KV3
|  | Q24 - | 5.4795 |  | m3/d |  | EO | recipient: | LB přítok Košínského potoka |  |  |  | ČHP: | 1-07-04-073
VH rozhod. |  | m3/rok, mg/l | 2000 |  | 300/500 | 150/220 | 180/250
2011-01-31 |  | m3/měs., t/rok | 200 |  | 0.6 | 0.3 | 0.4 | [7 empty] | p
|  | VV 2016 | Q | pH | CHSKCr | BSK5 | NL | N-NH4+ | Nanorg | NC | PC | RAS | AOX | Cd | Hg
| č.vz. | datum odb. | m3/měs |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
typ vz. 2xA |  | přepočet množ. | 1
1 | 2336 | 2016-01-25 | 72.317 | 7.4 | 30 | 14 | 24 | 11 |  |  | 1.26
2 |  |  | 67.651
3 |  |  | 72.317
4 |  |  | 69.984
5 |  |  | 72.317
6 |  |  | 69.984
7 |  |  | 72.317
8 | 24156 | 2016-08-17 | 72.317 | 7.7 | 20 | 4 | 20 | 13 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 69.984
10 |  |  | 72.317
11 |  |  | 69.984
12 |  |  | 72.317
| celkem m3/rok; počet vz. |  | 853.806 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| průměr m3/měs.; mg/l |  | 71.1505 | 7.55 | 25 | 9 | 22 | 12 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0
| bilance (t) |  |  |  | 0.021345 | 0.0076843 | 0.018784 | 0.010246 | 0 | 0 | 0.0012722 | 0 | 0 | 0 | 0
Tábor-Stoklasná Lhota - KV4
|  | Q24 - | 7.6712 |  | m3/d |  | EO | recipient: | LB přítok Košínského potoka |  |  |  | ČHP: | 1-07-04-073
VH rozhod. |  | m3/rok, mg/l | 2800 |  | 300/500 | 150/220 | 180/250
2011-01-31 |  | m3/měs., t/rok | 300 |  | 0.84 | 0.43 | 0.5
|  | VV 2016 | Q | pH | CHSKCr | BSK5 | NL | N-NH4+ | Nanorg | NC | PC | RAS | AOX | Cd | Hg
| č.vz. | datum odb. | m3/měs |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
typ vz. 2xA |  | přepočet množ. | 1
1 | 2337 | 2016-01-25 | 93.744 | 7.1 | 25 | 10 | 24 | 3.2 |  |  | 0.88
2 |  |  | 87.696
3 |  |  | 93.744
4 |  |  | 90.72
5 |  |  | 93.744
6 |  |  | 90.72
7 |  |  | 93.744
8 | 24157 | 2016-08-17 | 93.744 | 7 | 57 | 10 | 36 | 7 |  |  | 0.83
9 |  |  | 90.72
10 |  |  | 93.744
11 |  |  | 90.72
12 |  |  | 93.744
| celkem m3/rok; počet vz. |  | 1106.784 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| průměr m3/měs.; mg/l |  | 92.232 | 7.05 | 41 | 10 | 30 | 5.1 | 0 | 0 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0
| bilance (t) |  |  |  | 0.045378 | 0.011068 | 0.033204 | 0.0056446 | 0 | 0 | 0.0009463 | 0 | 0 | 0 | 0