## List1
Stoklasná Lhota VK1 - VK 4
ČEVAK Stoklasná Lhota, KV 1
Měsíc |  | Datum | Číslo vzorku | Q | pH | CHSK-Cr | BSK5 | NL | N-NH4 | N-NO2 | N-NO3 | N anorg. | N celk. | P celk. | RL550C (RAS) | AOX | Cd | Hg | teplota
|  | Datum odběru |  | m3/měsíc |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | °C
Leden |  | 05.01.2018 | 424 | 508.896 | 7.5 | 47 | 7 | 27 | 4.7 |  |  |  |  | 0.51
Únor |  |  |  | 459.648
Březen |  |  |  | 508.896
Duben |  |  |  | 492.48
Květen |  |  |  | 508.896
Červen |  |  |  | 492.48
Červenec |  |  |  | 508.896
Srpen |  | 22.08.2018 | 24893 | 508.896 | 7.3 | 100 | 25 | 52 | 2.6 |  |  |  |  | 0.92
Září |  |  |  | 492.48
Říjen |  |  |  | 508.896
Listopad |  |  |  | 492.48
Prosinec |  |  |  | 508.896
Celková bilance - Stoklasná Lhota, KV 1
[5 empty] | Počet vzorků | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Průměr [mg/l] | 73.5 | 16 | 39.5 | 3.65 |  |  |  |  | 0.715
Výpočet zatížení m3/d |  | 16.416 | Celkem m3 | 5991.84 | Bilance [t] | 0.4404 | 0.095869 | 0.23668 | 0.02187 |  |  |  |  | 0.0042842
VH rozhodnutí
|  |  |  | Objem |  | CHSK-Cr | BSK5 | NL | N-NH4 | N-NO2 | N-NO3 | N anorg. | N celk. | P celk. | RL550C (RAS) | AOX | Cd | Hg
[6 empty] | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
|  |  | Qroční [m3] | 11500 | Průměr
|  |  | Qměsíční [m3] | 1500 | P - hodnota | 300 | 150 | 180
|  |  | Qmax [l/s] | 1 | M - hodnota | 500 | 220 | 250
[5 empty] | Tuny | 3.45 | 1.73 | 2.08
|  |  | Počet vzorků | 2 | Projekt. kapacita ČOV (EO) | 0
ČEVAK Stoklasná Lhota, KV 2
| Měsíc | Datum | Číslo vzorku | Q | pH | CHSK-Cr | BSK5 | NL | N-NH4 | N-NO2 | N-NO3 | N anorg. | N celk. | P celk. | RL550C (RAS) | AOX | Cd | Hg |  | teplota
|  | Datum odběru |  | m3/měsíc |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |  | °C
| Leden | 05.01.2018 | 425 | 40.176 | 7.7 | 52 | 8 | 31 | 4.2 |  |  |  |  | 0.42
| Únor |  |  | 36.288
| Březen |  |  | 40.176
| Duben |  |  | 38.88
| Květen |  |  | 40.176
| Červen |  |  | 38.88
| Červenec |  |  | 40.176
| Srpen | 22.08.2018 | 24895 | 40.176 | 7.6 | 128 | 26 | 38 | 1.8 |  |  |  |  | 0.81
| Září |  |  | 38.88
| Říjen |  |  | 40.176
| Listopad |  |  | 38.88
| Prosinec |  |  | 40.176
Celková bilance - ČEVAK Stoklasná Lhota, KV 2
[5 empty] | Počet vzorků | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Průměr [mg/l] | 90 | 17 | 34.5 | 3 |  |  |  |  | 0.615
| Výpočet zatížení m3/d | 1.296 | Celkem m3 | 473.04 | Bilance [t] | 0.042574 | 0.0080417 | 0.01632 | 0.0014191 |  |  |  |  | 0.00029092
VH rozhodnutí
|  |  |  | Objem |  | CHSK-Cr | BSK5 | NL | N-NH4 | N-NO2 | N-NO3 | N anorg. | N celk. | P celk. | RL550C (RAS) | AOX | Cd | Hg
[6 empty] | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
|  |  | Qroční [m3] | 500 | Průměr
|  |  | Qměsíční [m3] | 70 | P - hodnota | 300 | 150 | 180
|  |  | Qmax [l/s] | 0.1 | M - hodnota | 500 | 220 | 250
[5 empty] | Tuny | 0.15 | 0.08 | 0.09
|  |  | Počet vzorků | 2 | Projekt. kapacita ČOV (EO) | 0
ČEVAK Stoklasná Lhota, KV 3
| Měsíc | Datum | Číslo vzorku | Q | pH | CHSK-Cr | BSK5 | NL | N-NH4 | N-NO2 | N-NO3 | N anorg. | N celk. | P celk. | RL550C (RAS) | AOX | Cd | Hg |  | teplota
|  | Datum odběru |  | m3/měsíc |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |  | °C
| Leden | 05.01.2018 | 426 | 107.136 | 8 | 68 | 15 | 22 | 27 |  |  |  |  | 2.19
| Únor |  |  | 96.768
| Březen |  |  | 107.136
| Duben |  |  | 103.68
| Květen |  |  | 107.136
| Červen |  |  | 103.68
| Červenec |  |  | 107.136
| Srpen | 22.08.2018 | 24896 | 107.136 | 8.1 | 212 | 53 | 130 | 86 |  |  |  |  | 13.6
| Září |  |  | 103.68
| Říjen |  |  | 107.136
| Listopad |  |  | 103.68
| Prosinec |  |  | 107.136
Celková bilance - Stoklasná Lhota, KV 3
[5 empty] | Počet vzorků | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Průměr [mg/l] | 140 | 34 | 76 | 56.5 |  |  |  |  | 7.895
| Výpočet zatížení m3/d | 3.456 | Celkem m3 | 1261.44 | Bilance [t] | 0.1766 | 0.042889 | 0.095869 | 0.071271 |  |  |  |  | 0.0099591
VH rozhodnutí
|  |  |  | Objem |  | CHSK-Cr | BSK5 | NL | N-NH4 | N-NO2 | N-NO3 | N anorg. | N celk. | P celk. | RL550C (RAS) | AOX | Cd | Hg
[6 empty] | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
|  |  | Qroční [m3] | 2000 | Průměr
|  |  | Qměsíční [m3] | 200 | P - hodnota | 300 | 150 | 180
|  |  | Qmax [l/s] | 0.5 | M - hodnota | 500 | 220 | 250
[5 empty] | Tuny | 0.6 | 0.3 | 0.4
|  |  | Počet vzorků | 2 | Projekt. kapacita ČOV (EO) | 0
ČEVAK Stoklasná Lhota, KV 4
| Měsíc | Datum | Číslo vzorku | Q | pH | CHSK-Cr | BSK5 | NL | N-NH4 | N-NO2 | N-NO3 | N anorg. | N celk. | P celk. | RL550C (RAS) | AOX | Cd | Hg |  | teplota
|  | Datum odběru |  | m3/měsíc |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |  | °C
| Leden | 05.01.2018 | 427 | 107.136 | 7.3 | 42 | 5 | 43 | 3.9 |  |  |  |  | 0.4
| Únor |  |  | 96.768
| Březen |  |  | 107.136
| Duben |  |  | 103.68
| Květen |  |  | 107.136
| Červen |  |  | 103.68
| Červenec |  |  | 107.136
| Srpen | 22.08.2018 | 24897 | 107.136 | 7.5 | 94 | 31 | 45 | 1.1 |  |  |  |  | 0.71
| Září |  |  | 103.68
| Říjen |  |  | 107.136
| Listopad |  |  | 103.68
| Prosinec |  |  | 107.136
Celková bilance - Stoklasná Lhota, KV 4
[5 empty] | Počet vzorků | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Průměr [mg/l] | 68 | 18 | 44 | 2.5 |  |  |  |  | 0.555
| Výpočet zatížení m3/d | 3.456 | Celkem m3 | 1261.44 | Bilance [t] | 0.085778 | 0.022706 | 0.055503 | 0.0031536 |  |  |  |  | 0.0007001
VH rozhodnutí
|  |  |  | Objem |  | CHSK-Cr | BSK5 | NL | N-NH4 | N-NO2 | N-NO3 | N anorg. | N celk. | P celk. | RL550C (RAS) | AOX | Cd | Hg
[6 empty] | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
|  |  | Qroční [m3] | 2800 | Průměr
|  |  | Qměsíční [m3] | 300 | P - hodnota | 300 | 150 | 180
|  |  | Qmax [l/s] | 0.7 | M - hodnota | 500 | 220 | 250
[5 empty] | Tuny | 0.84 | 0.43 | 0.5
|  |  | Počet vzorků | 2 | Projekt. kapacita ČOV (EO) | 0