## List1
2015
název investice | cena | vliv na provozování
Stavební úpravy ulice Dukelských bojovníků - vody,kanal | 11766052 | snižování zrát vody,zlepšení provozuchopnosti sítě, snížení množství balastních vod
Planá n/L propojení vodovodů v lokalitě Nad Hejtmanem | 489279 | zlepšení provozuchopnosti sítě, snížení ztrát vody
Redukční šachta - vodovod na Chýnovské ulici | 305067 | zlepšení provozuchopnosti sítě, snížení ztrát vody
Sezimovo Ústí, Táborská ulice I. Etapa | 17517455 | zlepšení provozuchopnosti sítě, snížení množství balastních vod
Planá n/L , kanalizace pro bytovky u řeky | 3646239 | zlepšení provozuchopnosti sítě, snížení množství balastních vod
Planá n/L, oprava vodovodu Svit, II. etapa | 776191 | zlepšení provozuchopnosti sítě, snížení ztrát vody
Tábor, Jiráskova - oprava kanalizace | 825089 | zlepšení provozuchopnosti sítě, snížení množství balastních vod
Oprava kanalizace a vodovodu Jordánská ulice | 1380786 | snižování zrát vody,zlepšení provozuchopnosti sítě, snížení množství balastních vod
Tábor, Husovo náměstí, výměna kanalizace Nerudova - Šafaříkova | 1016143 | zlepšení provozuchopnosti sítě, snížení množství balastních vod
Planá n/L, kanalizace v chatové osadě | 661345 | zlepšení provozuchopnosti sítě, snížení množství balastních vod
AĆOV Tábor, výměna oken a vrat v budově plyn. Hospodářství | 389301 | úspora nákladů na vytápění
2016
název investice | cena | vliv na provozování
ČOV Klokoty, úprava technologické linky, II. Etapa | 16576831 | obnova zařízení, zlepšení kvality vyčištěných odpadních vod, zvýšení účinnosti odvodňování kalu
Sezimovo Ústí, Táborská ulice II. Etapa | 11055764 | zlepšení provozuchopnosti sítě, snížení množství balastních vod
Planá n/L, prodloužení vodovodu do Strkovské ulice | 1089767 | navýšení odběru vody
Měšice, Chýnovská ulice - oprava vodovodu | 2926135 | zlepšení provozuchopnosti sítě, snížení ztrát vody
Tábor, oprava krátkých úseků kanalizace | 1392397 | zlepšení provozuchopnosti sítě, snížení množství balastních vod
Sezimovo Ústí, Hromádkova ulice - rekonstrukce vodovodu | 1360287 | zlepšení provozuchopnosti sítě, snížení ztrát vody
Tábor, kpt. Jaroše, oprava vodovodu DN 400, relining | 1316838 | zlepšení provozuchopnosti sítě, snížení ztrát vody
2017
název investice | cena | vliv na provozování
AČOV - rekonstrukce kalového hospodářství I.etapa- příjem dovážených kalů, odvodnění kalů | 17346797 | obnova zařízení, zlepšení kvality vyčištěných odpadních vod, zvýšení účinnosti kalového hodporářství
ČOV Tábor - Klokoty, hořák zbytkového plynu | 769200 | obnova zařízení, zlepšení kvality vyčištěných odpadních vod, zvýšení účinnosti kalového hodporářství
ČOV Tábor - Klokoty, rekonstrukce venkovních rozvodů plynu a plynové kompresorovny | 3905600 | obnova zařízení, zlepšení kvality vyčištěných odpadních vod, zvýšení účinnosti kalového hodporářství
ČOV Tábor - Klokoty, rekonstrukce ohřevu kalu | 2038040 | obnova zařízení, zlepšení kvality vyčištěných odpadních vod, zvýšení účinnosti kalového hodporářství
Planá n/L, rekonstrukce kanalizace ulice U Dubu | 980729 | zlepšení provozuchopnosti sítě, snížení množství balastních vod
Tábor, rekonstrukce vodovodu Ústecká ulice | 180332 | zlepšení provozuchopnosti sítě, snížení ztrát vody
2018
název investice | cena | vliv na provozování
Sezimovo Ústí, kanalizace SÚ Dr. E. Beneše - Etapa 1 | 9477629 | zlepšení provozuchopnosti sítě, snížení množství balastních vod
Stavební úpravy kanalizace Havanská ulice, Tábor | 766243 | zlepšení provozuchopnosti sítě, snížení množství balastních vod
AČOV - výměna oken budovy Energobloku | 246953 | obnova zařízení, úspora nákladů na vytápění
2019
název investice | cena | vliv na provozování
Tábor, Husova ulice, rekonstrukce vodovodu a kanalizace | 14023933 | zlepšení provozuchopnosti sítě, snížení množství balastních vod
Tábor, Klokoty, rekonstrukce kanalizace v ulicích kpt. Jaroše a Na Rokli | 22242796 | zlepšení provozuchopnosti sítě, snížení množství balastních vod
Tábor, Měšice, výměna vodovodu v ulici Chýnovská a Míkova | 2047199 | zlepšení provozuchopnosti sítě, snížení ztrát vody
Tábor, Budějovická ulice, rekonstrukce kanalizace a vodovodu, I. etapa | 13650146 | zlepšení provozuchopnosti sítě, snížení množství balastních vod,snížení ztrát vody
Přípojka vody k ČSOV Náchod | 101450 | zlepšení pracovních podmínek pro obsluhu
Prodloužení vodovodu Klokoty, Zahrádka | 238137 | navýšení odběru vody
Přepojení kanalizace do ulice Hošťálkova | 1898456 | zlepšení provozuchopnosti sítě, snížení množství balastních vod
Stavební úpravy vyvolané stavbou štoly Jordán -Údolní | 1765589 | vyvolaná investice ,bez vlivu na provozování
Zesílení ocelové konstrukce mostu na AČOV | 18159363 | obnova zařízení,
Sezimovo Ústí, splašková kanalizace v ulici Švermova | 3447178 | zlepšení provozuchopnosti sítě, snížení množství balastních vod
Sezimovo Ústí, rekonstrukce kanalizace v ulici Ke Hvězdárně | 3879285 | zlepšení provozuchopnosti sítě, snížení množství balastních vod
Planá n/L, prodloužení vodovodu a kanalizace v ulici Šípková | 357271 | navýšení odběru vody
Přípojka vody k ČSOV Ústrašická | 56124 | zlepšení pracovních podmínek pro obsluhu
Planá n/L propojení vodovodů po Průmyslové ulici | 6293846 | zlepšení provozuchopnosti sítě,