## List1
4. PROVOZNÍ VÝKONOVÉ UKAZATELE - vPr
4.2 Odpadní voda
4.2.1 Doba pro obnovení Služby Odvádění a Čištění Odpadních Vod (oblast Kvalita Základních Služeb (zásobování, odvádění), základní ukazatel)
Definice smluvního ukazatele | Počet zprovozněných přípojek Kanalizace (během jedné Havárie) násobený počtem hodin přerušení Služby Odvádění a Čištění Odpadních Vod (během jedné Havárie), které překročí referenční hodnotu.
ČEVAK - provoz VST | ov3 počet přípojek zprovozněných , postižených přerušením | ov4 počet hodin přerušení na 1 havarii | ov5 počet přerušení Služby odvádění celkem | iOVz2 . (∑ov4)/ov5 v hod na havarii | RH referenční hodnota hod | OVz2 . ( ov3*(ov4-RH) | sml.pokut. bod dílčí (OVz2*V7 V7 = 0,01
| 0 | 0 | 0 | 0 | 12/32/56 | 0 | 0
| ∑0 | ∑ 0 | 63
∑ 0
Vyhodnocení :
U žádné havarie na kanalizační síti nedošlo k přerušením odvádění odpadní vody od odběratelům . ov5 - celkový počet havarií na kanalizační síti ,bez ohledu zda bylo či nebylo přerušeno odvádění odpadní vody kanalizačními přípojkami, nulová hodnota u pv3 a pv4 znamená že při žádné havarii na kanalizační síti nebylo přerušeno odvádění odpadních vod jednotlivými kanalizačními přípojkami, proto nebyla žádná zprovozněna/pv3/ . Veškeré záznamy o jednotlivých havariích jsou uvedeny ve výpisech z dispečiku provozovatele, které jsou přílohou č.11 této Roční Zprávy o Základních Službách. Z výše uvedené tab. vyplývá, že nebyla překročena Referenční hodnota .