## List1
4. PROVOZNÍ VÝKONOVÉ UKAZATELE - vPr
4.2 Odpadní voda
4.2.8 Kontrola zpětných klapek na kanalizačních výustích Kanalizace (oblast Kvalita základní preventivní Údržby, dodatečný ukazatel)
Definice smluvního ukazatele | Rozdíl mezi požadovaným počtem kontrol zpětných klapek na kanalizačních výustích (RH) a skutečným počtem provedených kontrol zpětných klapek na kanalizačních výustích.
| ov19 počet kontrolovaných klapek plán celkem ks | ov20 počet klapek síť celkem ks | ov21 počet kontrol klapek celkem ks | iOVd4 ( ov19/ov20) * 100 v % | RH referenční hodnota 100% plánu | OVd4 . RH-ov21 ks | sml.pokut. bod dílčí (OVd4*V24 V24 =0,1
ČEVAK - provoz VST | 10 | 5 | 10 | 200 | 10 | 0 | 0
∑ 0
Vyhodnocení :
V ročním Ročním Plánu Údržby bylo stanoveno zkontrolovat každou klapku v odlehčovací komoře ,2 x za rok, . Provedení zaznamenáno v TIS. Z výše uvedené tab.vyplývá,že bylo zkontrolováno množství požadované Referenční hodnotou .