## List1
4. PROVOZNÍ VÝKONOVÉ UKAZATELE - vPr
4.3 Pitná a odpadní voda
4.3.3 Kontrola aktualizace údajů v GIS (specifický ukazatel)
Definice smluvního ukazatele | Rozdíl mezi skutečnou dobou realizace aktualizace údajů v GIS a referenční hodnotou.
| pov31 doba skutečné realizace aktualizace údajů dny | ∑pov31 doba skutečné realizace aktualizace údajů dny | pov32 počet aktualizací údajů celkem ks | iPr300 (∑ pov31/pov32) | RH referenční hodnota dny | Pr300 . Pov31-RH dny | sml.pokut. bod dílčí (Pr300*V300 V300 =0,5
Geodetická zaměření staveb | vše< 15 | 31 | 9 | 3.4444 | 15 | 0 | 0
Karty nových přípojek vodovodů a kanalizací | vše< 15 | 175 | 34 | 5.1471 | 15 | 0 | 0
Karty poruch vodovodu a kanalizace | vše< 15 | 320 | 64 | 5 | 15 | 0 | 0
Změny vyžádané vlastníkem | vše< 15 | 352 | 63 | 5.5873 | 15 | 0 | 0
celkem | vše< 15 | 878 | 170 | 5.1647 | 15 | 0 | 0
∑ 0
Vyhodnocení :
Z tabulek v příloze č.1 až 4 vyplývá, že všech 170 požadovaných aktualizací GIS bylo zapracováno v limitu do 15-ti dnů. Z výše uvedené tab.vyplývá,že byla splněna Referenční hodnota .