## List1
5. VÝKONOVÉ UKAZATELE KVALITY SLUŽEB - vKS
5.1 Pitná voda
5.1.2 Oznamovací doba plánovaného omezení nebo přerušení dodávky služeb (oblast Kvalita služeb Odběratelům, dodatečný ukazatel)
Definice smluvního ukazatele |  | Rozdíl mezi referenční hodnotou a skutečným počtem dní oznamovací doby pro oznámení plánovaných omezení nebo přerušení dodávek služeb Odběrateli z důvodu plánovaných Oprav.Pro daný ukazatel je nutné rozlišovat oznamovací povinnost podle § 9 ZoVaK pro veřejnou potřebu (viz Poznámka).
ČEVAK - provoz VST | pv233 počet dní oznam.doby pro každou opravu dny | pv2315 počet dní oznam.doby pro každou opravu dny | pv243 počet oznámení celkem ks | pv2415 počet oznámení celkem ks | pv25 počet přípojek dotčených při jedné opravě ks | iPVd5 (∑ pv23/pv24) | RH referenční hodnota dny 3/15 | PVd5 . RH-pv23 dny | sml.pokut. bod dílčí PVd5*V20*pv25 V20 =0,005
plánované odstávky-provozní |  | >15 |  | 9 | ∑473 |  | 15 | 0 | 0
plánované uzavření neplatičů | vše >3 |  | 14 |  | ∑45 |  | 3 | 0 | 0
∑ 0
Vyhodnocení :
Všechny plánované odstávky na vodovodní síti s přerušením dodávky pitné vody odběratelům byly oznámeny v požadovaném limitu 15 dnů předem. Veškeré oznámení odběratelům o uzavření přípojky z důvodu neplacení byly oznámeny v limitu 3 dnů předem. Veškeré záznamy o plánovaných odstávkách jsou vedeny v havarijním dispečinku TIS a uvedeny ve výpisech, které jsou přílohou č.11 této Roční Zprávy o Základních Službách. Z výše uvedené tab. vyplývá, že nebyla překročena Referenční hodnota .