## List1
5. VÝKONOVÉ UKAZATELE KVALITY SLUŽEB - vKS
5.1 Pitná voda
5.1.3 Plánované přerušení dodávky pitné vody (oblast Kvalita Základních Služeb (zásobování, odvádění), základní ukazatel)
Definice smluvního ukazatele |  |  | Rozdíl mezi skutečnou dobou přerušení dodávky pitné vody z důvodu plánovaných Oprav a referenční hodnotou.
ČEVAK - provoz VST č.poruchy , lokalita, datum |  |  | pv16 doba přerušení dodávky pro každou opravu hod | pv17 počet přerušení celkem ks | pv18 počet přípojek dotčených při jedné opravě, přes limit ks | iPVd2 (∑ pv16/pv17) | RH referenční hodnota hod | PVd2 . Pv16 - RH hod | sml.pokut. bod dílčí PVd2*V17*pv18 V17 =0,005
5251/2018 | Tábor | 2018-10-23 08:11 | 6:49 |  | 0
5250/2018 | Tábor | 2018-10-17 08:03 | 5:13 |  | 0
5045/2018 | Planá nad Lužnicí | 2018-10-16 08:30 | 2:45 |  | 0
4444/2019 | Klokoty | 2019-09-24 08:00 | 2:55 |  | 0
4384/2019 | Tábor | 2019-09-18 08:00 | 1:20 |  | 0
3924/2019 | Strkov | 2019-08-28 08:00 | 3:01 |  | 0
3980/2019 | Planá nad Lužnicí | 2019-08-27 08:00 | 1:44 |  | 0
3831/2019 | Planá nad Lužnicí | 2019-08-21 08:00 | 2:50 |  | 0
3712/2019 | Tábor | 2019-08-07 08:00 | 6:16 |  | 0
3418/2019 | Planá nad Lužnicí | 2019-07-30 08:00 | 6:53 |  | 0
3373/2019 | Tábor | 2019-07-23 08:00 | 3:37 |  | 0
1084/2019 | Sezimovo Ústí | 2019-03-26 07:00 | 4:12 |  | 0
892/2019 | Strkov | 2019-03-12 09:18 | 4:49 |  | 0
818/2019 | Tábor | 2019-03-06 07:49 | 4:11 |  | 0
1406/2019 | Planá nad Lužnicí | 2019-03-27 07:30 | 2:25 |  | 0
906/2019 | Sezimovo Ústí | 2019-02-28 08:30 | 3:59 |  | 0
1340/2019 | Všechov | 2019-04-04 08:07 | 1:44 |  | 0
|  | ∑ | 65 | 17 |  | 3.8235 |  |  | ∑ 0
Vyhodnocení :
Všechny plánované odstávky na vodovodní síti s přerušením dodávky pitné vody odběratelům byly ukončeny v požadovaném limitu 24 hod. Veškeré záznamy o plánovaných odstávkách jsou vedeny v havarijním dispečinku TIS a uvedeny ve výpisech ,které jsou přílohou č.11 této Roční Zprávy Z výše uvedené tab. vyplývá, že nebyla překročena Referenční hodnota .