| Revize |  |  |  |  |  | Datum revize | Schválil |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost – divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7, tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedoucí projektu |  |  |  |  | Ing. Daniel Kozický | Podpisy: |  | Paré: |  |
| Zástupce vedoucího projektu |  |  |  |  | Ing. Pavel Martan |  |  |  |  |
| Zodpovědný projektant |  |  |  |  | Ing. Pavel Martan |  |  |  |  |
| Vypracoval |  |  |  |  | Ing. Pavel Martan |  |  |  |  |
| Kontroloval |  |  |  |  | Ing. Radovan Haloun |  |  |  |  |
| Investor |  | VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel |  | VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor |  |  |  |  |  |  |  |
| Akce |  | STAVBA SEZIMOVO ÚSTÍ, TÁBORSKÁ ULICE VČETNĚ VODOVODU A KANALIZACE, II.ETAPA |  |  |  | Zakázkové číslo | 1393814 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Stupeň | DPS |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Datum | 06/2014 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Soubor | input.doc.doc |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tiskový soubor |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Formát | 12 A4 |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  | Měřítko |  |  |  |
| Příloha |  |  |  |  |  | Číslo přílohy |  |  | Revize |
|  |  | PRŮVODNÍ ZPRÁVA |  |  |  | A |  |  | 0 |

OBSAH:

1	IDENTIFIKACE STAVBY	3

1.1	Identifikační údaje stavebníka	3

1.2	Identifikační údaje projektanta	3

1.3	Identifikační údaje provozovatele	3

2	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ	4

2.1	Základní informace o povolení stavby	4

2.2	Základní informace o předchozím stupni dokumentace	4

2.3	Další podklady	4

3	ÚDAJE O ÚZEMÍ	5

3.1	Rozsah řešeného území	5

3.2	Ochrana území	5

3.3	Odtokové parametry	5

3.4	Soulad s územním rozhodnutím a stavebním povolením	6

3.4.1	Táborská ulice – vodovod a kanalizace	6

3.4.2	Rekonstrukce Táborské ulice v Sezimově Ústí – 1. a 2. etapa	6

3.5	Dodržení obecných požadavků na využití území	6

3.6	Splnění požadavků dotčených orgánů	6

3.6.1	Táborská ulice – vodovod a kanalizace	6

3.6.2	Rekonstrukce Táborské ulice v Sezimově Ústí – 1. a 2. etapa	8

3.7	Výjimky a úlevová řešení	9

3.8	Související a podmíněné investice	9

3.9	Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby	9

4	ÚDAJE O STAVBĚ	9

4.1	Druh stavby	9

4.2	Účel užívání stavby	9

4.3	Dodržení obecných technických požadavků na stavbu	10

4.4	Navrhované kapacity stavby	10

4.5	Základní bilance stavby	11

4.6	Základní předpoklad výstavby	12

5	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY	12

## IDENTIFIKACE STAVBY

| Projekt: | ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO STAVBU SEZIMOVO ÚSTÍ, TÁBORSKÁ ULICE VČETNĚ VODOVODU A KANALIZACE, II.ETAPA |
| --- | --- |
| Stát: | Česká republika |
| Kraj: | Jihočeský |
| Okres: | Tábor |
| Katastrální území: | Sezimovo Ústí |
| Odvětví: | Vodní hospodářství |
| Charakter stavby: | rekonstrukce |

### Identifikační údaje stavebníka

| Název: | Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. |
| --- | --- |
| Adresa: | Kosova 2894, 390 32 Tábor |
| Kontakt: | Ředitel Ing. Milan Míka, tel.: 381 473 145, e-mail: vstab@vstab.cz |

### Identifikační údaje projektanta

| Zhotovitel dokumentace: | AQUA PROCON, s.r.o., divize Praha projektová a inženýrská společnost Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 |
| --- | --- |

### Identifikační údaje provozovatele

| Provozovatel: | ČEVAK a.s. Severní 8/2264 370 10 České Budějovice. |
| --- | --- |

## SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

### Základní informace o povolení stavby

V předchozím stupni byla stavba rozdělena na dva samostatné projekty, které byly projednávány a povolovány samostatně:

- Táborská ulice – vodovod a kanalizace, na projekt bylo vydáno stavební povolení dne 25.3.2013 pod číslem jednacím METAB 15435/2013/OŽP/Ja

- Rekonstrukce Táborské ulice v Sezimově Ústí – 1. a 2. etapa, na projekt bylo vydáno stavební povolení dne 15.02.2011 pod číslem jednacím METAB 5088/2011/OD/Ku

Doklady z projednávání výše uvedených projektů jsou přiloženy jako příloha E.1 této dokumentace

### Základní informace o předchozím stupni dokumentace

Předchozí stupeň dokumentace tvoří dva samostatné projekty:

- Táborská ulice – vodovod a kanalizace, projekt byl vypracován v září 2012 společností AQUA PROCON s.r.o., divize Praha, Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7. Projekt autorizoval zodpovědný projektant Ing. Pavel Martan, ČKAIT 0009610 Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajiného inženýrství.

- Rekonstrukce Táborské ulice v Sazimově Ústí – 1. a 2. etapa, projekt byl vypracován v lednu 2006 společností Ing. Marta Valentová s.r.o., Stylová 546, 391 56 Tábor - Měšice. Projekt autorizoval zodpovědný projektant Ing. Ing. Karel Valenta, ČKAIT 0100805, Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby.

### Další podklady

V dokumentaci bylo použito geodetické zaměření, které bylo převzato z Digitální technické mapy města. Digitální technická mapa (DTMM) byla poskytnuta městem Tábor na základě žádosti investora.

Dále byly použity následující podklady:

- Dokumentace pro stavební povolení

- Dokumentace pro územní rozhodnutí

- Mapové listy 1 : 10 000

- Katastrální mapy 1 : 1 000

- Výsledky a závěry výrobních výborů a jednání se zástupci Investora.

- Vyjádření dotčených orgánů a institucí k dokumentaci pro územní řízení

- Podklady o průběhu jednotlivých podzemních sítí

- Místní šetření provedené projektantem

Dále byl v rámci přípravy projektu vyhotoven inženýrskogeologický průzkum „Sezimovo Ústí, Táborská ulice – vodovod a kanalizace“ vyhotoven v březnu 2013 společností 2G geolog s.r.o., Ústí nad Orlicí. Geologický průzkum je přiložen jako příloha E.2 této dokumentace.

## ÚDAJE O ÚZEMÍ

### Rozsah řešeného území

Lokalitou stavby je ulice Táborská v Sezimově Ústí. Povrch ulice v současné době není v dobrém technickém stavu, a proto bude v rámci investice města do technické infrastruktury rekonstruován. Po obou stranách ulice se nachází zástavba převážné rodinných domů.

Dokumentace řeší celoplošnou rekonstrukci komunikace a dále rekonstrukci stávajících částí vodovodní a kanalizační sítě, včetně rekonstrukce odboček pro domovní přípojky. Navrhovaná rekonstrukce přispěje ke zlepšení současného stavu zásobování vodou, odvádění odpadních vod obyvatel a napraví celkově špatný stav komunikace.

Staveniště má rovinatý, mírně skloněný, až skloněný charakter, dle umístění kanalizace vůči toku řeky Lužnice.

### Ochrana území

V projektové dokumentaci jsou v rámci stávajících prostorových poměrů respektována  ochranná pásma podzemních inženýrských sítí (vedení el. energie, plynovody, sdělovací kabely a jiné). Výstavbou kanalizace dojde ke styku s těmito zařízeními a vedením:

- vodovody kanalizace	ČEVAK a.s., oblast sever, provozní středisko Táborsko

- podzemní a nadzemní vedení NN,VN 	E.ON Česká republika, s.r.o.

- podzemní a nadz. sdělovací vedení	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

- plynovod	E.ON Česká republika, s.r.o.

- kabely veřejného osvětlení	ELTODO - CITELUM, s.r.o.

- místní komunikace	MěÚ Sezimovo Ústí, Odbor dopravy

- kabelová televize	Nej TV a.s.

- sdělovací kabely	ELTODO CITELUM

Výkopové práce budou probíhat v ochranných pásmech inženýrských sítí. Před zahájením prací zhotovitel zajistí vytýčení inž. sítí a dodrží podmínky správců jednotlivých vedení. Způsob použití a nasazení strojů je závislý na klimatických podmínkách v průběhu provádění zemních prací. V místech křížení se stávajícími podzemními zařízeními je zhotovitel povinen provádět výkop ručně. Současně je ruční výkop nutno provádět ve vzdálenosti bližší než 3,0 m od kmenů stromů.

Zhotovitel stavby je povinen respektovat zákon č. 20/87 Sb. o státní památkové péči. O zahájení výkopových prací bude minimálně tři týdny předem informována instituce oprávněná k provádění archeologického výzkumu, se kterou bude formou smlouvy o archeologickém výzkumu projednán záchranný archeologický výzkum. Dojde-li při provádění zemních prací k archeologickým nálezům, budou veškeré práce okamžitě zastaveny a tato skutečnost neprodleně oznámena archeologickému pracovišti.

### Odtokové parametry

Dešťové vody z povrchu komunikace budou svedené do nových uličních vpustí a odvodňovacích žlabů napojených přípojkami na veřejnou kanalizaci.

Navržené stoky jsou napojeny na stávající kanalizační síť Sezimova Ústí, kterou jsou odpadní vody odvedeny na areálovou ČOV Tábor.

### Soulad s územním rozhodnutím a stavebním povolením

Předchozí stupeň dokumentace tvoří dva samostatné projekty.

#### Táborská ulice – vodovod a kanalizace

Podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení:

- stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 13/1, 802/1, 802/2, 803 a 3/4 v katastrálním území Sezimovo Ústí – splněno

- splnění podmínek dotčených organizací – splněno – viz kapitola 3.6.1

#### Rekonstrukce Táborské ulice v Sezimově Ústí – 1. a 2. etapa

Podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení:

- stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 13/1, 802/1, 802/2, 794/1 v katastrálním území Sezimovo Ústí – splněno

- splnění podmínek dotčených organizací – splněno – viz kapitola 3.6.2

### Dodržení obecných požadavků na využití území

Dostavba kanalizace svým návrhem odpovídá současným požadavkům stanoveným normami EU pro tento charakter staveb ŽP.

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

### Splnění požadavků dotčených orgánů

V rámci projednávání dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení byl projekt projednáván s dotčenými orgány. Předchozí stupeň dokumentace tvoří dva samostatné projekty.

#### Táborská ulice – vodovod a kanalizace

Přehled dotčených orgánů a vypořádání jejich připomínek je uveden v následující tabulce.

Tabulka č. 1 
Přehled vyjádření dotčených orgánů

| Dotčený orgán | Číslo jednací | Datum | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Měú Sezimovo Ústí - odbor stavebního úřadu, ood. úz. plánování, živ. prostředí a dopravy | MESU-529/2012/OSU/ÚP.Info/No-2/11 | 11.4.2012 | Splněny podmínky vyjádření |
|  | MESU-576/2012/OSU/ÚP.Info/No-2/13 | 20.4.2012 |  |
|  | MESU-984/2012/OSU/ÚP.Info/No-2/13 | 4.7.2012 |  |
| Měú Tábor - odbor úz. rozvoje | METAB 24169/2012/OR/Bíl | 22.5.2012 | Splněny podmínky vyjádření |
|  | METAB 31956/2012/OR/Bíl | 10.7.2012 |  |
| Měú Tábor - odbor dopravy | METAB 19164/2012/OD/Nk | 20.4.2012 | Bez připomínek |
| Měú Tábor - odbor životního prostředí | METAB 18899/2012/OŽP/Maš | 22.5.2012 | Splněny podmínky vyjádření |
|  | METAB 18903/2012/OŽP/Maš | 22.5.2012 |  |
|  | METAB 29231/2012/OŽP/Maš | 26.6.2012 |  |
| PČR | KRPC-449-110/ČJ-2012-020806 | 1.3.2012 | Podmínky budou splněny budoucím Zhotovitelem stavby |
|  | KRPC-449-287/ČJ-2012-020806 | 21.5.2012 |  |
|  | KRPC-449-468/ČJ-2012-020806 | 26.6.2012 |  |
| HZS | HSCB-1830-2/2012 UO-TA | 25.4.2012 | Bez připomínek |
|  | HSCB-1880-2/2012 UO-TA | 25.4.2012 |  |
| SUS Tábor | SUS JcK 10596/2012 | 17.7.2012 | Podmínky budou splněny budoucím Zhotovitelem stavby |
| Povodí Vltavy (závod Horní Vltava) | 20313/2012-143 | 2.4.2012 | Bez připomínek |
|  | 23652/2012-143 | 19.4.2012 |  |
|  | 35562/2012-143 | 27.6.2012 |  |
| ČEVAK (provozní středisko Tábor) | O12030000830 | 5.3.2012 | Splněny podmínky vyjádření |
|  | O12030001325 | 23.4.2012 |  |
|  | O12030002200 | 25.6.2012 |  |
| Telefonica O2 ČR, a.s. | 28359/12 | 17.2.2012 | Splněny podmínky vyjádření |
|  | 79291/12 | 9.5.2012 |  |
|  | 107939/12 | 21.6.2012 |  |
| E.ON - správa sítě elektro | V1728-Z051205879 | 27.2.2012 | Splněny podmínky vyjádření |
|  | V1728-Z051212656 | 23.4.2012 |  |
|  | V1728-Z051221839 | 11.7.2012 |  |
| E.ON - správa plynovodu | 2398/12 | 29.3.2012 | Splněny podmínky vyjádření |
|  | 3906/12 | 22.5.2012 |  |
|  | 5653/12 | 23.7.2012 |  |
| ELTODO - CITELUM, s.r.o. |  | 6.3.2012 | Splněny podmínky vyjádření |
|  |  | 22.4.2012 |  |
|  |  | 20.6.2012 |  |
| Nej TV a.s. | 064/23/04/12-SU1 | 23.4.2012 | Bez připomínek |
|  | 065/23/04/12-SU1 | 23.4.2012 |  |
|  | 114/25/06/12-SU1 | 25.6.2012 |  |

#### Rekonstrukce Táborské ulice v Sezimově Ústí – 1. a 2. etapa

Přehled dotčených orgánů a vypořádání jejich připomínek je uveden v následující tabulce.

Tabulka č. 2 
Přehled vyjádření dotčených orgánů

| Dotčený orgán | Číslo jednací | Datum | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Měú Tábor - odbor životního prostředí | S-META 39516/2008/OŽP/Maš | 18.8.2008 | Splněny podmínky vyjádření |
| Měú Tábor - odbor životního prostředí | S-META 21339/2006/OŽP/Ho | 22.6.2006 | Splněny podmínky vyjádření |
| PČR | ORTA-12-62/DS-2006 | 24.2.2006 | Splněny podmínky vyjádření |
| HZS | HSCB-127/151/TA-Šř-2006 | 22.2.2006 | Podmínky budou splněny budoucím Zhotovitelem stavby |
| KHS | 600405/2006/Koh | 10.2.2006 | Podmínky budou splněny budoucím Zhotovitelem stavby |
| Povodí Vltavy (závod Horní Vltava) | 2006/08261/142-D | 27.2.2006 | Bez připomínek |
| VST s.r.o. |  | 9.1.2006 | Splněny podmínky vyjádření |
| Sdružení zdravotně postižených v ČR | 06/08 - So | 14.2.2006 | Splněny podmínky vyjádření |
| VAK JČ (provozní středisko Tábor) | 1515 | 10.1.2006 | Splněny podmínky vyjádření |
| Český Telecom, a.s. | 0016841/06/CCB/V00 | 6.2.2007 | Splněny podmínky vyjádření |
| Český Telecom, a.s. | 0000880/06/CCB/001 | 6.1.2006 | Splněny podmínky vyjádření |
| E.ON - správa sítě elektro | DM13029-Z060600824 | 11.1.2006 | Splněny podmínky vyjádření |
| E.ON - správa sítě elektro | SI75554-Z050505093 | 27.12.2005 | Splněny podmínky vyjádření |
| E.ON - správa plynovodu | 23137 | 22.12.2005 | Splněny podmínky vyjádření |
| ELTODO - CITELUM, s.r.o. |  | 14.2.2006 | Splněny podmínky vyjádření |
| K+K cable, s.r.o. | 24/21/02/06-SU1 | 21.2.2006 | Bez připomínek |

### Výjimky a úlevová řešení

Ve vztahu k projektu nebyly žádné výjimky a úlevy řešeny.

### Související a podmíněné investice

Předmětná stavba nemá žádné podmiňující investice. Předpokladem realizace stavby je souběžná realizace přípojek jednotlivých nemovitostí. Při stavbě by mělo být dodrženo pořadí výstavby stok tak, aby bylo zajištěno odvádění napojených objektů na ČOV Tábor.

Realizace rekonstrukce kanalizace a vodovodu musí proběhnout dříve, než finální oprava povrchu ulice.

Následně budou provedené stavební úpravy dopravního prostoru.

### Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

Stavba se nachází na pozemcích v katastrálním území Sezimovo Ústí:

13/1 - ve vlastnictví Města Sezimovo Ústí ( Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí, 391 01), ostatní komunikace

3/4 - ve vlastnictví Města Sezimovo Ústí ( Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí, 391 01), ostatní komunikace

802/1 - ve vlastnictví Města Sezimovo Ústí ( Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí 391 01), ostatní komunikace

803 - ve vlastnictví Města Sezimovo Ústí ( Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí 391 01), ostatní komunikace

397/1 - ve vlastnictví Povodí Vltavy, státní podnik (Holečkova 106/8, Smíchov, 15000 Praha 5), vodní plocha

## ÚDAJE O STAVBĚ

### Druh stavby

Jedná se o rekonstrukci kanalizace, vodovodu a komunikace.

Jedná se o stavbu trvalou, která bude sloužit obyvatelům Sezimova Ústí.

Jedná se o stavební úpravy celého dopravního prostoru v dotčeném úseku Táborské ulice v Sezimově Ústí.

### Účel užívání stavby

Ve městě zůstane zachován systém jednotné kanalizace, který je ukončena na areálové ČOV v Táboře. Systém zásobování vodou zůstane rovněž zachován s tím, že budou zrušeny nevyhovující společné domovní přípojky.

Hloubka nově navržených stok a řadů je navržena dle polohy stávající kanalizace a vodovodu. V rámci stavby budou přepojeny domovní přípojky a přípojky od uličních vpustí. Přesná poloha domovních přípojek jak u kanalizace tak, u vodovodu nebyla v době přípravy projektu známa. Existuje pouze orientační zákres v pasportu od provozovatele. Předpokládáme proto, že každá nemovitost má jednu kanalizační a jednu vodovodní přípojku.

Komunikace, zpevněná krajnice, parkovací pruh, komunikace pro pěší jsou určené pro veřejnost a provoz na komunikacích se řídí zákonem č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu, a  vyhl. č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

### Dodržení obecných technických požadavků na stavbu

Dostavba kanalizace svým návrhem odpovídá současným požadavkům stanoveným normami EU pro tento charakter staveb ŽP.

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Stavební úpravy dopravního prostoru jsou navrženy v souladu s příslušnými ČSN, stavební a technologické práce budou prováděny podle požadavků příslušných ČSN a technologických postupů jednotlivých výrobců navrženého stavebního materiálu.

### Navrhované kapacity stavby

Kanalizace

Rekonstrukce stoky 		385,86 m

Rekonstrukce výustního objektu 		1 ks

Propoje na stávající kanalizaci		2,00 m

Odbočky pro domovní přípojky a uliční vpusti		141,97 m

Celkem		529,83 m

Vodovod

Rekonstrukce vodovodního řadu		409,08 m

Propojení na stávající domovní přípojky		122,72 m

Celkem		531,80 m

Komunikace

1/ Komunikace.

Je navržená výměna konstrukce vozovky doplnění konstrukce z důvodu posunutí obrubníků.

Délka upravovaného úseku:

Větev C – 145,23 m

Větev D –  294,19 m

Plocha  : Větev C – 955,0 m2

Větev D – 1796,0 m2

2/ Chodníky

Konstrukce je navržená  s krytem z  betonové zámkové dlažby, standardní povrch, barva přírodní.

Tloušťka konstrukce – 25 cm.

Plocha  : Větev C – 381,0 m2

Větev D – 1025,6 m2

3/ Vjezdy.

Úprava vjezdů (napojení přilehlých nemovitostí) je vyvolaná stavebními úpravami celého dopravního prostoru v Táborské ulici. Konstrukce je v souladu s DSP navržená jako plocha s pojezdem do 3,5 t. Kryt je navržen z betonové zámkové dlažby, standardní povrch, barva červená.

Tloušťka konstrukce – 52 cm.

Plocha  : Větev C – 108,0 m2

Větev D – 190,0 m2

4/ Odvodnění.

Stávající uliční vpusti budou vybourané a jsou navržené nové uliční vpusti ve vyšším počtu.

Větev C – 10 ks UV

Větev D – 12 ks UV

Zajištění stávajících nemovitostí

Do projektu je zařazeno statické zajištění stávajících nemovitostí

Veřejné osvětlení

Stávající veřejné osvětlení bude zrušeno z důvodu nevyhovujících parametrů a nahrazeno novým. Bude se jednat o sodíková výbojková svítidla 1x70W umístěných na sadových stožárech výšky 6m.

Počet svítidel:

Větev C – 2 ks

Větev D – 12 ks

### Základní bilance stavby

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace by měla proběhnout v předstihu před plánovanou obnovou povrchu komunikace v ulici. Rozsah stavby byl investorem stanoven na II.etapu rekonstrukce Táborské ulice.

Po dokončení výstavby budou dotčené zelené plochy opětovně zatravněny.

Během stavby dojde v důsledku stavební činnosti dodavatele stavby k dočasnému zvýšení prašnosti a hlučnosti v předmětné lokalitě. Tento negativní průvodní jev nelze nikdy zcela vyloučit. Stavební dodavatel musí učinit všechna opatření, aby se tyto negativní jevy minimalizovaly a nedocházelo k nadměrnému obtěžování občanů bydlících v přilehlých objektech.

Při výstavbě bude dbáno na dodržování předpisů jak bezpečnostních tak i provozních, hlavně při manipulaci s pohonnými hmotami.

### Základní předpoklad výstavby

Zahájení realizace stavby:	2014

Ukončení realizace stavby:	2016

Uvedené termíny se mohou změnit zejména v závislosti na termínu poskytnutí dotace na rekonstrukci povrchu ulice.

## ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY

Projekt je členěn na stavební objekty a provozní soubory v souladu s rozdělením, které bylo provedeno v rámci zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí:

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

Kanalizace

SO 04 – rekonstrukce kanalizace - stoka A, A-1, A-2, ODLEHČENÍ

SO 05 – odbočky pro domovní přípojky

Vodovod

SO 12 – rekonstrukce vodovodu

SO 13 – odbočky pro domovní přípojky

Komunikace

SO 21 – rekonstrukce komunikace

Statické zajištění nemovitostí

SO 31 Zajištění stávajících nemovitostí

Veřejné osvětlení

SO 41 – Veřejné osvětlení